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Исх. №-К от 07.04.2026г.
Руководителю проектного офиса 
ООО "ЕТУ" 
Гуляеву Е.В.
О согласовании типа крепежа профлиста КГ-3

Уважаемый Евгений Валерьевич!
В связи с предстоящим началом работ по обшивке конвейерной галереи №3 просим уточнить применяемые проектные решения по креплению профилированного листа.
Согласно проекту 1632-2021-2.1.3-КМ «Конструкции металлические» предусмотрено:
· крепление профнастила стен и кровли к металлоконструкциям самонарезающими винтами 5.5×30 с уплотнительной шайбой оцинкованными;
· крепление листов профнастила между собой самонарезающими винтами В4.8×16 или комбинированными заклепками оцинкованными.
Вместе с тем, согласно спецификации, разработанной ООО ТД «Спецсталь» (передана в рабочем порядке и не имеет статуса «в производство работ»), предусмотрено применение:
· саморезов 6,3×25; с указанием материала — нержавеющая сталь.
· заклепок комбинированных ZK 4×10; с указанием материала — нержавеющая сталь.
· Уплотнитель для профлиста Н57 верхний
· Уплотнитель для профлиста Н57 нижний
· Липлент 15*2
Указанные решения (в части типа и материала крепежа) не отражены в утвержденной сметной документации, что не позволяет подтвердить корректность принятых объемов и стоимости работ.
В связи с изложенным, для дальнейшего согласования просим:
· подтвердить тип применяемого крепежа (саморезы, заклепки);
· уточнить материал крепежа (в том числе необходимость применения нержавеющей стали);
· предоставить данные по шагу крепления профлиста по основным элементам и в зонах стыков;
Дополнительно обращаем внимание, что в объеме закупки подрядчика согласно договору и подписанной смете предусмотрены только самонарезающие винты из оцинкованной стали. В этой связи просим уточнить порядок поставки прочих крепежных элементов, предусмотренных проектом (в том числе заклепок и сопутствующих материалов).
Данная информация необходима для подтверждения соответствия сметных объемов проектным решениям и корректного планирования закупки материалов.
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