ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65

Тел.: (495) 915-24-71

Факс:(495) 915-24-71

Исх. №-К от 07.04.2026г.

Руководителю проектного офиса

ООО "ЕТУ"

Гуляеву Е.В.

О согласовании типа крепежа профлиста КГ-3

Уважаемый Евгений Валерьевич!

В связи с предстоящим началом работ по обшивке конвейерной галереи №3 просим уточнить применяемые проектные решения по креплению профилированного листа.

Согласно проекту 1632-2021-2.1.3-КМ «Конструкции металлические» предусмотрено:

- крепление профнастила стен и кровли к металлоконструкциям самонарезающими винтами 5.5×30 с уплотнительной шайбой оцинкованными;

- крепление листов профнастила между собой самонарезающими винтами В4.8×16 или комбинированными заклепками оцинкованными.

Вместе с тем, согласно спецификации, разработанной ООО ТД «Спецсталь» (передана в рабочем порядке и не имеет статуса «в производство работ»), предусмотрено применение:

- саморезов 6,3×25; с указанием материала — нержавеющая сталь.

- заклепок комбинированных ZK 4×10; с указанием материала — нержавеющая сталь.

- Уплотнитель для профлиста Н57 верхний

- Уплотнитель для профлиста Н57 нижний

- Липлент 15*2

Указанные решения (в части типа и материала крепежа) не отражены в утвержденной сметной документации, что не позволяет подтвердить корректность принятых объемов и стоимости работ.

В связи с изложенным, для дальнейшего согласования просим:

- подтвердить тип применяемого крепежа (саморезы, заклепки);

- уточнить материал крепежа (в том числе необходимость применения нержавеющей стали);

- предоставить данные по шагу крепления профлиста по основным элементам и в зонах стыков;

Дополнительно обращаем внимание, что в объеме закупки подрядчика согласно договору и подписанной смете предусмотрены только самонарезающие винты из оцинкованной стали. В этой связи просим уточнить порядок поставки прочих крепежных элементов, предусмотренных проектом (в том числе заклепок и сопутствующих материалов).

Данная информация необходима для подтверждения соответствия сметных объемов проектным решениям и корректного планирования закупки материалов.