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Исх. №-К от 18.02.2026г.
Главному специалисту 
группы по сооружению 
береговых объектов 
ООО "ЕТУ"
Уемову И.С.

Уважаемый Иван Сергеевич!

Ставлю Вас в известность, что 18.02.2026 при подготовке к сборке металлоконструкций жесткого блока конвейерной галереи №3 в осях 20–21 (зона КГЗ) была выявлена недостача давальческого материала, поставленного Вашей стороной.
Согласно ведомости перемещения от 14.11.2025, со склада «Паркнефть» в зону производства работ (стапеля) были доставлены детали КМ из г. Выборг, необходимые для формирования указанного блока. Однако при фактической раскладке элементов согласно чертежам КМД обнаружено отсутствие монтажных элементов: 

	Марка
	Наименование
	Шифр
	Кол-во

	1ЗД1-2
	Закладная деталь
	1632-2021-2.1.3-КМД 
	62

	1ЗД2-1
	Закладная деталь
	1632-2021-2.1.3-КМД 
	68

	1М-1
	Монтажный элемент
	1632-2021-2.1.3-КМД 
	47

	1М-2
	Монтажный элемент
	1632-2021-2.1.3-КМД 
	10

	1М-3
	Монтажный элемент
	1632-2021-2.1.3-КМД 
	24

	1М-4
	Монтажный элемент
	1632-2021-2.1.3-КМД 
	8

	1ПП-1
	Прокладка
	1632-2021-2.1.3-КМД 
	10

	1ПП-2
	Прокладка
	1632-2021-2.1.3-КМД 
	18

	1ПП-3
	Прокладка
	1632-2021-2.1.3-КМД 
	20

	2ПП-1
	Прокладка
	1632-2021-2.1.3-КМД 
	56

	2ПП-2
	Прокладка
	1632-2021-2.1.3-КМД 
	52

	2ЗД1-2
	Закладная деталь
	1632-2021-2.1.3-КМД 
	150

	2М-1
	Монтажный элемент
	1632-2021-2.1.3-КМД 
	80

	2М-2
	Монтажный элемент
	1632-2021-2.1.3-КМД 
	48

	2М-3
	Монтажный элемент
	1632-2021-2.1.3-КМД 
	16



ИТОГО: не обнаружено 669 (шестьсот шестьдесят девять) единиц давальческого материала.

Обращаю Ваше внимание, что доступ к месту складирования давальческого материала на строительной площадке ограничить от третьих лиц не представляется возможным в связи с производственной необходимостью и особенностями организации работ. В сложившейся ситуации налицо вероятность хищения имущества, принадлежащего Заказчику.
Данные элементы являются неотъемлемой частью узлов сопряжения блока, и их отсутствие делает невозможным завершение укрупнительной сборки в запланированные сроки.


С целью исключения версии намеренного хищения, а также в связи с наличием на объекте смежных организаций, выполняющих аналогичные работы, прошу Вас уточнить: не передавались ли по указанию Заказчика данные элементы смежным организациям для выполнения работ на других участках.
Во избежание остановки строительно-монтажных работ и срыва графика сдачи объекта, наша организация приняла решение оперативно заказать отсутствующие элементы 1М-4 в количестве 8 штук за свой счёт.
Прошу Вас принять к сведению данную информацию для последующей корректировки исполнительной документации и учёта материальных ценностей.





Шевчук К.А.
тел. 8-968-889-16-65
shev-ka@mail.ru
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