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Исх. № 374-К от 02.06.2025г.
Руководителю проектного офиса 
ООО "ЕТУ" 
Гуляеву Е.В.

КОПИЯ
Главному инженеру
АО «Порт фавор»
Егорову Л.В.

О предоставлении электрической мощности для кранового оборудования


Уважаемый Евгений Валерьевич!

В рамках подготовки к вводу в эксплуатацию кранового оборудования на объекте Конвейерная галерея №3, просим Вас предоставить информацию о возможности подключения и выделения необходимой электрической мощности.
Параметры оборудования:
· Краны - 2 шт.;
· Краны стреловые на гусеничном ходу 25-36 тонн (марки: ДЭК-251; ДЭК-321; РДК-250; МКГ-25 БР; МКГ-25.01А и т.п.);
· Общая (суммарная) потребляемая мощность - от 120 (60*2) до 150 (75*2) кВт;
· Напряжение питания - 380 В;
· Частота - 50 Гц.
Просим Вас подтвердить возможность предоставления вышеуказанной мощности, а также, при наличии технических условий, направить их в наш адрес для дальнейшей работы.
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С уважением,
Руководитель проекта									  Шевчук К.А.
ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 




Шевчук Кирилл Алексеевич
тел. 8-968-889-16-65
shev-ka@mail.ru
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