# Регламент взаимодействия Прораб – ПТО

Прораб отвечает за фактическое выполнение работ и передачу данных.
ПТО отвечает за оформление исполнительной документации.

Запрещается:
- закрывать объемы без факта;
- выполнять скрытые работы без актов;
- оформлять ИД без данных с объекта.