## ВОМ
Лист | Марка | Наименование марки | Кол-во, шт. | Вес 1-ой, кг | Общий вес, кг | S одной, м2 | S всех, м2 | Примечание | НК 9в-10в | НК 10-11в | НК 11-12в | НК 12-13в | НК 13-14в | НК 14-15в | НК 15-16в | НК 16-17в | НК 17-18в | НК 18-19в | НК 19-20в | Пров ост |  |  |  | Кол-во | Общая масса | Разница по массе (не хватает по ЭТ-1) | Альтернатива | Пров
2 | 2А-1 | Связь 2А-1 | 30 | 45.5 | 1365 | 1.28 | 38.4 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 30 | [5 empty] | -1365 |  | FALSE
3 | 2Б-1 | Распорка 2Б-1 | 1 | 49.7 | 49.7 | 1.38 | 1.38 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -49.7 |  | FALSE
4 | 2Б-2 | Распорка 2Б-2 | 2 | 70.6 | 141.2 | 1.94 | 3.88 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 |  | 1Б1-1 | Балка | 1 | 4542.9 | 4401.7 |  | FALSE
5 | 2Б1-1 | Балка 2Б1-1 | 2 | 4701.6 | 9403.2 | 60.65 | 121.3 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -9403.2 |  | FALSE
6 | 2Б1-2 | Балка 2Б1-2 | 11 | 4551.2 | 50063.2 | 57.72 | 634.92 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 11 |  | 1Б1-3 | Балка | 1 | 4536 | -45527.2 |  | FALSE
7 | 2Б1-3 | Балка 2Б1-3 | 8 | 4535.6 | 36284.8 | 57.32 | 458.56 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 8 |  | 1Б1-4 | Балка | 1 | 4551.2 | -31733.6 | 2Б1-2 | FALSE
8 | 2Б1-4 | Балка 2Б1-4 | 1 | 4551.2 | 4551.2 | 57.72 | 57.72 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -4551.2 |  | FALSE
9 | 2Б1-5 | Балка 2Б1-5 | 2 | 4535.6 | 9071.2 | 57.32 | 114.64 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -9071.2 |  | FALSE
10 | 2Б1-6 | Балка 2Б1-6 | 2 | 4528.7 | 9057.4 | 57.15 | 114.3 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 |  | 1Б2-1 | Балка | 1 | 4416.3 | -4641.1 |  | FALSE
11 | 2Б2-1 | Балка 2Б2-1 | 1 | 4386.4 | 4386.4 | 54.7 | 54.7 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 1 |  | 1Б3-1 | Балка | 1 | 2169.5 | -2216.9 |  | FALSE
12 | 2Б2-2 | Балка 2Б2-2 | 2 | 4425.2 | 8850.4 | 55.46 | 110.92 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 |  | 1Б3-2 | Балка | 1 | 2048.1 | -6802.3 |  | FALSE
13 | 2Б2-3 | Балка 2Б2-3 | 1 | 4386.4 | 4386.4 | 54.7 | 54.7 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 1 |  | 1Б3-3 | Балка | 1 | 2043.1 | -2343.3 |  | FALSE
14 | 2Б4-1 | Балка 2Б4-1 | 2 | 242.1 | 484.2 | 4.71 | 9.42 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 |  | 1Б3-4 | Балка | 1 | 2039.2 | 1555 |  | FALSE
15 | 2Б4-2 | Балка 2Б4-2 | 6 | 242.1 | 1452.6 | 4.71 | 28.26 | RAL 7005 | [11 empty] | 6 |  | 1Б3-5 | Балка | 1 | 2032.1 | 579.5 |  | FALSE
16 | 2Б4-3 | Балка 2Б4-3 | 2 | 686 | 1372 | 13.14 | 26.28 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 |  | 1Б4-1 | Балка | 1 | 595.9 | -776.1 |  | FALSE
17 | 2Б4-4 | Балка 2Б4-4 | 2 | 697.7 | 1395.4 | 13.45 | 26.9 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 |  | 1Б4-2 | Балка | 1 | 595.9 | -799.5 |  | FALSE
18 | 2Б4-5 | Балка 2Б4-5 | 4 | 673.5 | 2694 | 12.75 | 51 | RAL 7005 | [11 empty] | 4 |  | 1Б4-3 | Балка | 2 | 1176 | -1518 |  | FALSE
19 | 2Б4-6 | Балка 2Б4-6 | 8 | 673.5 | 5388 | 12.75 | 102 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 8 |  | 1Б4-4 | Балка | 2 | 1352.8 | -4035.2 |  | FALSE
20 | 2Б4-7 | Балка 2Б4-7 | 8 | 685.2 | 5481.6 | 13.06 | 104.48 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 8 |  | 1Б4-5 | Балка | 2 | 1372 | -4109.6 |  | FALSE
21 | 2Б4-8 | Балка 2Б4-8 | 16 | 673.5 | 10776 | 12.75 | 204 | RAL 7005 | [11 empty] | 16 |  | 1Б4-6 | Балка | 1 | 651 | -10125 |  | FALSE
22 | 2Б4-9 | Балка 2Б4-9 | 7 | 673.5 | 4714.5 | 12.75 | 89.25 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 7 |  | 1Б4-7 | Балка | 1 | 651 | -4063.5 |  | FALSE
23 | 2Б4-10 | Балка 2Б4-10 | 6 | 685.2 | 4111.2 | 13.06 | 78.36 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 6 |  | 1Б4-8 | Балка | 1 | 648.6 | -3462.6 |  | FALSE
24 | 2Б4-11 | Балка 2Б4-11 | 12 | 686 | 8232 | 13.14 | 157.68 | RAL 7005 | [11 empty] | 12 |  | 1Б4-9 | Балка | 1 | 660.2 | -7571.8 |  | FALSE
25 | 2Б4-12 | Балка 2Б4-12 | 6 | 686 | 4116 | 13.14 | 78.84 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 6 |  | 1Б4-10 | Балка | 1 | 648.6 | -3467.4 |  | FALSE
26 | 2Б4-13 | Балка 2Б4-13 | 6 | 697.7 | 4186.2 | 13.45 | 80.7 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 6 |  | 1Б4-11 | Балка | 1 | 657.8 | -3528.4 |  | FALSE
27 | 2Б4-14 | Балка 2Б4-14 | 12 | 673.5 | 8082 | 12.75 | 153 | RAL 7005 | [11 empty] | 12 |  | 1Б4-12 | Балка | 2 | 1347 | -6735 |  | FALSE
28 | 2Б4-15 | Балка 2Б4-15 | 1 | 693.9 | 693.9 | 13.3 | 13.3 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 1 |  | 1Б4-13 | Балка | 2 | 1370.4 | 676.5 |  | FALSE
29 | 2Б4-16 | Балка 2Б4-16 | 2 | 705.6 | 1411.2 | 13.62 | 27.24 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 |  | 1Б4-14 | Балка | 4 | 2744 | 1332.8 |  | FALSE
30 | 2Б4-17 | Балка 2Б4-17 | 2 | 706.4 | 1412.8 | 13.69 | 27.38 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 |  | 1Б4-15 | Балка | 2 | 1372 | -40.8 |  | FALSE
31 | 2Б4-18 | Балка 2Б4-18 | 2 | 706.6 | 1413.2 | 13.7 | 27.4 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 |  | 1Б4-16 | Балка | 2 | 1395.4 | -17.8 |  | FALSE
32 | 2Б4-19 | Балка 2Б4-19 | 2 | 706.6 | 1413.2 | 13.7 | 27.4 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 |  | 1Б4-17 | Балка | 4 | 2694 | 1280.8 |  | FALSE
33 | 2Б4-20 | Балка 2Б4-20 | 2 | 718.3 | 1436.6 | 14.01 | 28.02 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 |  | 1Б4-18 | Балка | 2 | 1347 | -89.6 |  | FALSE
34 | 2Б4-21 | Балка 2Б4-21 | 2 | 694.1 | 1388.2 | 13.31 | 26.62 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 |  | 1Б4-19 | Балка | 2 | 1370.4 | -17.8 |  | FALSE
35 | 2Б4-22 | Балка 2Б4-22 | 2 | 694.1 | 1388.2 | 13.31 | 26.62 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 |  | 1Б4-20 | Балка | 4 | 2694 | 1305.8 |  | FALSE
36 | 2Б4-23 | Балка 2Б4-23 | 2 | 683.2 | 1366.4 | 12.98 | 25.96 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 |  | 1Б5-1 | Балка | 1 | 265.7 | -1100.7 |  | FALSE
37 | 2Б4-24 | Балка 2Б4-24 | 2 | 694.9 | 1389.8 | 13.32 | 26.64 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 |  | 1Б5-2 | Балка | 1 | 288.7 | -1101.1 |  | FALSE
38 | 2Б4-25 | Балка 2Б4-25 | 2 | 683.2 | 1366.4 | 12.98 | 25.96 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 |  | 1Б5-3 | Балка | 1 | 270.4 | -1096 |  | FALSE
39 | 2Б4-26 | Балка 2Б4-26 | 2 | 692.8 | 1385.6 | 13.27 | 26.54 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 |  | 1Б5-4 | Балка | 1 | 270.4 | -1115.2 |  | FALSE
40 | 2Б5-1 | Балка 2Б5-1 | 1 | 658.5 | 658.5 | 15.92 | 15.92 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 |  | 1Б5-5 | Балка | 1 | 290 | -368.5 |  | FALSE
41 | 2Б7-1 | Балка 2Б7-1 | 2 | 40.5 | 81 | 1.47 | 2.94 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 |  | 1Б5-6 | Балка | 1 | 308.8 | 227.8 |  | FALSE
42 | 2Б7-2 | Балка 2Б7-2 | 14 | 43.2 | 604.8 | 1.54 | 21.56 | RAL 7005 | [11 empty] | 14 |  | 1Б5-7 | Балка | 1 | 280.7 | -324.1 |  | FALSE
43 | 2Б7-3 | Балка 2Б7-3 | 176 | 123.4 | 21718.4 | 4.41 | 776.16 | RAL 7005 | [11 empty] | 176 |  | 1Б5-8 | Балка | 1 | 299.5 | -21418.9 |  | FALSE
44 | 2Б7-4 | Балка 2Б7-4 | 3 | 27.4 | 82.2 | 0.98 | 2.94 | RAL 7005 | [11 empty] | 3 |  | 1Б5-9 | Балка | 1 | 330.9 | 248.7 |  | FALSE
45 | 2Б7-5 | Балка 2Б7-5 | 2 | 40.1 | 80.2 | 1.43 | 2.86 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 |  | 1Б5-10 | Балка | 1 | 350.6 | 270.4 |  | FALSE
46 | 2Б7-6 | Балка 2Б7-6 | 3 | 38.2 | 114.6 | 1.35 | 4.05 | RAL 7005 | [11 empty] | 3 |  | 1Б5-11 | Балка | 1 | 329.5 | 214.9 |  | FALSE
47 | 2Б7-7 | Балка 2Б7-7 | 4 | 46.3 | 185.2 | 1.63 | 6.52 | RAL 7005 | [11 empty] | 4 |  | 1Б5-12 | Балка | 1 | 349.2 | 164 |  | FALSE
48 | 2Б7-8 | Балка 2Б7-8 | 4 | 40.5 | 162 | 1.43 | 5.72 | RAL 7005 | [11 empty] | 4 |  | 1Б5-13 | Балка | 1 | 312.2 | 150.2 |  | FALSE
49 | 2Б7-9 | Балка 2Б7-9 | 19 | 50.3 | 955.7 | 1.82 | 34.58 | RAL 7005 | [11 empty] | 19 |  | 1Б5-14 | Балка | 1 | 331.8 | -623.9 |  | FALSE
50 | 2Б7-10 | Балка 2Б7-10 | 1 | 127.1 | 127.1 | 4.53 | 4.53 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 |  | 1Б6-1 | Балка | 1 | 630.8 | 503.7 |  | FALSE
51 | 2Б7-11 | Балка 2Б7-11 | 2 | 127.1 | 254.2 | 4.53 | 9.06 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 |  | 1Б6-2 | Балка | 1 | 626.2 | 372 |  | FALSE
52 | 2Б7-12 | Балка 2Б7-12 | 3 | 38.2 | 114.6 | 1.35 | 4.05 | RAL 7005 | [11 empty] | 3 |  | 1Б6-3 | Балка | 2 | 1226 | 1111.4 |  | FALSE
53 | 2Б7-13 | Балка 2Б7-13 | 4 | 46.3 | 185.2 | 1.63 | 6.52 | RAL 7005 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | -185.2 |  | FALSE
54 | 2Б7-14 | Балка 2Б7-14 | 4 | 40.5 | 162 | 1.43 | 5.72 | RAL 7005 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | -162 |  | FALSE
55 | 2Б7-15 | Балка 2Б7-15 | 3 | 42.8 | 128.4 | 1.53 | 4.59 | RAL 7005 | [11 empty] | 3 | [5 empty] | -128.4 |  | FALSE
56 | 2Б7-16 | Балка 2Б7-16 | 2 | 30.2 | 60.4 | 1.08 | 2.16 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -60.4 |  | FALSE
57 | 2Б7-17 | Балка 2Б7-17 | 2 | 30.2 | 60.4 | 1.08 | 2.16 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -60.4 |  | FALSE
58 | 2Б7-18 | Балка 2Б7-18 | 4 | 42.8 | 171.2 | 1.53 | 6.12 | RAL 7005 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | -171.2 |  | FALSE
59 | 2Б7-19 | Балка 2Б7-19 | 2 | 127.1 | 254.2 | 4.53 | 9.06 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -254.2 |  | FALSE
60 | 2Б7-20 | Балка 2Б7-20 | 2 | 127.1 | 254.2 | 4.53 | 9.06 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -254.2 |  | FALSE
61 | 2Б7-21 | Балка 2Б7-21 | 2 | 40.1 | 80.2 | 1.43 | 2.86 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -80.2 |  | FALSE
62 | 2Б7-22 | Балка 2Б7-22 | 4 | 27.4 | 109.6 | 0.98 | 3.92 | RAL 7005 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | -109.6 |  | FALSE
63 | 2Б7-23 | Балка 2Б7-23 | 2 | 17.2 | 34.4 | 0.62 | 1.24 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -34.4 |  | FALSE
64 | 2Б7-24 | Балка 2Б7-24 | 2 | 130.1 | 260.2 | 4.57 | 9.14 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -260.2 |  | FALSE
65 | 2Б8-1 | Балка 2Б8-1 | 2 | 3757.4 | 7514.8 | 45.14 | 90.28 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -7514.8 |  | FALSE
66 | 2Б8-2 | Балка 2Б8-2 | 19 | 3763.7 | 71510.3 | 45.26 | 859.94 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 19 | [5 empty] | -71510.3 |  | FALSE
67 | 2Б8-3 | Балка 2Б8-3 | 1 | 3772.2 | 3772.2 | 45.49 | 45.49 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -3772.2 |  | FALSE
68 | 2Б8-4 | Балка 2Б8-4 | 2 | 3796.8 | 7593.6 | 46.04 | 92.08 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -7593.6 |  | FALSE
69 | 2Б8-5 | Балка 2Б8-5 | 2 | 3785.3 | 7570.6 | 45.84 | 91.68 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -7570.6 |  | FALSE
70 | 2Б8-6 | Балка 2Б8-6 | 2 | 3796.8 | 7593.6 | 46.04 | 92.08 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -7593.6 |  | FALSE
71 | 2Б8-7 | Балка 2Б8-7 | 2 | 3757.4 | 7514.8 | 45.14 | 90.28 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -7514.8 |  | FALSE
72 | 2Б11-1 | Балка 2Б11-1 | 1 | 820.2 | 820.2 | 17.83 | 17.83 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -820.2 |  | FALSE
73 | 2Б11-2 | Балка 2Б11-2 | 1 | 819.9 | 819.9 | 17.82 | 17.82 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -819.9 |  | FALSE
74 | 2Б13-1 | Балка 2Б13-1 | 3 | 39 | 117 | 1.48 | 4.44 | RAL 7005 | [11 empty] | 3 | [5 empty] | -117 |  | FALSE
75 | 2Б13-2 | Балка 2Б13-2 | 2 | 64.7 | 129.4 | 2.39 | 4.78 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -129.4 |  | FALSE
76 | 2Б13-3 | Балка 2Б13-3 | 3 | 41.5 | 124.5 | 1.57 | 4.71 | RAL 7005 | [11 empty] | 3 | [5 empty] | -124.5 |  | FALSE
77 | 2Б13-4 | Балка 2Б13-4 | 3 | 38.2 | 114.6 | 1.45 | 4.35 | RAL 7005 | [11 empty] | 3 | [5 empty] | -114.6 |  | FALSE
78 | 2Б13-5 | Балка 2Б13-5 | 1 | 59.4 | 59.4 | 2.22 | 2.22 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -59.4 |  | FALSE
79 | 2Б13-6 | Балка 2Б13-6 | 1 | 60.3 | 60.3 | 2.25 | 2.25 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -60.3 |  | FALSE
80 | 2Б13-7 | Балка 2Б13-7 | 1 | 39 | 39 | 1.48 | 1.48 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 |  | 1Б8-1 | Балка | 1 | 3763.7 | 3724.7 |  | FALSE
81 | 2Б13-8 | Балка 2Б13-8 | 1 | 12.5 | 12.5 | 0.48 | 0.48 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 |  | 1Б8-2 | Балка | 1 | 3796.9 | 3784.4 |  | FALSE
82 | 2Б13-9 | Балка 2Б13-9 | 30 | 15.8 | 474 | 0.55 | 16.5 | RAL 7005 | [11 empty] | 30 |  | 1Б8-3 | Балка | 1 | 3785.1 | 3311.1 |  | FALSE
83 | 2Б13-10 | Балка 2Б13-10 | 4 | 18 | 72 | 0.64 | 2.56 | RAL 7005 | [11 empty] | 4 |  | 1Б8-4 | Балка | 1 | 3796.9 | 3724.9 |  | FALSE
84 | 2Б13-11 | Балка 2Б13-11 | 2 | 18.5 | 37 | 0.7 | 1.4 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 |  | 1Б8-5 | Балка | 5 | 18818.5 | 18781.5 |  | FALSE
85 | 2Б13-12 | Балка 2Б13-12 | 2 | 12.1 | 24.2 | 0.42 | 0.84 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 |  | 1Б8-6 | Балка | 1 | 3757.4 | 3733.2 |  | FALSE
86 | 2Б13-13 | Балка 2Б13-13 | 1 | 16.5 | 16.5 | 0.52 | 0.52 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 |  | 1Б9-1 | Балка | 1 | 1643 | 1626.5 |  | FALSE
87 | 2Б13-14 | Балка 2Б13-14 | 6 | 49 | 294 | 1.85 | 11.1 | RAL 7005 | [11 empty] | 6 |  | 1Б9-2 | Балка | 1 | 1655.1 | 1361.1 |  | FALSE
88 | 2Б13-15 | Балка 2Б13-15 | 6 | 45.6 | 273.6 | 1.72 | 10.32 | RAL 7005 | [11 empty] | 6 |  | 1Б9-3 | Балка | 2 | 3273.8 | 3000.2 |  | FALSE
89 | 2Б13-16 | Балка 2Б13-16 | 1 | 15.4 | 15.4 | 0.5 | 0.5 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 |  | 1Б9-4 | Балка | 1 | 1636.9 | 1621.5 |  | FALSE
90 | 2Б14-1 | Балка 2Б14-1 | 1 | 352.1 | 352.1 | 11.12 | 11.12 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 |  | 1Б11-1 | Балка | 1 | 792.4 | 440.3 |  | FALSE
91 | 2Б14-2 | Балка 2Б14-2 | 2 | 341.6 | 683.2 | 10.7 | 21.4 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 |  | 1Б12-1 | Балка | 2 | 3357 | 2673.8 |  | FALSE
92 | 2Б14-3 | Балка 2Б14-3 | 2 | 50.9 | 101.8 | 1.6 | 3.2 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -101.8 |  | FALSE
93 | 2Б14-4 | Балка 2Б14-4 | 2 | 344.3 | 688.6 | 10.77 | 21.54 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -688.6 |  | FALSE
94 | 2Б14-5 | Балка 2Б14-5 | 1 | 355.2 | 355.2 | 11.21 | 11.21 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -355.2 |  | FALSE
95 | 2Б14-6 | Балка 2Б14-6 | 1 | 351.7 | 351.7 | 11.14 | 11.14 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -351.7 |  | FALSE
96 | 2Б14-7 | Балка 2Б14-7 | 1 | 357.2 | 357.2 | 11.3 | 11.3 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -357.2 |  | FALSE
97 | 2В-1 | Ригель фахверка 2В-1 | 1 | 29.2 | 29.2 | 0.96 | 0.96 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -29.2 |  | FALSE
98 | 2В-2 | Ригель фахверка 2В-2 | 1 | 39.8 | 39.8 | 1.31 | 1.31 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -39.8 |  | FALSE
99 | 2В-3 | Ригель фахверка 2В-3 | 3 | 9.2 | 27.6 | 0.31 | 0.93 | RAL 7005 | [11 empty] | 3 | [5 empty] | -27.6 |  | FALSE
100 | 2В-4 | Ригель фахверка 2В-4 | 3 | 5.6 | 16.8 | 0.19 | 0.57 | RAL 7005 | [11 empty] | 3 | [5 empty] | -16.8 |  | FALSE
101 | 2В-5 | Ригель фахверка 2В-5 | 1 | 25 | 25 | 0.83 | 0.83 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -25 |  | FALSE
102 | 2В-6 | Ригель фахверка 2В-6 | 2 | 39.8 | 79.6 | 1.31 | 2.62 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -79.6 |  | FALSE
103 | 2В-7 | Ригель фахверка 2В-7 | 2 | 29.2 | 58.4 | 0.96 | 1.92 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 |  | 1Б14-1 | Балка | 1 | 360.1 | 301.7 |  | FALSE
104 | 2В-8 | Ригель фахверка 2В-8 | 1 | 3.9 | 3.9 | 0.13 | 0.13 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 |  | 1Б14-2 | Балка | 1 | 350 | 346.1 |  | FALSE
105 | 2В-9 | Ригель фахверка 2В-9 | 1 | 16.5 | 16.5 | 0.53 | 0.53 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 |  | 1Б14-3 | Балка | 1 | 397.2 | 380.7 |  | FALSE
106 | 2В-10 | Ригель фахверка 2В-10 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 |  | 1Б14-4 | Балка | 1 | 408.1 | 406.6 |  | FALSE
107 | 2В-11 | Ригель фахверка 2В-11 | 1 | 6.7 | 6.7 | 0.22 | 0.22 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -6.7 |  | FALSE
108 | 2В-12 | Ригель фахверка 2В-12 | 1 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -3.1 |  | FALSE
109 | 2В-13 | Ригель фахверка 2В-13 | 1 | 11.1 | 11.1 | 0.37 | 0.37 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -11.1 |  | FALSE
110 | 2ЗД1-1 | Закладная деталь 2ЗД1-1 | 204 | 8.4 | 1713.6 | 0.13 | 26.52 | RAL 7005 | [11 empty] | 204 | [5 empty] | -1713.6 |  | FALSE
111 | 2ЗД1-2 | Закладная деталь 2ЗД1-2 | 204 | 2.2 | 448.8 | 0.12 | 24.48 | RAL 7005 | [11 empty] | 204 | [5 empty] | -448.8 |  | FALSE
112 | 2К1-1 | Колонна 2К1-1 | 4 | 1183.6 | 4734.4 | 25.1 | 100.4 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | -4734.4 |  | FALSE
113 | 2К1-2 | Колонна 2К1-2 | 4 | 225.6 | 902.4 | 4.42 | 17.68 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | -902.4 |  | FALSE
114 | 2К1-3 | Колонна 2К1-3 | 4 | 1183.6 | 4734.4 | 25.1 | 100.4 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | -4734.4 |  | FALSE
115 | 2К1-4 | Колонна 2К1-4 | 6 | 225.6 | 1353.6 | 4.42 | 26.52 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 6 | [5 empty] | -1353.6 |  | FALSE
116 | 2К1-5 | Колонна 2К1-5 | 1 | 1192.7 | 1192.7 | 25.37 | 25.37 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -1192.7 |  | FALSE
117 | 2К1-6 | Колонна 2К1-6 | 16 | 247 | 3952 | 4.6 | 73.6 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 16 | [5 empty] | -3952 |  | FALSE
118 | 2К1-7 | Колонна 2К1-7 | 14 | 1190.4 | 16665.6 | 25.3 | 354.2 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 14 | [5 empty] | -16665.6 |  | FALSE
119 | 2К1-8 | Колонна 2К1-8 | 1 | 1192.7 | 1192.7 | 25.37 | 25.37 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -1192.7 |  | FALSE
120 | 2К1-9 | Колонна 2К1-9 | 2 | 1215 | 2430 | 25.87 | 51.74 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -2430 |  | FALSE
121 | 2К1-10 | Колонна 2К1-10 | 2 | 258.1 | 516.2 | 4.85 | 9.7 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -516.2 |  | FALSE
122 | 2К1-11 | Колонна 2К1-11 | 2 | 1219.4 | 2438.8 | 25.73 | 51.46 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 |  | 1К1-1 | Балка | 1 | 1737.2 | -701.6 |  | FALSE
123 | 2К1-12 | Колонна 2К1-12 | 2 | 319.3 | 638.6 | 6.38 | 12.76 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 |  | 1К1-2 | Балка | 1 | 1737.2 | 1098.6 |  | FALSE
124 | 2К1-13 | Колонна 2К1-13 | 2 | 1198.7 | 2397.4 | 25.46 | 50.92 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 |  | 1К1-3 | Балка | 2 | 3164.6 | 767.2 |  | FALSE
125 | 2К1-14 | Колонна 2К1-14 | 2 | 258.1 | 516.2 | 4.85 | 9.7 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 |  | 1К1-4 | Балка | 1 | 240.2 | -276 |  | FALSE
126 | 2К1-15 | Колонна 2К1-15 | 2 | 1234.3 | 2468.6 | 26 | 52 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 |  | 1К1-5 | Балка | 1 | 1183.6 | -1285 |  | FALSE
127 | 2К2-1 | Колонна 2К2-1 | 2 | 1753.2 | 3506.4 | 21.53 | 43.06 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 |  | 1К1-6 | Балка | 1 | 240.2 | -3266.2 |  | FALSE
128 | 2К2-2 | Колонна 2К2-2 | 20 | 1764.7 | 35294 | 21.81 | 436.2 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 20 |  | 1К1-7 | Балка | 2 | 3197.2 | -32096.8 |  | FALSE
129 | 2К2-3 | Колонна 2К2-3 | 1 | 1772.8 | 1772.8 | 22.08 | 22.08 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 1 |  | 1К1-8 | Балка | 1 | 251.8 | -1521 |  | FALSE
130 | 2К2-4 | Колонна 2К2-4 | 1 | 1772.8 | 1772.8 | 22.08 | 22.08 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 1 |  | 1К1-9 | Балка | 1 | 1183.6 | -589.2 |  | FALSE
131 | 2К2-5 | Колонна 2К2-5 | 2 | 1786.1 | 3572.2 | 22.29 | 44.58 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 |  | 1К1-10 | Балка | 1 | 251.8 | -3320.4 |  | FALSE
132 | 2К2-6 | Колонна 2К2-6 | 2 | 1753.2 | 3506.4 | 21.53 | 43.06 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 |  | 1К1-11 | Балка | 2 | 2417.6 | -1088.8 |  | FALSE
133 | 2К2-7 | Колонна 2К2-7 | 1 | 1764.7 | 1764.7 | 21.81 | 21.81 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 1 |  | 1К1-12 | Балка | 1 | 267.7 | -1497 |  | FALSE
134 | 2К2-8 | Колонна 2К2-8 | 1 | 1764.7 | 1764.7 | 21.81 | 21.81 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 1 |  | 1К1-13 | Балка | 1 | 267.7 | -1497 |  | FALSE
135 | 2К4-1 | Колонна 2К4-1 | 4 | 205.9 | 823.6 | 4.83 | 19.32 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 4 |  | 1К1-14 | Балка | 1 | 1198.7 | 375.1 |  | FALSE
136 | 2К4-2 | Колонна 2К4-2 | 2 | 324.7 | 649.4 | 8.28 | 16.56 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 |  | 1К1-15 | Балка | 1 | 258.1 | -391.3 |  | FALSE
137 | 2К4-3 | Колонна 2К4-3 | 20 | 222.3 | 4446 | 5.14 | 102.8 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 20 |  | 1К1-16 | Балка | 1 | 1235.2 | -3210.8 |  | FALSE
138 | 2К4-4 | Колонна 2К4-4 | 20 | 222.9 | 4458 | 5.47 | 109.4 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 20 |  | 1К1-17 | Балка | 2 | 451.2 | -4006.8 |  | FALSE
139 | 2К4-5 | Колонна 2К4-5 | 2 | 231.3 | 462.6 | 5.45 | 10.9 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 |  | 1К1-18 | Балка | 1 | 1198.7 | 736.1 |  | FALSE
140 | 2К4-6 | Колонна 2К4-6 | 2 | 231.8 | 463.6 | 5.74 | 11.48 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 |  | 1К1-19 | Балка | 1 | 258.1 | -205.5 |  | FALSE
141 | 2К4-7 | Колонна 2К4-7 | 2 | 232.6 | 465.2 | 5.46 | 10.92 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 |  | 1К1-20 | Балка | 1 | 1235.2 | 770 |  | FALSE
142 | 2К4-8 | Колонна 2К4-8 | 2 | 242.3 | 484.6 | 6.11 | 12.22 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 |  | 1К1-21 | Балка | 2 | 451.2 | -33.4 |  | FALSE
143 | 2К4-9 | Колонна 2К4-9 | 2 | 231.3 | 462.6 | 5.45 | 10.9 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 |  | 1К1-22 | Балка | 4 | 4761.6 | 4299 |  | FALSE
144 | 2К4-10 | Колонна 2К4-10 | 2 | 231.8 | 463.6 | 5.74 | 11.48 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 |  | 1К1-23 | Балка | 4 | 988 | 524.4 |  | FALSE
145 | 2К4-11 | Колонна 2К4-11 | 2 | 324.7 | 649.4 | 8.28 | 16.56 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 |  | 1К2-1 | Колонна | 1 | 1779.2 | 1129.8 |  | FALSE
146 | 2КР1-1 | Кронштейн 2КР1-1 | 1 | 21.3 | 21.3 | 0.62 | 0.62 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 |  | 1К2-2 | Балка | 7 | 15882.3 | 15861 | а тут Больше !!!!!!!!! | FALSE
147 | 2КР1-2 | Кронштейн 2КР1-2 | 1 | 71.4 | 71.4 | 1.71 | 1.71 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 |  | 1К2-3 | Колонна | 1 | 1786.1 | 1714.7 |  | FALSE
148 | 2КР1-3 | Кронштейн 2КР1-3 | 8 | 66.9 | 535.2 | 1.6 | 12.8 | RAL 7005 | [11 empty] | 8 |  | 1К2-4 | Колонна | 1 | 1753.2 | 1218 |  | FALSE
149 | 2КР1-4 | Кронштейн 2КР1-4 | 8 | 17.5 | 140 | 0.52 | 4.16 | RAL 7005 | [11 empty] | 8 |  | 1К3-1 | Балка | 1 | 1589.2 | 1449.2 |  | FALSE
150 | 2Л1-1 | Лестница 2Л1-1 | 2 | 347.1 | 694.2 | 17.81 | 35.62 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 |  | 1К3-2 | Балка | 1 | 1611.2 | 917 |  | FALSE
151 | 2Л1-2 | Лестница 2Л1-2 | 1 | 383.4 | 383.4 | 17.76 | 17.76 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 |  | 1К3-3 | Балка | 1 | 1497 | 1113.6 |  | FALSE
152 | 2Л1-3 | Лестница 2Л1-3 | 1 | 176 | 176 | 8.68 | 8.68 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 |  | 1К3-4 | Балка | 1 | 1524.6 | 1348.6 |  | FALSE
153 | 2Л1-4 | Лестница 2Л1-4 | 4 | 278.8 | 1115.2 | 15.24 | 60.96 | RAL 7005 | [11 empty] | 4 |  | 1К3-5 | Балка | 2 | 2967.4 | 1852.2 |  | FALSE
154 | 2Л1-5 | Лестница 2Л1-5 | 2 | 261.2 | 522.4 | 13.45 | 26.9 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 |  | 1К3-6 | Балка | 1 | 1511.5 | 989.1 |  | FALSE
155 | 2Л1-6 | Лестница 2Л1-6 | 2 | 259.6 | 519.2 | 13.38 | 26.76 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 |  | 1К3-7 | Балка | 1 | 1526.6 | 1007.4 |  | FALSE
156 | 2Л2-1 | Лестница 2Л2-1 | 2 | 61.6 | 123.2 | 2.8 | 5.6 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 |  | 1К3-8 | Балка | 1 | 1483.7 | 1360.5 |  | FALSE
157 | 2Л2-2 | Лестница 2Л2-2 | 4 | 370.8 | 1483.2 | 19.89 | 79.56 | RAL 7005 | [11 empty] | 4 |  | 1К3-9 | Балка | 1 | 1521.2 | 38 |  | FALSE
158 | 2Л2-3 | Лестница 2Л2-3 | 2 | 276.4 | 552.8 | 14.96 | 29.92 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 |  | 1К4-1 | Балка | 6 | 1333.8 | 781 |  | FALSE
159 | 2Л2-4 | Лестница 2Л2-4 | 2 | 309.6 | 619.2 | 16.39 | 32.78 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 |  | 1К4-2 | Балка | 6 | 1337.4 | 718.2 |  | FALSE
160 | 2Л3-1 | Лестница 2Л3-1 | 2 | 254.8 | 509.6 | 11.27 | 22.54 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 |  | 1К4-3 | Балка | 1 | 231.3 | -278.3 |  | FALSE
161 | 2Л3-2 | Лестница 2Л3-2 | 1 | 293.9 | 293.9 | 12.83 | 12.83 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 |  | 1К4-4 | Балка | 1 | 231.8 | -62.1 |  | FALSE
162 | 2Л3-3 | Лестница 2Л3-3 | 1 | 257.4 | 257.4 | 11.35 | 11.35 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 |  | 1К4-5 | Балка | 1 | 232.6 | -24.8 |  | FALSE
163 | 2Л3-4 | Лестница 2Л3-4 | 1 | 362.1 | 362.1 | 17.74 | 17.74 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 |  | 1К4-6 | Балка | 1 | 242.1 | -120 |  | FALSE
164 | 2Л6-1 | Лестница 2Л6-1 | 3 | 449.9 | 1349.7 | 20.17 | 60.51 | RAL 7005 | [11 empty] | 3 |  | 1К4-7 | Балка | 1 | 231.3 | -1118.4 |  | FALSE
165 | 2М-1 | Монтажный элемент 2М-1 | 80 | 1.5 | 120 | 0.04 | 3.2 | RAL 7005 | [11 empty] | 80 |  | 1К4-8 | Балка | 1 | 231.8 | 111.8 |  | FALSE
166 | 2М-2 | Монтажный элемент 2М-2 | 48 | 0.3 | 14.4 | 0.02 | 0.96 | RAL 7005 | [11 empty] | 48 |  | 1К4-9 | Балка | 1 | 205.9 | 191.5 |  | FALSE
167 | 2М-3 | Монтажный элемент 2М-3 | 16 | 11.2 | 179.2 | 0.25 | 4 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 16 |  | 1К4-10 | Балка | 1 | 324.7 | 145.5 |  | FALSE
168 | 2Н1-1 | Настил 2Н1-1 | 2 | 83.9 | 167.8 | 4.07 | 8.14 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 |  | 1КР1-1 | Балка | 4 | 267.6 | 99.8 |  | FALSE
169 | 2Н1-2 | Настил 2Н1-2 | 2 | 79.2 | 158.4 | 3.84 | 7.68 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -158.4 |  | FALSE
170 | 2Н1-3 | Настил 2Н1-3 | 2 | 64.5 | 129 | 3.14 | 6.28 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -129 |  | FALSE
171 | 2Н1-4 | Настил 2Н1-4 | 2 | 107.8 | 215.6 | 5.22 | 10.44 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -215.6 |  | FALSE
172 | 2Н1-5 | Настил 2Н1-5 | 2 | 100 | 200 | 4.85 | 9.7 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -200 |  | FALSE
173 | 2Н1-6 | Настил 2Н1-6 | 2 | 88.6 | 177.2 | 4.29 | 8.58 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -177.2 |  | FALSE
174 | 2Н1-7 | Настил 2Н1-7 | 2 | 81.1 | 162.2 | 3.93 | 7.86 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -162.2 |  | FALSE
175 | 2Н1-8 | Настил 2Н1-8 | 2 | 108.1 | 216.2 | 5.23 | 10.46 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -216.2 |  | FALSE
176 | 2Н1-9 | Настил 2Н1-9 | 2 | 100.3 | 200.6 | 4.86 | 9.72 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -200.6 |  | FALSE
177 | 2Н1-10 | Настил 2Н1-10 | 2 | 75.3 | 150.6 | 3.66 | 7.32 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -150.6 |  | FALSE
178 | 2Н1-11 | Настил 2Н1-11 | 2 | 78.5 | 157 | 3.8 | 7.6 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -157 |  | FALSE
179 | 2Н1-12 | Настил 2Н1-12 | 25 | 228.8 | 5720 | 11.13 | 278.25 | RAL 7005 | [11 empty] | 25 | остатки не найдены |  |  |  |  | -5720 |  | FALSE
180 | 2Н1-13 | Настил 2Н1-13 | 25 | 210 | 5250 | 10.2 | 255 | RAL 7005 | [11 empty] | 25 | [5 empty] | -5250 |  | FALSE
181 | 2Н1-14 | Настил 2Н1-14 | 8 | 172.6 | 1380.8 | 8.4 | 67.2 | RAL 7005 | [11 empty] | 8 | остатки не найдены |  |  |  |  | -1380.8 |  | FALSE
182 | 2Н1-15 | Настил 2Н1-15 | 10 | 287.3 | 2873 | 13.95 | 139.5 | RAL 7005 | [11 empty] | 10 | [5 empty] | -2873 |  | FALSE
183 | 2Н1-16 | Настил 2Н1-16 | 10 | 266.7 | 2667 | 12.96 | 129.6 | RAL 7005 | [11 empty] | 10 | [5 empty] | -2667 |  | FALSE
184 | 2Н1-17 | Настил 2Н1-17 | 8 | 236.3 | 1890.4 | 11.49 | 91.92 | RAL 7005 | [11 empty] | 8 | [5 empty] | -1890.4 |  | FALSE
185 | 2Н1-18 | Настил 2Н1-18 | 8 | 216.4 | 1731.2 | 10.54 | 84.32 | RAL 7005 | [11 empty] | 8 | [5 empty] | -1731.2 |  | FALSE
186 | 2Н1-19 | Настил 2Н1-19 | 10 | 288.3 | 2883 | 13.99 | 139.9 | RAL 7005 | [11 empty] | 10 | [5 empty] | -2883 |  | FALSE
187 | 2Н1-20 | Настил 2Н1-20 | 10 | 267.5 | 2675 | 13 | 130 | RAL 7005 | [11 empty] | 10 | [5 empty] | -2675 |  | FALSE
188 | 2Н1-21 | Настил 2Н1-21 | 8 | 201.3 | 1610.4 | 9.8 | 78.4 | RAL 7005 | [11 empty] | 8 | [5 empty] | -1610.4 |  | FALSE
189 | 2Н1-22 | Настил 2Н1-22 | 24 | 209.7 | 5032.8 | 10.19 | 244.56 | RAL 7005 | [11 empty] | 24 | [5 empty] | -5032.8 |  | FALSE
190 | 2Н1-23 | Настил 2Н1-23 | 10 | 173.4 | 1734 | 8.44 | 84.4 | RAL 7005 | [11 empty] | 10 | [5 empty] | -1734 |  | FALSE
191 | 2Н1-24 | Настил 2Н1-24 | 10 | 288.3 | 2883 | 13.99 | 139.9 | RAL 7005 | [11 empty] | 10 | [5 empty] | -2883 |  | FALSE
192 | 2Н1-25 | Настил 2Н1-25 | 10 | 267.5 | 2675 | 13 | 130 | RAL 7005 | [11 empty] | 10 | [5 empty] | -2675 |  | FALSE
193 | 2Н1-26 | Настил 2Н1-26 | 10 | 237.1 | 2371 | 11.53 | 115.3 | RAL 7005 | [11 empty] | 10 | [5 empty] | -2371 |  | FALSE
194 | 2Н1-27 | Настил 2Н1-27 | 10 | 216.4 | 2164 | 10.54 | 105.4 | RAL 7005 | [11 empty] | 10 | [5 empty] | -2164 |  | FALSE
195 | 2Н1-28 | Настил 2Н1-28 | 10 | 288.3 | 2883 | 13.99 | 139.9 | RAL 7005 | [11 empty] | 10 | [5 empty] | -2883 |  | FALSE
196 | 2Н1-29 | Настил 2Н1-29 | 10 | 267.5 | 2675 | 13 | 130 | RAL 7005 | [11 empty] | 10 | [5 empty] | -2675 |  | FALSE
197 | 2Н1-30 | Настил 2Н1-30 | 10 | 201.3 | 2013 | 9.8 | 98 | RAL 7005 | [11 empty] | 10 | [5 empty] | -2013 |  | FALSE
198 | 2Н1-31 | Настил 2Н1-31 | 7 | 173 | 1211 | 8.42 | 58.94 | RAL 7005 | [11 empty] | 7 | [5 empty] | -1211 |  | FALSE
199 | 2Н1-32 | Настил 2Н1-32 | 8 | 287.7 | 2301.6 | 13.97 | 111.76 | RAL 7005 | [11 empty] | 8 | [5 empty] | -2301.6 |  | FALSE
200 | 2Н1-33 | Настил 2Н1-33 | 8 | 267.1 | 2136.8 | 12.99 | 103.92 | RAL 7005 | [11 empty] | 8 | [5 empty] | -2136.8 |  | FALSE
201 | 2Н1-34 | Настил 2Н1-34 | 6 | 236.8 | 1420.8 | 11.51 | 69.06 | RAL 7005 | [11 empty] | 6 | [5 empty] | -1420.8 |  | FALSE
202 | 2Н1-35 | Настил 2Н1-35 | 6 | 215.8 | 1294.8 | 10.51 | 63.06 | RAL 7005 | [11 empty] | 6 | [5 empty] | -1294.8 |  | FALSE
203 | 2Н1-36 | Настил 2Н1-36 | 8 | 287.5 | 2300 | 13.96 | 111.68 | RAL 7005 | [11 empty] | 8 | [5 empty] | -2300 |  | FALSE
204 | 2Н1-37 | Настил 2Н1-37 | 8 | 266.8 | 2134.4 | 12.97 | 103.76 | RAL 7005 | [11 empty] | 8 | [5 empty] | -2134.4 |  | FALSE
205 | 2Н1-38 | Настил 2Н1-38 | 6 | 200.6 | 1203.6 | 9.77 | 58.62 | RAL 7005 | [11 empty] | 6 | [5 empty] | -1203.6 |  | FALSE
206 | 2Н1-39 | Настил 2Н1-39 | 1 | 13.9 | 13.9 | 0.69 | 0.69 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -13.9 |  | FALSE
207 | 2Н1-40 | Настил 2Н1-40 | 3 | 51.4 | 154.2 | 2.49 | 7.47 | RAL 7005 | [11 empty] | 3 | [5 empty] | -154.2 |  | FALSE
208 | 2Н1-41 | Настил 2Н1-41 | 1 | 33.9 | 33.9 | 1.65 | 1.65 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -33.9 |  | FALSE
209 | 2Н1-42 | Настил 2Н1-42 | 2 | 50.2 | 100.4 | 2.43 | 4.86 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -100.4 |  | FALSE
210 | 2Н1-43 | Настил 2Н1-43 | 1 | 45.2 | 45.2 | 2.2 | 2.2 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -45.2 |  | FALSE
211 | 2Н1-44 | Настил 2Н1-44 | 2 | 63.7 | 127.4 | 3.1 | 6.2 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -127.4 |  | FALSE
212 | 2Н1-45 | Настил 2Н1-45 | 2 | 66.8 | 133.6 | 3.25 | 6.5 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -133.6 |  | FALSE
213 | 2Н1-46 | Настил 2Н1-46 | 1 | 69 | 69 | 3.37 | 3.37 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -69 |  | FALSE
214 | 2Н1-47 | Настил 2Н1-47 | 2 | 41.8 | 83.6 | 2.03 | 4.06 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -83.6 |  | FALSE
215 | 2Н1-48 | Настил 2Н1-48 | 4 | 42.5 | 170 | 2.06 | 8.24 | RAL 7005 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | -170 |  | FALSE
216 | 2Н1-49 | Настил 2Н1-49 | 1 | 208.5 | 208.5 | 10.13 | 10.13 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | не найден |  |  |  |  | -208.5 |  | FALSE
217 | 2Н1-50 | Настил 2Н1-50 | 2 | 37.3 | 74.6 | 1.81 | 3.62 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | не найден |  |  |  |  | -74.6 |  | FALSE
218 | 2Н1-51 | Настил 2Н1-51 | 4 | 30 | 120 | 1.47 | 5.88 | RAL 7005 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | -120 |  | FALSE
219 | 2Н1-52 | Настил 2Н1-52 | 1 | 82.4 | 82.4 | 4.01 | 4.01 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -82.4 |  | FALSE
220 | 2Н1-53 | Настил 2Н1-53 | 1 | 54.9 | 54.9 | 2.67 | 2.67 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -54.9 |  | FALSE
221 | 2Н1-54 | Настил 2Н1-54 | 2 | 81 | 162 | 3.93 | 7.86 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -162 |  | FALSE
222 | 2Н1-55 | Настил 2Н1-55 | 2 | 73.2 | 146.4 | 3.56 | 7.12 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -146.4 |  | FALSE
223 | 2Н1-56 | Настил 2Н1-56 | 2 | 46.6 | 93.2 | 2.26 | 4.52 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -93.2 |  | FALSE
224 | 2Н1-57 | Настил 2Н1-57 | 2 | 48.9 | 97.8 | 2.37 | 4.74 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -97.8 |  | FALSE
225 | 2Н1-58 | Настил 2Н1-58 | 1 | 12.9 | 12.9 | 0.64 | 0.64 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -12.9 |  | FALSE
226 | 2Н1-59 | Настил 2Н1-59 | 2 | 47.2 | 94.4 | 2.29 | 4.58 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -94.4 |  | FALSE
227 | 2Н1-60 | Настил 2Н1-60 | 2 | 48.9 | 97.8 | 2.37 | 4.74 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -97.8 |  | FALSE
228 | 2Н1-61 | Настил 2Н1-61 | 2 | 43.2 | 86.4 | 2.09 | 4.18 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -86.4 |  | FALSE
229 | 2Н1-62 | Настил 2Н1-62 | 2 | 82.4 | 164.8 | 4.01 | 8.02 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -164.8 |  | FALSE
230 | 2Н1-63 | Настил 2Н1-63 | 2 | 54.2 | 108.4 | 2.64 | 5.28 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -108.4 |  | FALSE
231 | 2Н1-64 | Настил 2Н1-64 | 2 | 80.3 | 160.6 | 3.9 | 7.8 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -160.6 |  | FALSE
232 | 2Н1-65 | Настил 2Н1-65 | 2 | 73.9 | 147.8 | 3.6 | 7.2 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -147.8 |  | FALSE
233 | 2Н1-66 | Настил 2Н1-66 | 2 | 36.7 | 73.4 | 1.79 | 3.58 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -73.4 |  | FALSE
234 | 2Н1-67 | Настил 2Н1-67 | 2 | 208.5 | 417 | 10.13 | 20.26 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -417 |  | FALSE
235 | 2Н1-68 | Настил 2Н1-68 | 2 | 69.7 | 139.4 | 3.4 | 6.8 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -139.4 |  | FALSE
236 | 2Н1-69 | Настил 2Н1-69 | 2 | 41.8 | 83.6 | 2.03 | 4.06 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -83.6 |  | FALSE
237 | 2Н1-70 | Настил 2Н1-70 | 2 | 64.4 | 128.8 | 3.13 | 6.26 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -128.8 |  | FALSE
238 | 2Н1-71 | Настил 2Н1-71 | 2 | 66.8 | 133.6 | 3.25 | 6.5 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -133.6 |  | FALSE
239 | 2Н1-72 | Настил 2Н1-72 | 2 | 33.5 | 67 | 1.63 | 3.26 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -67 |  | FALSE
240 | 2Н1-73 | Настил 2Н1-73 | 2 | 49.7 | 99.4 | 2.41 | 4.82 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -99.4 |  | FALSE
241 | 2Н1-74 | Настил 2Н1-74 | 2 | 46.1 | 92.2 | 2.23 | 4.46 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -92.2 |  | FALSE
242 | 2Н1-75 | Настил 2Н1-75 | 1 | 45.3 | 45.3 | 2.2 | 2.2 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -45.3 |  | FALSE
243 | 2Н2-1 | Профлист 2Н2-1 | 230 | 49 | 11270 | 14.89 | 3424.7 | RAL 7005 | [11 empty] | 230 | [5 empty] | -11270 |  | FALSE
244 | 2Н2-2 | Профлист 2Н2-2 | 230 | 47 | 10810 | 14.26 | 3279.8 | RAL 7005 | [11 empty] | 230 | [5 empty] | -10810 |  | FALSE
245 | 2Н3-1 | Профлист 2Н3-1 | 173 | 23.6 | 4082.8 | 8.14 | 1408.22 | RAL Design 110 60 65 | [11 empty] | 173 | не найден |  |  |  |  | -4082.8 |  | FALSE
246 | 2Н3-2 | Профлист 2Н3-2 | 173 | 22.9 | 3961.7 | 7.89 | 1364.97 | RAL Design 110 60 65 | [11 empty] | 173 | не найден |  |  |  |  | -3961.7 |  | FALSE
247 | 2Н3-3 | Профлист 2Н3-3 | 172 | 70.6 | 12143.2 | 24.34 | 4186.48 | RAL Design 110 60 65 | [11 empty] | 172 | не найден |  |  |  |  | -12143.2 |  | FALSE
248 | 2Н3-4 | Профлист 2Н3-4 | 6 | 10.3 | 61.8 | 3.57 | 21.42 | RAL Design 110 60 65 | [11 empty] | 6 | не найден |  |  |  |  | -61.8 |  | FALSE
249 | 2Н3-5 | Профлист 2Н3-5 | 6 | 17.7 | 106.2 | 6.11 | 36.66 | RAL Design 110 60 65 | [11 empty] | 6 | не найден |  |  |  |  | -106.2 |  | FALSE
250 | 2Н3-6 | Профлист 2Н3-6 | 9 | 21.8 | 196.2 | 7.51 | 67.59 | RAL Design 110 60 65 | [11 empty] | 9 | не найден |  |  |  |  | -196.2 |  | FALSE
251 | 2Н3-7 | Профлист 2Н3-7 | 1 | 16.8 | 16.8 | 5.81 | 5.81 | RAL Design 110 60 65 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -16.8 |  | FALSE
252 | 2Н3-8 | Профлист 2Н3-8 | 3 | 6.4 | 19.2 | 2.22 | 6.66 | RAL Design 110 60 65 | [11 empty] | 3 | [5 empty] | -19.2 |  | FALSE
253 | 2Н4-1 | Настил 2Н4-1 | 1 | 14.6 | 14.6 | 1.81 | 1.81 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -14.6 |  | FALSE
254 | 2Н4-2 | Настил 2Н4-2 | 2 | 21 | 42 | 2.58 | 5.16 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -42 |  | FALSE
255 | 2Н4-3 | Настил 2Н4-3 | 3 | 16.2 | 48.6 | 2 | 6 | RAL 7005 | [11 empty] | 3 | [5 empty] | -48.6 |  | FALSE
256 | 2Н4-4 | Настил 2Н4-4 | 3 | 19.1 | 57.3 | 2.35 | 7.05 | RAL 7005 | [11 empty] | 3 | [5 empty] | -57.3 |  | FALSE
257 | 2Н4-5 | Настил 2Н4-5 | 4 | 14 | 56 | 1.73 | 6.92 | RAL 7005 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | -56 |  | FALSE
258 | 2Н4-6 | Настил 2Н4-6 | 4 | 3.9 | 15.6 | 0.51 | 2.04 | RAL 7005 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | -15.6 |  | FALSE
259 | 2Н4-7 | Настил 2Н4-7 | 4 | 16.5 | 66 | 2.03 | 8.12 | RAL 7005 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | -66 |  | FALSE
260 | 2Н4-8 | Настил 2Н4-8 | 6 | 8.1 | 48.6 | 1.02 | 6.12 | RAL 7005 | [11 empty] | 6 | [5 empty] | -48.6 |  | FALSE
261 | 2Н4-9 | Настил 2Н4-9 | 3 | 7.6 | 22.8 | 0.95 | 2.85 | RAL 7005 | [11 empty] | 3 | [5 empty] | -22.8 |  | FALSE
262 | 2Н4-10 | Настил 2Н4-10 | 1 | 24.2 | 24.2 | 2.97 | 2.97 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -24.2 |  | FALSE
263 | 2Н4-11 | Настил 2Н4-11 | 4 | 14.1 | 56.4 | 1.75 | 7 | RAL 7005 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | -56.4 |  | FALSE
264 | 2Н4-12 | Настил 2Н4-12 | 4 | 20.1 | 80.4 | 2.47 | 9.88 | RAL 7005 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | -80.4 |  | FALSE
265 | 2Н4-13 | Настил 2Н4-13 | 2 | 33.4 | 66.8 | 4.09 | 8.18 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -66.8 |  | FALSE
266 | 2Н4-14 | Настил 2Н4-14 | 4 | 29.7 | 118.8 | 3.63 | 14.52 | RAL 7005 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | -118.8 |  | FALSE
267 | 2Н4-15 | Настил 2Н4-15 | 4 | 25.2 | 100.8 | 3.09 | 12.36 | RAL 7005 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | -100.8 |  | FALSE
268 | 2Н4-16 | Настил 2Н4-16 | 2 | 26.1 | 52.2 | 3.19 | 6.38 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -52.2 |  | FALSE
269 | 2Н4-17 | Настил 2Н4-17 | 2 | 17.4 | 34.8 | 2.14 | 4.28 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -34.8 |  | FALSE
270 | 2Н4-18 | Настил 2Н4-18 | 2 | 16.5 | 33 | 2.04 | 4.08 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -33 |  | FALSE
271 | 2Н4-19 | Настил 2Н4-19 | 4 | 19.4 | 77.6 | 2.28 | 9.12 | RAL 7005 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | -77.6 |  | FALSE
272 | 2Н4-20 | Настил 2Н4-20 | 2 | 13.7 | 27.4 | 1.72 | 3.44 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -27.4 |  | FALSE
273 | 2Н4-21 | Настил 2Н4-21 | 2 | 32.4 | 64.8 | 3.97 | 7.94 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -64.8 |  | FALSE
274 | 2Н4-22 | Настил 2Н4-22 | 2 | 27 | 54 | 3.3 | 6.6 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -54 |  | FALSE
275 | 2Н4-23 | Настил 2Н4-23 | 6 | 20.3 | 121.8 | 2.5 | 15 | RAL 7005 | [11 empty] | 6 | [5 empty] | -121.8 |  | FALSE
276 | 2Н4-24 | Настил 2Н4-24 | 6 | 24 | 144 | 2.95 | 17.7 | RAL 7005 | [11 empty] | 6 | [5 empty] | -144 |  | FALSE
277 | 2Н4-25 | Настил 2Н4-25 | 2 | 16.6 | 33.2 | 2.04 | 4.08 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -33.2 |  | FALSE
278 | 2Н4-26 | Настил 2Н4-26 | 2 | 20 | 40 | 2.46 | 4.92 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -40 |  | FALSE
279 | 2Н4-27 | Настил 2Н4-27 | 1 | 8.9 | 8.9 | 1.12 | 1.12 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -8.9 |  | FALSE
280 | 2ОГ1-1 | Ограждение 2ОГ1-1 | 1 | 54.4 | 54.4 | 3 | 3 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -54.4 |  | FALSE
281 | 2ОГ1-2 | Ограждение 2ОГ1-2 | 9 | 18.2 | 163.8 | 0.99 | 8.91 | RAL 7005 | [11 empty] | 9 | [5 empty] | -163.8 |  | FALSE
282 | 2ОГ1-3 | Ограждение 2ОГ1-3 | 9 | 18.1 | 162.9 | 0.99 | 8.91 | RAL 7005 | [11 empty] | 9 | [5 empty] | -162.9 |  | FALSE
283 | 2ОГ1-4 | Ограждение 2ОГ1-4 | 4 | 26.2 | 104.8 | 1.41 | 5.64 | RAL 7005 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | -104.8 |  | FALSE
284 | 2ОГ1-5 | Ограждение 2ОГ1-5 | 1 | 13.6 | 13.6 | 0.73 | 0.73 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -13.6 |  | FALSE
285 | 2ОГ1-6 | Ограждение 2ОГ1-6 | 4 | 16.6 | 66.4 | 0.89 | 3.56 | RAL 7005 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | -66.4 |  | FALSE
286 | 2ОГ1-7 | Ограждение 2ОГ1-7 | 4 | 16.6 | 66.4 | 0.89 | 3.56 | RAL 7005 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | -66.4 |  | FALSE
287 | 2ОГ1-8 | Ограждение 2ОГ1-8 | 1 | 43.1 | 43.1 | 2.37 | 2.37 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -43.1 |  | FALSE
288 | 2ОГ1-9 | Ограждение 2ОГ1-9 | 3 | 28.1 | 84.3 | 1.52 | 4.56 | RAL 7005 | [11 empty] | 3 | [5 empty] | -84.3 |  | FALSE
289 | 2ОГ1-10 | Ограждение 2ОГ1-10 | 6 | 5.1 | 30.6 | 0.26 | 1.56 | RAL 7005 | [11 empty] | 6 | [5 empty] | -30.6 |  | FALSE
290 | 2ОГ1-11 | Ограждение 2ОГ1-11 | 1 | 25.4 | 25.4 | 1.37 | 1.37 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -25.4 |  | FALSE
291 | 2ОГ1-12 | Ограждение 2ОГ1-12 | 1 | 13.9 | 13.9 | 0.74 | 0.74 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -13.9 |  | FALSE
292 | 2ОГ1-13 | Ограждение 2ОГ1-13 | 6 | 29.9 | 179.4 | 1.64 | 9.84 | RAL 7005 | [11 empty] | 6 | [5 empty] | -179.4 |  | FALSE
293 | 2ОГ1-14 | Ограждение 2ОГ1-14 | 3 | 13.6 | 40.8 | 0.73 | 2.19 | RAL 7005 | [11 empty] | 3 | [5 empty] | -40.8 |  | FALSE
294 | 2ОГ1-15 | Ограждение 2ОГ1-15 | 1 | 72.4 | 72.4 | 3.99 | 3.99 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -72.4 |  | FALSE
295 | 2ОГ1-16 | Ограждение 2ОГ1-16 | 2 | 40.1 | 80.2 | 2.2 | 4.4 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -80.2 |  | FALSE
296 | 2ОГ1-17 | Ограждение 2ОГ1-17 | 3 | 16.2 | 48.6 | 0.88 | 2.64 | RAL 7005 | [11 empty] | 3 | [5 empty] | -48.6 |  | FALSE
297 | 2ОГ1-18 | Ограждение 2ОГ1-18 | 2 | 18.5 | 37 | 1 | 2 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -37 |  | FALSE
298 | 2ОГ1-19 | Ограждение 2ОГ1-19 | 1 | 21.2 | 21.2 | 1.16 | 1.16 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -21.2 |  | FALSE
299 | 2ОГ1-20 | Ограждение 2ОГ1-20 | 1 | 11.2 | 11.2 | 0.58 | 0.58 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -11.2 |  | FALSE
300 | 2ОГ1-21 | Ограждение 2ОГ1-21 | 6 | 31.3 | 187.8 | 1.71 | 10.26 | RAL 7005 | [11 empty] | 6 | [5 empty] | -187.8 |  | FALSE
301 | 2ОГ1-22 | Ограждение 2ОГ1-22 | 2 | 18.5 | 37 | 1 | 2 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -37 |  | FALSE
302 | 2ОГ1-23 | Ограждение 2ОГ1-23 | 2 | 15.3 | 30.6 | 0.82 | 1.64 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -30.6 |  | FALSE
303 | 2ОГ1-24 | Ограждение 2ОГ1-24 | 2 | 21.3 | 42.6 | 1.18 | 2.36 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -42.6 |  | FALSE
304 | 2ОГ1-25 | Ограждение 2ОГ1-25 | 2 | 39.2 | 78.4 | 2.15 | 4.3 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -78.4 |  | FALSE
305 | 2ОГ1-26 | Ограждение 2ОГ1-26 | 2 | 15 | 30 | 0.82 | 1.64 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -30 |  | FALSE
306 | 2ОГ1-27 | Ограждение 2ОГ1-27 | 2 | 15 | 30 | 0.82 | 1.64 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -30 |  | FALSE
307 | 2ОГ1-28 | Ограждение 2ОГ1-28 | 1 | 16.2 | 16.2 | 0.88 | 0.88 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -16.2 |  | FALSE
308 | 2ОГ1-29 | Ограждение 2ОГ1-29 | 1 | 20.4 | 20.4 | 1.12 | 1.12 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -20.4 |  | FALSE
309 | 2ОГ1-30 | Ограждение 2ОГ1-30 | 1 | 18 | 18 | 0.98 | 0.98 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -18 |  | FALSE
310 | 2ОГ1-31 | Ограждение 2ОГ1-31 | 1 | 45.8 | 45.8 | 2.52 | 2.52 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -45.8 |  | FALSE
311 | 2ОГ2-1 | Ограждение 2ОГ2-1 | 6 | 31.2 | 187.2 | 1.54 | 9.24 | RAL 7005 | [11 empty] | 6 | [5 empty] | -187.2 |  | FALSE
312 | 2ОГ2-2 | Ограждение 2ОГ2-2 | 1 | 19.2 | 19.2 | 0.95 | 0.95 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -19.2 |  | FALSE
313 | 2ОГ2-3 | Ограждение 2ОГ2-3 | 6 | 31.2 | 187.2 | 1.54 | 9.24 | RAL 7005 | [11 empty] | 6 | [5 empty] | -187.2 |  | FALSE
314 | 2ОГ2-4 | Ограждение 2ОГ2-4 | 1 | 19.2 | 19.2 | 0.95 | 0.95 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -19.2 |  | FALSE
315 | 2ОГ2-5 | Ограждение 2ОГ2-5 | 1 | 17.1 | 17.1 | 0.84 | 0.84 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -17.1 |  | FALSE
316 | 2ОГ2-6 | Ограждение 2ОГ2-6 | 1 | 17.1 | 17.1 | 0.84 | 0.84 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -17.1 |  | FALSE
317 | 2ОГ2-7 | Ограждение 2ОГ2-7 | 6 | 28.2 | 169.2 | 1.38 | 8.28 | RAL 7005 | [11 empty] | 6 | [5 empty] | -169.2 |  | FALSE
318 | 2ОГ2-8 | Ограждение 2ОГ2-8 | 2 | 25.1 | 50.2 | 1.24 | 2.48 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -50.2 |  | FALSE
319 | 2ОГ2-9 | Ограждение 2ОГ2-9 | 4 | 22.7 | 90.8 | 1.13 | 4.52 | RAL 7005 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | -90.8 |  | FALSE
320 | 2ОГ2-10 | Ограждение 2ОГ2-10 | 4 | 22.7 | 90.8 | 1.13 | 4.52 | RAL 7005 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | -90.8 |  | FALSE
321 | 2ОГ2-11 | Ограждение 2ОГ2-11 | 4 | 16.6 | 66.4 | 0.82 | 3.28 | RAL 7005 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | -66.4 |  | FALSE
322 | 2ОГ2-12 | Ограждение 2ОГ2-12 | 2 | 16.6 | 33.2 | 0.82 | 1.64 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -33.2 |  | FALSE
323 | 2ОГ2-13 | Ограждение 2ОГ2-13 | 2 | 6.2 | 12.4 | 0.31 | 0.62 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -12.4 |  | FALSE
324 | 2ОГ2-14 | Ограждение 2ОГ2-14 | 2 | 6.2 | 12.4 | 0.31 | 0.62 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -12.4 |  | FALSE
325 | 2ОГ2-15 | Ограждение 2ОГ2-15 | 2 | 16.9 | 33.8 | 0.83 | 1.66 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -33.8 |  | FALSE
326 | 2ОГ2-16 | Ограждение 2ОГ2-16 | 2 | 25.1 | 50.2 | 1.25 | 2.5 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -50.2 |  | FALSE
327 | 2ОГ2-17 | Ограждение 2ОГ2-17 | 2 | 25.1 | 50.2 | 1.25 | 2.5 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | за 9 осью 1 шт |  |  |  |  | -50.2 |  | FALSE
328 | 2ОГ2-18 | Ограждение 2ОГ2-18 | 2 | 25.1 | 50.2 | 1.24 | 2.48 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | за 9 осью 1 шт |  |  |  |  | -50.2 |  | FALSE
329 | 2ОГ3-1 | Ограждение 2ОГ3-1 | 1 | 19.7 | 19.7 | 0.96 | 0.96 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | за 9 осью 1 шт |  |  |  |  | -19.7 |  | FALSE
330 | 2ОГ3-2 | Ограждение 2ОГ3-2 | 1 | 19.7 | 19.7 | 0.96 | 0.96 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -19.7 |  | FALSE
331 | 2ОГ3-3 | Ограждение 2ОГ3-3 | 4 | 10.6 | 42.4 | 0.52 | 2.08 | RAL 7005 | [11 empty] | 4 | остатки не найдены |  |  |  |  | -42.4 |  | FALSE
332 | 2ОГ3-4 | Ограждение 2ОГ3-4 | 4 | 10.6 | 42.4 | 0.52 | 2.08 | RAL 7005 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | -42.4 |  | FALSE
333 | 2ОГ5-1 | Ограждение 2ОГ5-1 | 114 | 24.3 | 2770.2 | 0.94 | 107.16 | RAL 7005 | [11 empty] | 114 | [5 empty] | -2770.2 |  | FALSE
334 | 2ОГ5-2 | Ограждение 2ОГ5-2 | 4 | 1.2 | 4.8 | 0.04 | 0.16 | RAL 7005 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | -4.8 |  | FALSE
335 | 2П2-1 | Прогон 2П2-1 | 12 | 21.2 | 254.4 | 0.77 | 9.24 | RAL 7005 | [11 empty] | 12 | за 9 осью 1 шт |  |  |  |  | -254.4 |  | FALSE
336 | 2П2-2 | Прогон 2П2-2 | 12 | 21.2 | 254.4 | 0.77 | 9.24 | RAL 7005 | [11 empty] | 12 | за 9 осью 1 шт |  |  |  |  | -254.4 |  | FALSE
337 | 2П2-3 | Прогон 2П2-3 | 2 | 20.9 | 41.8 | 0.78 | 1.56 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -41.8 |  | FALSE
338 | 2П2-4 | Прогон 2П2-4 | 12 | 109 | 1308 | 4.05 | 48.6 | RAL 7005 | [11 empty] | 12 | [5 empty] | -1308 |  | FALSE
339 | 2П2-5 | Прогон 2П2-5 | 12 | 109 | 1308 | 4.05 | 48.6 | RAL 7005 | [11 empty] | 12 | [5 empty] | -1308 |  | FALSE
340 | 2П2-6 | Прогон 2П2-6 | 28 | 109.3 | 3060.4 | 4.07 | 113.96 | RAL 7005 | [11 empty] | 28 | [5 empty] | -3060.4 |  | FALSE
341 | 2П2-7 | Прогон 2П2-7 | 144 | 108.6 | 15638.4 | 4.05 | 583.2 | RAL 7005 | [11 empty] | 144 | [5 empty] | -15638.4 |  | FALSE
342 | 2П2-8 | Прогон 2П2-8 | 2 | 20.9 | 41.8 | 0.78 | 1.56 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -41.8 |  | FALSE
343 | 2ПД1-1 | Подвес 2ПД1-1 | 2 | 46.1 | 92.2 | 1.29 | 2.58 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -92.2 |  | FALSE
344 | 2ПП-1 | Прокладка 2ПП-1 | 56 | 1 | 56 | 0.05 | 2.8 | RAL 7005 | [11 empty] | 56 | [5 empty] | -56 |  | FALSE
345 | 2ПП-2 | Прокладка 2ПП-2 | 52 | 5.1 | 265.2 | 0.22 | 11.44 | RAL 7005 | [11 empty] | 52 | [5 empty] | -265.2 |  | FALSE
346 | 2ПТ-1 | Петля 2ПТ-1 | 48 | 0.5 | 24 | 0.02 | 0.96 | RAL 7005 | [11 empty] | 48 | [5 empty] | -24 |  | FALSE
347 | 2РС2-1 | Распорка 2РС2-1 | 55 | 191.7 | 10543.5 | 6.71 | 369.05 | RAL 7005 | [11 empty] | 55 | [5 empty] | -10543.5 |  | FALSE
348 | 2РС2-2 | Распорка 2РС2-2 | 1 | 191.7 | 191.7 | 6.71 | 6.71 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -191.7 |  | FALSE
349 | 2РС3-1 | Распорка 2РС3-1 | 24 | 324.6 | 7790.4 | 8.65 | 207.6 | RAL 7005 | [11 empty] | 24 | [5 empty] | -7790.4 |  | FALSE
350 | 2РС5-1 | Распорка 2РС5-1 | 2 | 566 | 1132 | 12.39 | 24.78 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -1132 |  | FALSE
351 | 2РС6-1 | Распорка 2РС6-1 | 16 | 515.5 | 8248 | 11.42 | 182.72 | RAL 7005 | [11 empty] | 16 | [5 empty] | -8248 |  | FALSE
352 | 2РС6-2 | Распорка 2РС6-2 | 2 | 600 | 1200 | 13.32 | 26.64 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -1200 |  | FALSE
353 | 2РС7-1 | Распорка 2РС7-1 | 25 | 266 | 6650 | 9.94 | 248.5 | RAL 7005 | [11 empty] | 25 | [5 empty] | -6650 |  | FALSE
354 | 2РС7-2 | Распорка 2РС7-2 | 1 | 266 | 266 | 9.94 | 9.94 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -266 |  | FALSE
355 | 2РС7-3 | Распорка 2РС7-3 | 2 | 281.4 | 562.8 | 10.35 | 20.7 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -562.8 |  | FALSE
356 | 2РС10-1 | Распорка 2РС10-1 | 1 | 325.4 | 325.4 | 8.56 | 8.56 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -325.4 |  | FALSE
357 | 2РС10-2 | Распорка 2РС10-2 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -274.6 |  | FALSE
358 | 2РС10-3 | Распорка 2РС10-3 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -274.6 |  | FALSE
359 | 2РС10-4 | Распорка 2РС10-4 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -274.6 |  | FALSE
360 | 2РС10-5 | Распорка 2РС10-5 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -274.6 |  | FALSE
361 | 2РС10-6 | Распорка 2РС10-6 | 1 | 274.9 | 274.9 | 7.26 | 7.26 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -274.9 |  | FALSE
362 | 2РС10-7 | Распорка 2РС10-7 | 1 | 273.6 | 273.6 | 7.21 | 7.21 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -273.6 |  | FALSE
363 | 2РС10-8 | Распорка 2РС10-8 | 1 | 273.6 | 273.6 | 7.21 | 7.21 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -273.6 |  | FALSE
364 | 2РС10-9 | Распорка 2РС10-9 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -274.6 |  | FALSE
365 | 2РС10-10 | Распорка 2РС10-10 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -274.6 |  | FALSE
366 | 2РС10-11 | Распорка 2РС10-11 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -274.6 |  | FALSE
367 | 2РС10-12 | Распорка 2РС10-12 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -274.6 |  | FALSE
368 | 2РС10-13 | Распорка 2РС10-13 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -274.6 |  | FALSE
369 | 2РС10-14 | Распорка 2РС10-14 | 1 | 325.4 | 325.4 | 8.56 | 8.56 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -325.4 |  | FALSE
370 | 2РС10-15 | Распорка 2РС10-15 | 1 | 325.4 | 325.4 | 8.56 | 8.56 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -325.4 |  | FALSE
371 | 2РС10-16 | Распорка 2РС10-16 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -274.6 |  | FALSE
372 | 2РС10-17 | Распорка 2РС10-17 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -274.6 |  | FALSE
373 | 2РС10-18 | Распорка 2РС10-18 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -274.6 |  | FALSE
374 | 2РС10-19 | Распорка 2РС10-19 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -274.6 |  | FALSE
375 | 2РС10-20 | Распорка 2РС10-20 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -274.6 |  | FALSE
376 | 2РС10-21 | Распорка 2РС10-21 | 1 | 273.6 | 273.6 | 7.21 | 7.21 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -273.6 |  | FALSE
377 | 2РС10-22 | Распорка 2РС10-22 | 1 | 273.6 | 273.6 | 7.21 | 7.21 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | не найден |  |  |  |  | -273.6 |  | FALSE
378 | 2РС10-23 | Распорка 2РС10-23 | 1 | 274.9 | 274.9 | 7.26 | 7.26 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -274.9 |  | FALSE
379 | 2РС10-24 | Распорка 2РС10-24 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -274.6 |  | FALSE
380 | 2РС10-25 | Распорка 2РС10-25 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -274.6 |  | FALSE
381 | 2РС10-26 | Распорка 2РС10-26 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -274.6 |  | FALSE
382 | 2РС10-27 | Распорка 2РС10-27 | 1 | 274.6 | 274.6 | 7.25 | 7.25 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -274.6 |  | FALSE
383 | 2РС10-28 | Распорка 2РС10-28 | 1 | 325.4 | 325.4 | 8.56 | 8.56 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -325.4 |  | FALSE
384 | 2РС11-1 | Распорка 2РС11-1 | 2 | 295.6 | 591.2 | 9.91 | 19.82 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -591.2 |  | FALSE
385 | 2РС11-2 | Распорка 2РС11-2 | 24 | 241.5 | 5796 | 8.1 | 194.4 | RAL 7005 | [11 empty] | 24 | [5 empty] | -5796 |  | FALSE
386 | 2РС11-3 | Распорка 2РС11-3 | 2 | 295.6 | 591.2 | 9.91 | 19.82 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -591.2 |  | FALSE
387 | 2РС12-1 | Распорка 2РС12-1 | 2 | 229.6 | 459.2 | 6.14 | 12.28 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -459.2 |  | FALSE
388 | 2РС12-2 | Распорка 2РС12-2 | 24 | 188 | 4512 | 5.01 | 120.24 | RAL 7005 | [11 empty] | 24 | [5 empty] | -4512 |  | FALSE
389 | 2РС12-3 | Распорка 2РС12-3 | 2 | 229.6 | 459.2 | 6.14 | 12.28 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -459.2 |  | FALSE
390 | 2РФ1-1 | Ригель фахверка 2РФ1-1 | 4 | 19.4 | 77.6 | 0.53 | 2.12 | RAL 7005 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | -77.6 |  | FALSE
391 | 2РФ1-2 | Ригель фахверка 2РФ1-2 | 8 | 21.1 | 168.8 | 0.58 | 4.64 | RAL 7005 | [11 empty] | 8 | [5 empty] | -168.8 |  | FALSE
392 | 2РФ1-3 | Ригель фахверка 2РФ1-3 | 2 | 24.7 | 49.4 | 0.69 | 1.38 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -49.4 |  | FALSE
393 | 2РФ1-4 | Ригель фахверка 2РФ1-4 | 14 | 116.8 | 1635.2 | 3.11 | 43.54 | RAL 7005 | [11 empty] | 14 | [5 empty] | -1635.2 |  | FALSE
394 | 2РФ1-5 | Ригель фахверка 2РФ1-5 | 54 | 118.5 | 6399 | 3.16 | 170.64 | RAL 7005 | [11 empty] | 54 | [5 empty] | -6399 |  | FALSE
395 | 2РФ1-6 | Ригель фахверка 2РФ1-6 | 56 | 121.8 | 6820.8 | 3.25 | 182 | RAL 7005 | [11 empty] | 56 | [5 empty] | -6820.8 |  | FALSE
396 | 2РФ1-7 | Ригель фахверка 2РФ1-7 | 28 | 118.5 | 3318 | 3.16 | 88.48 | RAL 7005 | [11 empty] | 28 | [5 empty] | -3318 |  | FALSE
397 | 2РФ1-8 | Ригель фахверка 2РФ1-8 | 14 | 116.8 | 1635.2 | 3.11 | 43.54 | RAL 7005 | [11 empty] | 14 | [5 empty] | -1635.2 |  | FALSE
398 | 2РФ1-9 | Ригель фахверка 2РФ1-9 | 2 | 122.5 | 245 | 3.29 | 6.58 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -245 |  | FALSE
399 | 2РФ1-10 | Ригель фахверка 2РФ1-10 | 2 | 120.5 | 241 | 3.22 | 6.44 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -241 |  | FALSE
400 | 2РФ1-11 | Ригель фахверка 2РФ1-11 | 2 | 24.7 | 49.4 | 0.69 | 1.38 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -49.4 |  | FALSE
401 | 2РФ1-12 | Ригель фахверка 2РФ1-12 | 8 | 21.1 | 168.8 | 0.58 | 4.64 | RAL 7005 | [11 empty] | 8 | [5 empty] | -168.8 |  | FALSE
402 | 2РФ2-1 | Ригель фахверка 2РФ2-1 | 15 | 14.9 | 223.5 | 0.43 | 6.45 | RAL 7005 | [11 empty] | 15 | [5 empty] | -223.5 |  | FALSE
403 | 2РФ3-1 | Ригель фахверка 2РФ3-1 | 36 | 4.8 | 172.8 | 0.25 | 9 | RAL 7005 | [11 empty] | 36 | [5 empty] | -172.8 |  | FALSE
404 | 2СВ1-1 | Связь 2СВ1-1 | 32 | 235.1 | 7523.2 | 6.19 | 198.08 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 32 | [5 empty] | -7523.2 |  | FALSE
405 | 2СВ1-2 | Связь 2СВ1-2 | 32 | 232.1 | 7427.2 | 6.11 | 195.52 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 32 | [5 empty] | -7427.2 |  | FALSE
406 | 2СВ2-1 | Связь 2СВ2-1 | 8 | 244.6 | 1956.8 | 6.44 | 51.52 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 8 | [5 empty] | -1956.8 |  | FALSE
407 | 2СВ2-2 | Связь 2СВ2-2 | 4 | 234.8 | 939.2 | 6.18 | 24.72 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | -939.2 |  | FALSE
408 | 2СВ3-1 | Связь 2СВ3-1 | 4 | 384.7 | 1538.8 | 8.38 | 33.52 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | -1538.8 |  | FALSE
409 | 2СВ4-1 | Связь 2СВ4-1 | 2 | 218.4 | 436.8 | 4.96 | 9.92 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -436.8 |  | FALSE
410 | 2СВ4-2 | Связь 2СВ4-2 | 2 | 218.4 | 436.8 | 4.96 | 9.92 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -436.8 |  | FALSE
411 | 2СВ4-3 | Связь 2СВ4-3 | 4 | 220.4 | 881.6 | 5.01 | 20.04 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | -881.6 |  | FALSE
412 | 2СВ5-1 | Связь 2СВ5-1 | 4 | 107.7 | 430.8 | 2.96 | 11.84 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | -430.8 |  | FALSE
413 | 2СВ5-2 | Связь 2СВ5-2 | 4 | 110.5 | 442 | 3.04 | 12.16 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | -442 |  | FALSE
414 | 2СГ1-1 | Связь 2СГ1-1 | 56 | 55 | 3080 | 1.78 | 99.68 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 56 | [5 empty] | -3080 |  | FALSE
415 | 2СГ1-2 | Связь 2СГ1-2 | 2 | 48.2 | 96.4 | 1.56 | 3.12 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -96.4 |  | FALSE
416 | 2СГ1-3 | Связь 2СГ1-3 | 2 | 51 | 102 | 1.65 | 3.3 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -102 |  | FALSE
417 | 2СГ1-4 | Связь 2СГ1-4 | 2 | 54.3 | 108.6 | 1.76 | 3.52 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -108.6 |  | FALSE
418 | 2СГ1-5 | Связь 2СГ1-5 | 2 | 55.3 | 110.6 | 1.79 | 3.58 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -110.6 |  | FALSE
419 | 2СГ1-6 | Связь 2СГ1-6 | 2 | 37.3 | 74.6 | 1.21 | 2.42 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -74.6 |  | FALSE
420 | 2СГ1-7 | Связь 2СГ1-7 | 4 | 35.7 | 142.8 | 1.16 | 4.64 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | -142.8 |  | FALSE
421 | 2СГ1-8 | Связь 2СГ1-8 | 2 | 29.5 | 59 | 0.96 | 1.92 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -59 |  | FALSE
422 | 2СГ1-9 | Связь 2СГ1-9 | 2 | 24.7 | 49.4 | 0.8 | 1.6 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -49.4 |  | FALSE
423 | 2СГ2-1 | Связь 2СГ2-1 | 4 | 222 | 888 | 5.07 | 20.28 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 4 | за 9 осью 1 шт |  |  |  |  | -888 |  | FALSE
424 | 2СГ2-2 | Связь 2СГ2-2 | 2 | 224.3 | 448.6 | 5.13 | 10.26 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -448.6 |  | FALSE
425 | 2СГ2-3 | Связь 2СГ2-3 | 2 | 224.3 | 448.6 | 5.13 | 10.26 | ОГЗ до R45 | [11 empty] | 2 | за 9 осью 5шт |  |  |  |  | -448.6 |  | FALSE
426 | 2СТ1-1 | Стойка 2СТ1-1 | 1 | 277.1 | 277.1 | 5.46 | 5.46 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -277.1 |  | FALSE
427 | 2СТ1-2 | Стойка 2СТ1-2 | 1 | 427.4 | 427.4 | 8.8 | 8.8 | RAL 7005 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | -427.4 |  | FALSE
428 | 2СТ1-3 | Стойка 2СТ1-3 | 2 | 322.9 | 645.8 | 6.46 | 12.92 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -645.8 |  | FALSE
429 | 2СТ1-4 | Стойка 2СТ1-4 | 2 | 473.1 | 946.2 | 9.8 | 19.6 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -946.2 |  | FALSE
430 | 2СФ1-1 | Стойка фахверка 2СФ1-1 | 2 | 60.6 | 121.2 | 1.68 | 3.36 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -121.2 |  | FALSE
431 | 2СФ1-2 | Стойка фахверка 2СФ1-2 | 2 | 60.6 | 121.2 | 1.68 | 3.36 | RAL 7005 | [11 empty] | 2 | [5 empty] | -121.2 |  | FALSE
432 | 2СФ2-1 | Стойка фахверка 2СФ2-1 | 24 | 28.9 | 693.6 | 0.82 | 19.68 | RAL 7005 | [11 empty] | 24 | остатки не найдены |  |  |  |  | -693.6 |  | FALSE
433 | 2СФ2-2 | Стойка фахверка 2СФ2-2 | 3 | 45.9 | 137.7 | 1.25 | 3.75 | RAL 7005 | [11 empty] | 3 | [5 empty] | -137.7 |  | FALSE
434 | 2СФ2-3 | Стойка фахверка 2СФ2-3 | 3 | 36 | 108 | 0.98 | 2.94 | RAL 7005 | [11 empty] | 3 | [5 empty] | -108 |  | FALSE
435 | 2СФ3-1 | Стойка фахверка 2СФ3-1 | 4 | 9.4 | 37.6 | 0.5 | 2 | RAL 7005 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | -37.6 |  | FALSE
436 | 2СФ3-2 | Стойка фахверка 2СФ3-2 | 4 | 8.8 | 35.2 | 0.46 | 1.84 | RAL 7005 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | -35.2 |  | FALSE
437 | 2СФ3-3 | Стойка фахверка 2СФ3-3 | 28 | 10.9 | 305.2 | 0.57 | 15.96 | RAL 7005 | [11 empty] | 28 | [5 empty] | -305.2 |  | FALSE
438 | 2СФ3-4 | Стойка фахверка 2СФ3-4 | 4 | 10.4 | 41.6 | 0.55 | 2.2 | RAL 7005 | [11 empty] | 4 | [5 empty] | -41.6 |  | FALSE
439 | 2СФ3-5 | Стойка фахверка 2СФ3-5 | 24 | 8.8 | 211.2 | 0.46 | 11.04 | RAL 7005 | [11 empty] | 24 | [5 empty] | -211.2 |  | FALSE
440 | 2СФ3-6 | Стойка фахверка 2СФ3-6 | 24 | 10.5 | 252 | 0.55 | 13.2 | RAL 7005 | [11 empty] | 24 | [5 empty] | -252 |  | FALSE
441 | 2ФП1-1 | Ферма 2ФП1-1 | 26 | 1471.5 | 38259 | 36.09 | 938.34 | RAL 7005 | [11 empty] | 26 | [5 empty] | -38259 |  | FALSE
442 | 2Ш-1 | Шайба 2Ш-1 | 256 | 1.6 | 409.6 | 0.03 | 7.68 | RAL 7005 | [11 empty] | 256 | [5 empty] | -409.6 |  | FALSE
443 | 2Ш-2 | Шайба 2Ш-2 | 24 | 1 | 24 | 0.02 | 0.48 | RAL 7005 | [11 empty] | 24 | [5 empty] | -24 |  | FALSE
444 | 2Щ1-1 | Щит 2Щ1-1 | 16 | 47.7 | 763.2 | 2.83 | 45.28 | RAL 7005 | [11 empty] | 16 | [5 empty] | -763.2 |  | FALSE
|  |  |  | Итого: | 783098.4 |  | 31016.47 | [12 empty] | #VALUE! | [5 empty] | -783098.4 |  | TRUE