ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65 
Тел.: (495) 915-24-71
Факс:(495) 915-24-71



Исх. № 475-К от 18.09.2025г.
На № 9С01-8000736566-ЕТU-KIKG-LET-CON-01327 от 12.09.2025

Руководителю проектного офиса 
ООО "ЕТУ" 
Гуляеву Е.В.
Уважаемый Евгений Валерьевич!
В ответ на письмо № 9С01-8000736566-ЕТU-KIKG-LET-CON-01327 от 12.09.2025 г. сообщаем следующее:
1. По аттестации технологии сварки.
Процедура аттестации технологии сварки является поэтапной, в связи с чем оформление и согласование сопутствующих документов будет производиться последовательно. По мере готовности документы будут направляться Заказчику. Окончательное устранение указанных замечаний планируется в срок до 1,5 месяцев.

2. По качеству выполненных сварочных работ.
Все работы по исправлению дефектов будут завершены в срок 7 календарных дней. Дополнительно сообщаем, что в адрес подрядных организаций и специалистов даны указания о принятии мер, исключающих повторение аналогичных нарушений в будущем.

3. По конструктивным решениям стапеля.
Полученные замечания устранены и предъявлены ответственным специалистам Заказчика 18.09.2025г.

4. По сертификатам на материалы и оборудование, а также технологическим картам.
Все необходимые сертификаты на материалы и оборудование будут переданы в установленном порядке ответственным лицам со стороны Заказчика. 
Дополнительно сообщаем, что технологические карты отражены в согласованном ППР. Учитывая требования Заказчика, будут подготовлены и согласованы в рабочем порядке дополнительные технологические карты на процессы, указанные в письме, с последующим согласованием с ответственными специалистами Заказчика.
Все журналы, ведение которых предусмотрено нормативными требованиями, будут предъявлены ответственным специалистам со стороны Заказчика в рабочем порядке.

Надеемся на конструктивное взаимодействие и подтверждаем готовность к оперативному устранению выявленных замечаний.
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С уважением,
Руководитель проекта							                 Шевчук К.А.
ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 

Шевчук К.А.
тел. 8-968-889-16-65
shev-ka@mail.ru
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