## Инж. сис.
Вендор Лист, ТМХ
Инженерные системы (механика)
№ | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Противодымная и аварийная вентиляция
| Приточно-вытяжные установки | Prime или аналог
| Сплит-системы/VRV-системы | Haier или аналог
| Фанкойлы | Clivet (Midea) или аналог
| Дренажные насосы | Sauermann
| Теплообменники | Ридан или аналог
| Насосы | Vandjord или аналог
| Прецизионные кондиционеры | Рефкул или аналог
| Воздухораспределительные устройства | Венткрафт или аналог
| Шумоглушители | Венткрафт или аналог
| Системы очистки и обеззараживания воздуха | Ятаган или аналог
| Противопожарные клапаны | Вингс-М или аналог
| Тепловые завесы | Калашников или аналог
| Трубопроводы из сшитого полиэтилена | Sanext или аналог
| Запорно- регулирующая арматура | Ридан или аналог
| Узлы обвязки, коллекторные и другие сборки заводской готовности | Clivet (Midea) или аналог
| Теплосчетчики, расходомеры | ВЗЛЕТ или аналог
| Манометры, термометры | Росма или аналог
| Тепловая изоляция, класс Г1 | K-Flex или аналог
| Отопительные приборы (радиаторы) | Изотерм или аналог
| Отопительные приборы (конвекторы) | Изотермили аналог
| Крепежная система | СНХ
№ | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Противодымная и аварийная вентиляция
| Насосное оборудование | Vandjord или аналог
| Чугунные трубопроводы SML для канализации | Smartex или аналог
| Трубы из сшитого полиэтилена | ABC Pex или аналог
| Термоизоляционные материалы | K-Flex или аналог
| Водонагреватель накопительный | STIEBEL или аналог
| Фильтр с регулятором давления | Ридан или аналог
| Запорная арматура | Ридан или аналог
| Вводные краны на этажах | Neptun Bugatti Pro или аналог
| Трубы из полипропилена | Pro Aqua или аналог
| Расширительные баки систем водоснабжения, бойлеры | SPLили аналог
| Трапы, воздушные клапаны | HL
| Крепежная система | СНХ
№ | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Противодымная и аварийная вентиляция
| Запорные, обратные, предохранительные клапаны для системы АУП | Ридан или аналог
| Манометры | Росма
| Шкафы пожарных кранов в комплекте | НПО «Пульс»
| Спринклеры | Tyco или аналог
| Сигнальное оборудование (КСК, СПЖ) | Tyco или аналог
| Регулятор давления | Ридан или аналог
| Крепежная система | СНХ
ЭОМ и СС
№ | Электроосвещение и электрооборудование (ЭОМ) и электроснабжение (ЭС)
| Щиты электрические | Cint или аналог
| Щиты аварийного освещения | DKC\CHINT
| Светильники эвакуационные | Световые технологии
| Розетки и выключатели - большинство | Legrand (Mosaic) или аналог
| Распределитель энергии (точка консолидации) ОВО | Obo Bettermann или аналог
| Электромонтажные лючки | Obo Bettermann или аналог
| Офисблок с начинкой | Donel или аналог
| Промышленные розетки и вилки | DKC, ИЕК, ЕКФ или аналог
| Кабель ППГнг(а)-HF, провод ПУГВ | Алюр, Кабакс, Людиново или аналог
| Трубы, коробки, аксессуары | DKC
| Огнестойкая заделка отверстий | ОГНЕЗА или аналог
| Муфты вводные | Fortisflex или аналог
| Лотки и аксессуары | DKC или аналог
| Коробка уравнивания потенциалов (куп) | Hegel
| Промышленная шина уравнивания потенциалов BigBar на 20 соединений | ИЕК или аналог
| Сжим ответвительный для кабелей | КВТ или аналог
| Кабель ППГнг(A)-FRHF | Алюр, Кабакс, Людиново или аналог
| АВ для ответвительных коробок | CHINT или аналог
| Кабель контрольный экранированный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерной композиций, не содержащих галогенов | Алюр, Кабакс, Людиново или аналог
| Огнезащита | Техстронг или аналог
| Центральный ИБП | Kehua или аналог
| ДГУ | Legrand или аналог
№ | Структурированная кабельная система - СКС
| Шкафы | Eurolan или аналог
| Оборудование | Eurolan или аналог
| Лотки, трубы, аксессуары | DKC
| Кабель | Eurolan или аналог
№ | Система контроля и управления доступом - СКУД
| Шкафы | DKC
| Начинка | CHINT, Finder, DKC, Klemsan
| Лотки , трубы, аксессуары | DKC
| Турникет | PERco или аналог
| Кабель | СПКБ-Техно
| Считыватель с OSDP интерфейсом | ESMART или аналог
| Комплект смещения якоря, монтажный комплект, Замок электромагнитный (комплект, цвет серый) 24В | Экскон или аналог
| Контроллер СКУД | SIGUR или аналог
| Источник бесперебойного питания 12В | MEAN WELL или аналог
| Терминал распознавания лиц с измерением температуры тела, домофон | BIOSMART или аналог
| АКБ | BB batery или аналог
| Модули для ключей, сенсорный TFT дисплей | KeyGuard
| Магнитоконтактный извещатель, Устройство разблокировки двери | Smartec или аналог
| РИП 24\12 | Болид или аналог
| Устройство разблокировки двери | Smartec или аналог
| Терминал автоматизированной выдачи пропусков, ПО | AAM Systems
№ | Система охраны и тревожной сигнализации - СОТС
| Лотки , трубы, аксессуары | DKC
| Кабель | Hyperline\СПКБ-Техно или аналог
| Набухающая противопожарная мастика | Огнеза
| Контроллер охранной сигнализации | Рубеж или аналог
| Шкафы | DKC
| Начинка | CHINT, Finder, DKC, Klemsan
| Извещатель охранный объемный оптико-электронный | Optex или аналог
| Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный | Paradox или аналог
| Кронштейн для извещателя объемного | Optex или аналог
| Магнитоконтактный извещатель | Smartec или аналог
| Тревожная кнопка | Астра или аналог
| Комплект тревожной сигнализации радиоканальный | GSN или аналог
№ | Система охранного телевидения и видеонаблюдения - СОТВ
| Камеры | HIKVISION
| Оборудование | HIKVISION
№ | Автоматическая пожарная сигнализация - АПС
| Оборудование | Рубеж или аналог
| Устройство дистанционного пуска (Дымоудаление) | Рубеж или аналог
| Трубы, коробки, аксессуары | DKC
| Кабель | ЗАО "СПКБ Техно" или аналог
№ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - СОУЭ
| Кабель | ЗАО "СПКБ Техно" или аналог
| Трубы, лотки, коробки, аксессуары | DKC
| Оборудование громкоговорители | Roxton или аналог
| Акустическая система настенная ( - этажи) | Roxton или аналог
| Оповещатель речевой потолочный, настенный | Roxton или аналог
| Вызывная станция | Roxton или аналог
№ | Автоматические установки газового пожаротушения - АУГПТ
| Центральное оборудование | Рубеж или аналог
| Контролеры | Плазма-Т или аналог
| Газовые баллоны | НПО ПАС или аналог
№ | Автоматизация отопления и вентиляции - АОВ
| Частотники | FRECON или аналог
| Периферия | РусАвтоматизация \ IO-Link. или аналог
| Контролеры | РусАвтоматизация \ IO-Link. или аналог
| Трубы, лотки, коробки, аксессуары | DKC
| Привод воздушной заслонки поворотный | Belimo
№ | Автоматизация холодоснабжения - АХС
| Трубы, лотки, коробки, аксессуары | DKC
| Периферия | CHINT или аналог
| Контроллеры, шкафы | РусАвтоматизация \ IO-Link. или аналог
№ | Автоматизация электрического освещения - АЭО
| Оборудование | РусАвтоматизация \ IO-Link. или аналог
| Трубы, лотки, коробки, аксессуары | DKC
| Шкафы | DKC
№ | Автоматизированная система технического учёта электрической энергии - АСТУЭ
| Основное оборудование, АРМ | ООО НПП «Тепловодохран» или аналог
№ | Автоматизированная система управления и диспетчеризации - АСУД
| Периферия | РусАвтоматизация \ IO-Link. или аналог
| Контролеры | РусАвтоматизация \ IO-Link. или аналог