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	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,

обозначение документа, опросного листа
	Код обору- дования, изделия, материала
	Завод изготовитель
	Единица измерения
	Коли-чество
	Масса единицы,

кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Оборудование АУГПТ
	
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1 
	Адресный модуль управления пожаротушением
	МПТ-1-R3
	RBZ-337611
	ООО «ТД Рубеж»
	шт.
	1
	
	

	2 
	Источник вторичного электропитания резервированный, 12 В, 2 А, 7 Ач
	ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x7 БР
	
	ООО «ТД Рубеж»
	шт.
	1
	
	

	3 
	Аккумуляторная батарея, 12 В, 7 Ач
	PTK-BATTERY АКБ 12V - 7Ah
	412-007
	ООО «ПожТехКабель»
	шт.
	2
	
	

	4 
	Элемент дистанционного управления
	ЭДУ-ПТ
	RBZ-110016
	ООО «Рубеж»
	шт.
	1
	
	

	5 
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный
	ФИАК..425212.004 ТУ
	ИО 102-20 Б2П (2)
	ООО НПКФ

«КОМПЛЕКТСТРОЙСЕРВИС»
	шт.
	1
	
	

	6 
	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный
	ОПОП 1-R3 «Газ. Уходи»
	RBZ-153849
	ООО «ТД Рубеж»
	шт.
	1
	
	

	7 
	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный
	ОПОП 1-R3 «Газ. Не входи»
	RBZ-153849
	ООО «ТД Рубеж»
	шт.
	1
	
	

	8 
	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный
	ОПОП 1-R3 «Автоматика отключена»
	RBZ-153849
	ООО «ТД Рубеж»
	шт.
	1
	
	

	9 
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный (светозвуковой)
	ОПОП 124-R3
	RBZ-338683
	ООО «ТД Рубеж»
	шт.
	1
	
	

	10 
	Модуль газового пожаротушения 
	МГП-1-(65-80-32)-543
	
	ООО «ОГАС»
	шт.
	1
	
	

	11 
	Газовое огнетушащее вещество 
	Хладон 125
	
	ООО «ОГАС»
	кг
	65
	
	

	12 
	Электромагнитное пусковое устройство
	УЭМП
	
	ООО «ОГАС»
	шт.
	1
	
	

	13 
	Рукав высокого давления для МГП-1-(ХХ-ХХ-32)
	РВД-32-500
	
	ООО «ОГАС»
	шт.
	1
	
	

	14 
	Патрубок приварной для РВД-32-500
	Ду32
	
	ООО «ОГАС»
	шт.
	1
	
	

	15 
	Хомут для крепления модуля
	ХМП-357
	
	ООО «ОГАС»
	шт.
	2
	
	

	16 
	Сигнализатор давления универсальный с приварным патрубком
	СДУ-М
	
	ООО «ОГАС»
	шт.
	1
	
	

	17 
	Насадок-распылитель в комплекте с ниппелем под приварку Ду25
	НГ-Р-В-300-1 1/4"-1
	
	ООО «ОГАС»
	шт.
	1
	
	

	
	Кабели и провода ОКЛ
	
	
	
	
	
	
	

	18 
	Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 1x2x0.5
	КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,5
	
	КЗ «СегментЭнерго»
	м
	50
	
	

	19 
	Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 1x2x1.5
	КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,5
	
	КЗ «СегментЭнерго»
	м
	10
	
	

	20 
	Труба гибкая гофрированная из композиции на основе не распространяющей горение ПВХ с зондом (для КПС)
	∅ 20 мм
	
	КЗ «СегментЭнерго»
	м
	50
	
	

	21 
	Комплект крепления ОКЛ (скоба металлическая однолапковая – 1шт., дюбель 5×30 – 1шт., саморез 4,2×32 – 1шт.)
	
	
	КЗ «СегментЭнерго»
	шт.
	125
	
	

	22 
	Герметик огнестойкий силиконовый терморасширяющийся белый (картридж 290 мл)
	HH SS-305
	
	Атоминопром
	шт.
	1
	
	

	
	Оборудование газового пожаротушения. Резервный запас
	
	
	
	
	
	
	

	23 
	Модуль газового пожаротушения 
	МГП-1-(65-80-32)-543
	
	ООО «ОГАС»
	шт.
	1
	
	

	24 
	Газовое огнетушащее вещество 
	Хладон 125
	
	ООО «ОГАС»
	кг
	65
	
	

	
	Дополнительное оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	25 
	Клапан сброса избыточного давления
	КСИД-П-0,5-600 (Т)
	
	ООО «ОГАС»
	шт.
	1
	
	

	26 
	Решетка для клапана
	РД-600
	
	ООО «ОГАС»
	шт.
	1
	
	

	27 
	Телега транспортировочная
	
	
	ООО «ОГАС»
	шт.
	1
	
	

	
	Оборудование для испытаний ГПТ
	
	
	
	
	
	
	

	28 
	Заглушка на коллектор на место РВД
	ЗШГ-32
	
	ООО «ОГАС»
	шт.
	1
	
	

	29 
	Заглушка испытательная на место распылителя газового
	ЗНГ-1 1/4
	
	ООО «ОГАС»
	шт.
	1
	
	

	
	Оборудование дымогазоудаления
	
	
	
	
	
	
	

	30 
	Дымосос в комплекте: всасывающая двухзонная обвязка (рукав нижний 2,5м и рукав верхний 3м) , рукав напорный 10м, адаптер приточно-вытяжной для узла стыковочного ВП - 2шт 
	Дымосос ДПЭ-7 (2ЦМ) ДПЭ-А-К-2,0 (2000)
	
	ООО «ОГАС»
	к-т
	1
	
	При отсутствии стационарной установки дымогазоудаления

	31 
	Узел стыковочный (предел огнестойкости EI 90), врезные размеры 300x300 мм 
	ВП
	
	ООО «ОГАС»
	шт.
	2
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	32 
	Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 или ГОСТ 8734 (Ду32)
	∅38х3.0
	
	Россия
	м
	9
	
	

	33 
	Отвод стальной 90 град. ГОСТ 17375-2001 (Ду25)
	Отвод 90-1-32х3.5 ГОСТ 17375-2001
	
	Россия
	шт.
	3
	
	

	34 
	Хомут оцинк. с гайкой М8/М10 для труб Ду25
	PI-SD 38-43
	
	Termoclip
	шт.
	8
	
	

	35 
	Шпилька резьбовая длинная М10х2000
	09385103
	
	Termoclip
	шт.
	2
	
	

	36 
	Анкер забивной HENO M10 x 40
	00429301
	
	Termoclip
	шт.
	15
	
	

	37 
	Гайка шестигранная М10
	09114102
	
	Termoclip
	шт.
	30
	
	

	38 
	Шайба увеличенная D28 2F, М10
	09381003
	
	Termoclip
	шт.
	15
	
	

	39 
	Краска желтая 3 в 1 по ржавчине 
	Нержамет 3 в 1
	
	Краско
	кг.
	3
	
	

	40 
	Растворитель (0,5л)
	Р-Универсал
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	41 
	Пена огнеупорная
	ОГНЕЗА EI240
	
	Огнеза
	шт.
	1
	
	

	42 
	Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50
	40-0300-У
	
	Промрукав
	шт.
	1
	
	

	43 
	Провод заземления (желто-зеленый)
	ПуГВнг(А)-LS  1х4 Ж-З
	
	Сегмент-Энерго
	м
	10
	
	

	44 
	Провод заземления (желто-зеленый)
	ПуГВнг(А)-LS 1х6 Ж-З
	
	Сегмент-Энерго
	м
	10
	
	

	45 
	Наконечник НКИ 5,5-6 кольцо 4-6мм (20шт/упак)
	UNL20-4-006-6-6
	
	IEK
	уп.
	1
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