


[image: ]
	Пози-цияФорматА4

	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	8 этаж (отм. +32.230):

	Хозяйственно-бытовая канализация К1

	1. 
	Установка мойки кухонной
	шт.
	4
	

	2. 
	Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44
	шт.
	3
	

	3. 
	Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм
	м
	120
	

	4. 
	Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации 
	м
	3
	

	5. 
	Монтаж трубы раструбной ПП Ø110 мм для внутренней канализации 
	м
	1
	

	6. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм
	шт.
	24
	

	7. 
	Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм
	шт.
	4
	

	8. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм
	шт.
	4
	

	9. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм
	шт.
	3
	

	10. 
	Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм
	шт.
	3
	

	11. 
	Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)
	шт.
	1
	

	12. 
	Монтаж накладной врезки для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП)
	шт.
	1
	

	13. 
	Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм
	шт.
	4
	

	14. 
	Монтаж тройника ПП 87˚ Ø110х50 мм
	шт.
	3
	

	15. 
	Монтаж заглушки ПП Ø50 мм
	шт.
	4
	

	16. 
	Монтаж заглушки ПП Ø110 мм
	шт.
	1
	

	17. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм
	компл.
	1
	

	18. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм
	компл.
	1
	

	19. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм
	компл.
	1
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Ведомость объемов работ. Система водоотведения



ГИП
Николич

04.25

Р

2
ГАП
Радойкович
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