| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса, 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 15 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система холодоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 10 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 9 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 24 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 5 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 3 |  |  |
|  | Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50 |  |  | Clivet | шт. | 6 |  |  |
|  | Узел обвязки фанкойла |  |  | Clivet | шт. | 57 |  |  |
|  | Насос дренажный Si27 |  |  | Sauermann | шт. | 57 |  |  |
|  | Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20 |  |  |  | шт. | 57 |  |  |
|  | Кран шаровый Ду20 |  |  |  | шт. | 57 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø20 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 113 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø25 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 197 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø32 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 112 |  |  |
|  | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø40 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 165 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная, ø50 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 124 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная, ø65 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 123 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная, ø80 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 53 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная, ø100 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 1 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20 |  |  |  | м2 | 113 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25 |  |  |  | м2 | 197 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32 |  |  |  | м2 | 112 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40 |  |  |  | м2 | 165 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50 |  |  |  | м2 | 124 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65 |  |  |  | м2 | 123 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80 |  |  |  | м2 | 53 |  |  |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100 |  |  |  | м2 | 1 |  |  |
|  | Соединительные детали трубопроводов | ГОСТ 17375-2001* |  |  | шт. | 602 |  |  |
|  | Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя |  |  |  | кг | 50 |  |  |
|  | Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм |  |  |  | м2 | 20 |  |  |
|  | Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы) |  |  |  | компл. | 400 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая PN10, ø20 |  |  |  | м | 219 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая PN10, ø25 |  |  |  | м | 5 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая PN10, ø32 |  |  |  | м | 51 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая PN10, ø40 |  |  |  | м | 10 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая PN10, ø50 |  |  |  | м | 113 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая PN10, ø63 |  |  |  | м | 14 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая PN10, ø75 |  |  |  | м | 13 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая PN10, ø90 |  |  |  | м | 1 |  |  |
|  | Соединительные детали трубы полипропиленовой |  |  |  | шт. | 101 |  |  |
|  | Диффузор щелевой алюминиевый, 4 щели | ЛРЩ-22-4-1000-У0-RAL 9003 |  | Венткрафт | шт. | 114 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", ø250, b=0.6мм | ГОСТ 14918-80* |  |  | м | 31 |  |  |
|  | Воздуховод гибкий гофрированный ø250 |  |  |  | м | 68 | . |  |
|  | Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гильза из стальной трубы | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Минеральная вата ρ≥100 кг/м³ | МБОР-8 |  |  | м3 | 0,05 |  |  |
|  | Противопожарный герметик | Огнеза-ВГ |  |  | кг | 1 |  | Расход 4,2 кг/м2 при толщине 3 мм |

*Всё применяемое оборудование может быть заменено на эквивалентное с аналогичными характеристиками.