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	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа
	Код
продукции
	Поставщик
	Ед.
изме-
рения
	Кол.
	Масса,
1 ед.,
кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	5 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Конвектор напольный
	SPL BFM-130/9/24
	
	SPL
	шт.
	6
	
	

	2. 
	Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	PEX-a/EVOH
	
	Sanext
	м
	15
	
	

	3. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	18.09.2002
	
	
	м
	8
	
	

	4. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	18.09.2002
	
	
	м
	8
	
	

	5. 
	Адаптер для узла нижнего подключения
	
	
	
	шт.
	12
	
	

	6. 
	Фитинг подключения медной трубки
	
	
	
	шт.
	12
	
	

	7. 
	Элемент термостатический
	
	
	
	шт.
	6
	
	

	8. 
	Клапан терморегулирующий
	
	
	
	шт.
	6
	
	

	9. 
	Клапан запорный угловой
	
	
	
	шт.
	6
	
	

	
	6 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	10. [bookmark: _Hlk94355903]
	Конвектор напольный
	SPL BFM-130/9/24
	
	SPL
	шт.
	12
	
	

	11. 
	Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	PEX-a/EVOH
	
	Sanext
	м
	30
	
	

	12. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	18/9-2
	
	
	м
	15
	
	

	13. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	18/9-2
	
	
	м
	15
	
	

	14. 
	Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус
	
	VT.AVK01.N.E04
	VT.AVK01.N.E04
	шт.
	24
	
	

	15. 
	Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус
	
	
	Sanext
	шт.
	24
	
	

	16. 
	Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093
	
	013G7093
	РИДАН
	шт.
	12
	
	

	17. 
	Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой
	
	013G7014R
	РИДАН
	шт.
	12
	
	

	18. 
	Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой
	
	003L0143R
	РИДАН
	шт.
	12
	
	

	
	7 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Конвектор напольный
	SPL BFM-130/9/24
	
	SPL
	шт.
	6
	
	

	20. 
	Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	PEX-a/EVOH
	
	Sanext
	м
	15
	
	

	21. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	18/9-2
	
	
	м
	8
	
	

	22. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	18/9-2
	
	
	м
	8
	
	

	23. 
	Адаптер для узла нижнего подключения 
подключения 3/4 х 1/2 Евроконус
	
	VT.AVK01.N.E04
	VT.AVK01.N.E04
	шт.
	12
	
	

	24. 
	Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус
	
	
	Sanext
	шт.
	12
	
	

	25. 
	Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093
	
	013G7093
	РИДАН
	шт.
	6
	
	

	26. 
	Клапан терморегулирующий, TR-N UK Ду15 прямой
	
	013G7014R
	РИДАН
	шт.
	6
	
	

	27. 
	Клапан запорный, LV DN 15 PN 10 угловой
	
	003L0143R
	РИДАН
	шт.
	6
	
	

	
	8 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	28. 
	Конвектор напольный
	SPL BFM-130/9/24
	
	SPL
	шт.
	12
	
	

	29. 
	Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	PEX-a/EVOH
	
	Sanext
	м
	30
	
	

	30. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	18/9-2
	
	
	м
	15
	
	

	31. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	18/9-2
	
	
	м
	15
	
	

	32. 
	Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус
	
	VT.AVK01.N.E04
	VT.AVK01.N.E04
	шт.
	24
	
	

	33. 
	Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус
	
	
	Sanext
	шт.
	24
	
	

	34. 
	Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093
	
	013G7093
	РИДАН
	шт.
	12
	
	

	35. 
	Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой
	
	013G7014R
	РИДАН
	шт.
	12
	
	

	36. 
	Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой
	
	003L0143R
	РИДАН
	шт.
	12
	
	

	
	9 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	37. 
	Конвектор напольный
	SPL BFM-130/9/24
	
	SPL
	шт.
	12
	
	

	38. 
	Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	PEX-a/EVOH
	
	Sanext
	м
	30
	
	

	39. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	18/9-2
	
	
	м
	15
	
	

	40. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	18/9-2
	
	
	м
	15
	
	

	41. 
	Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус
	
	VT.AVK01.N.E04
	VT.AVK01.N.E04
	шт.
	24
	
	

	42. 
	Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус
	
	
	Sanext
	шт.
	24
	
	

	43. 
	Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093
	
	013G7093
	РИДАН
	шт.
	12
	
	

	44. 
	Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой
	
	013G7014R
	РИДАН
	шт.
	12
	
	

	45. 
	Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой
	
	003L0143R
	РИДАН
	шт.
	12
	
	

	
	10 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	46. 
	Конвектор напольный
	SPL BFM-130/9/24
	
	SPL
	шт.
	2
	
	

	47. 
	Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	PEX-a/EVOH
	
	Sanext
	м
	10
	
	

	48. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	18/9-2
	
	
	м
	5
	
	

	49. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	18/9-2
	
	
	м
	5
	
	

	50. 
	Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус
	
	VT.AVK01.N.E04
	VT.AVK01.N.E04
	шт.
	2
	
	

	51. 
	Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус
	
	
	Sanext
	шт.
	4
	
	

	52. 
	Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093
	
	013G7093
	РИДАН
	шт.
	2
	
	

	53. 
	Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой
	
	013G7014R
	РИДАН
	шт.
	2
	
	

	54. 
	Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой
	
	003L0143R
	РИДАН
	шт.
	2
	
	

	
	12 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	55. 
	Конвектор напольный
	SPL BFM-130/9/24
	
	SPL
	шт.
	8
	
	

	56. 
	Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	PEX-a/EVOH
	
	Sanext
	м
	20
	
	

	57. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	18/9-2
	
	
	м
	10
	
	

	58. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	18/9-2
	
	
	м
	10
	
	

	59. 
	Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус
	
	VT.AVK01.N.E04
	VT.AVK01.N.E04
	шт.
	16
	
	

	60. 
	Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус
	
	
	Sanext
	шт.
	16
	
	

	61. 
	Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093
	
	013G7093
	РИДАН
	шт.
	8
	
	

	62. 
	Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой
	
	013G7014R
	РИДАН
	шт.
	8
	
	

	63. 
	Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой
	
	003L0143R
	РИДАН
	шт.
	8
	
	

	
	13 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	64. 
	Конвектор напольный
	SPL BFM-130/9/24
	
	SPL
	шт.
	8
	
	

	65. 
	Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	PEX-a/EVOH
	
	Sanext
	м
	20
	
	

	66. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	18/9-2
	
	
	м
	10
	
	

	67. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	18/9-2
	
	
	м
	10
	
	

	68. 
	Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус
	
	VT.AVK01.N.E04
	VT.AVK01.N.E04
	шт.
	16
	
	

	69. 
	Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус
	
	
	Sanext
	шт.
	16
	
	

	70. 
	Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093
	
	013G7093
	РИДАН
	шт.
	8
	
	

	71. 
	Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой
	
	013G7014R
	РИДАН
	шт.
	8
	
	

	72. 
	Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой
	
	003L0143R
	РИДАН
	шт.
	8
	
	

	
	14 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	73. 
	Конвектор напольный
	SPL BFM-130/9/24
	
	SPL
	шт.
	2
	
	

	74. 
	Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	PEX-a/EVOH
	
	Sanext
	м
	5
	
	

	75. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	18/9-2
	
	
	м
	3
	
	

	76. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	18/9-2
	
	
	м
	3
	
	

	77. 
	Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус
	
	VT.AVK01.N.E04
	VT.AVK01.N.E04
	шт.
	4
	
	

	78. 
	Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус
	
	
	Sanext
	шт.
	4
	
	

	79. 
	Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093
	
	013G7093
	РИДАН
	шт.
	2
	
	

	80. 
	Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой
	
	013G7014R
	РИДАН
	шт.
	2
	
	

	81. 
	Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой
	
	003L0143R
	РИДАН
	шт.
	2
	
	

	
	15 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	82. 
	Конвектор напольный
	SPL BFM-130/9/24
	
	SPL
	шт.
	6
	
	

	83. 
	Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	PEX-a/EVOH
	
	Sanext
	м
	15
	
	

	84. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	18/9-2
	
	
	м
	8
	
	

	85. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	18/9-2
	
	
	м
	8
	
	

	86. 
	Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус
	
	VT.AVK01.N.E04
	VT.AVK01.N.E04
	шт.
	12
	
	

	87. 
	Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус
	
	
	Sanext
	шт.
	12
	
	

	88. 
	Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093
	
	013G7093
	РИДАН
	шт.
	6
	
	

	89. 
	Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой
	
	013G7014R
	РИДАН
	шт.
	6
	
	

	90. 
	Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой
	
	003L0143R
	РИДАН
	шт.
	6
	
	

	
	16 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	91. 
	Конвектор напольный
	SPL BFM-130/9/24
	
	SPL
	шт.
	2
	
	

	92. 
	Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	PEX-a/EVOH
	
	Sanext
	м
	5
	
	

	93. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	18/9-2
	
	
	м
	3
	
	

	94. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	18/9-2
	
	
	м
	3
	
	

	95. 
	Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус
	
	VT.AVK01.N.E04
	VT.AVK01.N.E04
	шт.
	4
	
	

	96. 
	Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус
	
	
	Sanext
	шт.
	4
	
	

	97. 
	Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093
	
	013G7093
	РИДАН
	шт.
	2
	
	

	98. 
	Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой
	
	013G7014R
	РИДАН
	шт.
	2
	
	

	99. 
	Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой
	
	003L0143R
	РИДАН
	шт.
	2
	
	

	
	17 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	100. 
	Конвектор напольный
	SPL BFM-130/9/24
	
	SPL
	шт.
	8
	
	

	101. 
	Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	PEX-a/EVOH
	
	Sanext
	м
	20
	
	

	102. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	18/9-2
	
	
	м
	10
	
	

	103. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	18/9-2
	
	
	м
	10
	
	

	104. 
	Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус
	
	VT.AVK01.N.E04
	VT.AVK01.N.E04
	шт.
	16
	
	

	105. 
	Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус
	
	
	Sanext
	шт.
	16
	
	

	106. 
	Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093
	
	013G7093
	РИДАН
	шт.
	8
	
	

	107. 
	Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой
	
	013G7014R
	РИДАН
	шт.
	8
	
	

	108. 
	Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой
	
	003L0143R
	РИДАН
	шт.
	8
	
	

	
	18 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	109. 
	Конвектор напольный
	SPL BFM-130/9/24
	
	SPL
	шт.
	2
	
	

	110. 
	Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	PEX-a/EVOH
	
	Sanext
	м
	5
	
	

	111. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	18/9-2
	
	
	м
	3
	
	

	112. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	18/9-2
	
	
	м
	3
	
	

	113. 
	Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус
	
	VT.AVK01.N.E04
	VT.AVK01.N.E04
	шт.
	4
	
	

	114. 
	Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус
	
	
	Sanext
	шт.
	4
	
	

	115. 
	Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093
	
	013G7093
	РИДАН
	шт.
	2
	
	

	116. 
	Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой
	
	013G7014R
	РИДАН
	шт.
	2
	
	

	117. 
	Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой
	
	003L0143R
	РИДАН
	шт.
	2
	
	

	
	19 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	118. 
	Конвектор напольный
	SPL BFM-130/9/24
	
	SPL
	шт.
	2
	
	

	119. 
	Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	PEX-a/EVOH
	
	Sanext
	м
	5
	
	

	120. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	18/9-2
	
	
	м
	3
	
	

	121. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	18/9-2
	
	
	м
	3
	
	

	122. 
	Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус
	
	VT.AVK01.N.E04
	VT.AVK01.N.E04
	шт.
	4
	
	

	123. 
	Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус
	
	
	Sanext
	шт.
	4
	
	

	124. 
	Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093
	
	013G7093
	РИДАН
	шт.
	2
	
	

	125. 
	Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой
	
	013G7014R
	РИДАН
	шт.
	2
	
	

	126. 
	Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой
	
	003L0143R
	РИДАН
	шт.
	2
	
	

	
	20 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	127. 
	Конвектор напольный
	SPL BFM-150/9/24
	
	SPL
	шт.
	5
	
	

	128. 
	Конвектор напольный
	SPL BFM-130/9/24
	
	SPL
	шт.
	4
	
	

	129. 
	Конвектор напольный
	SPL BFM-100/9/24
	
	SPL
	шт.
	1
	
	

	130. 
	Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	PEX-a/EVOH
	
	Sanext
	м
	50
	
	

	131. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	18/9-2
	
	
	м
	25
	
	

	132. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	18/9-2
	
	
	м
	25
	
	

	133. 
	Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус
	
	VT.AVK01.N.E04
	VT.AVK01.N.E04
	шт.
	20
	
	

	134. 
	Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус
	
	
	Sanext
	шт.
	20
	
	

	135. 
	Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093
	
	013G7093
	РИДАН
	шт.
	10
	
	

	136. 
	Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой
	
	013G7014R
	РИДАН
	шт.
	10
	
	

	137. 
	Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой
	
	003L0143R
	РИДАН
	шт.
	10
	
	

	
	22 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	138. 
	Конвектор внутрипольный 
	INC-240/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2
	
	SPL
	шт.
	1
	
	

	139. 
	Конвектор внутрипольный 
	INC-260/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2-R3480
	
	SPL
	шт.
	6
	
	

	140. 
	Конвектор внутрипольный 
	INC-240/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	
	SPL
	шт.
	2
	
	

	141. 
	Конвектор внутрипольный 
	INC-150/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	
	SPL
	шт.
	1
	
	

	142. 
	Конвектор внутрипольный 
	INC-190/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2
	
	SPL
	шт.
	2
	
	

	143. 
	Конвектор внутрипольный 
	INC-180/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2
	
	SPL
	шт.
	2
	
	

	144. 
	Конвектор внутрипольный 
	INC-260/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2
	
	SPL
	шт.
	8
	
	

	145. 
	Конвектор внутрипольный 
	INC-120/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	
	SPL
	шт.
	1
	
	

	146. 
	Конвектор внутрипольный 
	INC-080/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	
	SPL
	шт.
	1
	
	

	147. 
	Конвектор внутрипольный 
	INC-200/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	
	SPL
	шт.
	1
	
	

	148. 
	Конвектор внутрипольный 
	INC-180/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	
	SPL
	шт.
	1
	
	

	149. 
	Конвектор внутрипольный 
	INC-100/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	
	SPL
	шт.
	1
	
	

	150. 
	Конвектор внутрипольный 
	INC-230/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2
	
	SPL
	шт.
	1
	
	

	151. 
	Конвектор внутрипольный 
	INC-230/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	
	SPL
	шт.
	1
	
	

	152. 
	Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	PEX-a/EVOH
	
	Sanext
	м
	73
	
	

	153. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	18/9-2
	
	
	м
	37
	
	

	154. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	18/9-2
	
	
	м
	37
	
	

	155. 
	Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус
	
	VT.AVK01.N.E04
	VT.AVK01.N.E04
	шт.
	58
	
	

	156. 
	Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус
	
	
	Sanext
	шт.
	58
	
	

	157. 
	Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093
	
	013G7093
	РИДАН
	шт.
	29
	
	

	158. 
	Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой
	
	013G7014R
	РИДАН
	шт.
	29
	
	

	159. 
	Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой
	
	003L0143R
	РИДАН
	шт.
	29
	
	

	
	23 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	160. 
	Конвектор внутрипольный
	INC-260/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2-R3330
	
	SPL
	шт.
	4
	
	

	161. 
	Конвектор внутрипольный
	INC-260/14/34-6/2-S15-U10V1-UM2-R3330
	
	SPL
	шт.
	4
	
	

	162. 
	Конвектор внутрипольный
	INC-150/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	
	SPL
	шт.
	2
	
	

	163. 
	Конвектор внутрипольный
	INC-260/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2
	
	SPL
	шт.
	2
	
	

	164. 
	Конвектор внутрипольный
	INC-260/14/34-6/2-S15-U10V1-UM2
	
	SPL
	шт.
	2
	
	

	165. 
	Конвектор внутрипольный
	INC-190/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2
	
	SPL
	шт.
	2
	
	

	166. 
	Конвектор внутрипольный
	INC-190/14/34-6/2-S15-U10V1-UM2
	
	SPL
	шт.
	2
	
	

	167. 
	Конвектор внутрипольный
	INC-080/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	
	SPL
	шт.
	4
	
	

	168. 
	Конвектор внутрипольный
	INC-200/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	
	SPL
	шт.
	2
	
	

	169. 
	Конвектор внутрипольный
	INC-240/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	
	SPL
	шт.
	3
	
	

	170. 
	Конвектор внутрипольный
	INC-280/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2
	
	SPL
	шт.
	1
	
	

	171. 
	Конвектор внутрипольный
	INC-280/14/34-6/2-S15-U10V1-UM2
	
	SPL
	шт.
	1
	
	

	172. 
	Конвектор внутрипольный
	INC-160/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	
	SPL
	шт.
	1
	
	

	173. 
	Конвектор внутрипольный
	INC-290/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	
	SPL
	шт.
	1
	
	

	174. 
	Конвектор внутрипольный
	INC-100/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	
	SPL
	шт.
	1
	
	

	175. 
	Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	PEX-a/EVOH
	
	Sanext
	м
	80
	
	

	176. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	18/9-2
	
	
	м
	40
	
	

	177. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	18/9-2
	
	
	м
	40
	
	

	178. 
	Адаптер для узла нижнего подключения 3/4 х 1/2 Евроконус
	
	VT.AVK01.N.E04
	VT.AVK01.N.E04
	шт.
	64
	
	

	179. 
	Фитинг подключения медной трубки D15-G3/4 Евроконус
	
	
	Sanext
	шт.
	64
	
	

	180. 
	Элемент термостатический, тип RTR Модификация RTR 7093
	
	013G7093
	РИДАН
	шт.
	32
	
	

	181. 
	Клапан терморегулирующий TR-N UK Ду15 прямой
	
	013G7014R
	РИДАН
	шт.
	32
	
	

	182. 
	Клапан запорный LV DN 15 PN 10 угловой
	
	003L0143R
	РИДАН
	шт.
	32
	
	


*Всё применяемое оборудование может быть заменено на эквивалентное с аналогичными характеристиками.
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