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Задание на электроснабжение

1. Предусмотреть электроснабжение следующих электроприемников (TN-S): 

	Номер в расчете
	Электроприемник
	Uн, B
	Обозначение
	Кол-во
	Категория электроснаб-жения
	Руст (ед.), кВт
	Примеч.

	1.1
	ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х40 БР
	1 ~ 50 Гц, 220B
	UG1
	1
	I
	0,12
	Указать местоположение на объекте


2. Предусмотреть заземление всех металлических нетоковедущих частей электрооборудова​ния.

3. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 29322-2014.
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	Изм.
	Кол. уч.
	Лист
	N док.
	Подпись
	Дата
	

	Разраб.
	Поварницин
	[image: image1.png]
	06.25
	Расчет токопотребления для источника питания UG1
	Стадия
	Лист
	Листов
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	ГИП
	Николич
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	ГАП
	Радойкович 
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	06.25
	
	

	Н. контр.
	
	
	06.25
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	Взам. Инв. №
	

	Пордл. И дата
	

	Инв. № подл.
	


	
	
	
	
	
	
	-СКУД.РР
	Лист
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	Изм.
	Кол. уч.
	Лист
	N док.
	Подпись
	Дата
	
	


	Взам. Инв. №
	

	Пордл. И дата
	

	Инв. № подл.
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