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Пози-ция
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	Система пожарной сигнализации. 11-й этаж

	
	Раздел 1. Монтажные работы
	
	
	

	1. 
	Монтаж прибора приемно-контрольного и управления охранно-пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП
	шт.
	12
	

	2. 
	Монтаж источника вторичного электропитания резервного ИВЭПР RS-R3
	шт.
	2
	

	3. 
	Монтаж дополнительного шкафа для ИВЭПР RS-R2
	шт.
	2
	

	4. 
	Установка аккумуляторных батарей
	шт.
	8
	

	
	Монтаж огнестойкой кабельной линии (ОКЛ)
	
	
	

	5. 
	Монтаж трубы гибкой, гофрированной из композиции на основе не распространяющей горение ПВХ с зондом (для КПС) ∅ 20 мм. с креплением.
	м.п.
	24
	С учетом нормы расхода 2%

	6. 
	Прокладка кабеля симметричного парной скрутки, СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52 в гофрированной трубе ∅ 20 мм
	м.п.
	24
	С учетом нормы расхода 2%

	
	Раздел 2. Строительные работы
	
	
	

	7. 
	Проведение ПНР
	к-т.
	1
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