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	Обозначение кабеля
	Трасса
	Кабель

	
	Начало
	Конец
	По проекту
	Проложен

	
	
	
	Марка
	Кол-во

кабелей, число и сечение жил
	Длина

(м)
	Марка
	Кол-во

кабелей, число и сечение жил
	Длина

(м)

	1 
	ARK5.1/1
	ARK5.1/1
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,0
	1060
	
	
	

	2 
	ARK6.1/1
	ARK6.1/1
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,0
	960
	
	
	

	3 
	ARK6.1/2
	ARK6.1/2
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,0
	510
	
	
	

	4 
	ARK7.1/1
	ARK7.1/1
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,0
	1000
	
	
	

	5 
	ARK7.1/2
	ARK7.1/2
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,0
	490
	
	
	

	6 
	ARK8.1/1
	ARK8.1/1
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,0
	960
	
	
	

	7 
	ARK8.1/2
	ARK8.1/2
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,0
	510
	
	
	

	8 
	ARK9.1/1
	ARK9.1/1
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,0
	960
	
	
	

	9 
	ARK9.1/2
	ARK9.1/2
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,0
	510
	
	
	

	10 
	ARK10.1/1
	ARK10.1/1
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,0
	740
	
	
	

	11 
	ARK10.1/2
	ARK10.1/2
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,0
	500
	
	
	

	12 
	ARK12.1/1
	ARK12.1/1
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,0
	850
	
	
	

	13 
	ARK12.1/2
	ARK12.1/2
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,0
	450
	
	
	

	14 
	ARK13.1/1
	ARK13.1/1
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,0
	900
	
	
	

	15 
	ARK13.1/2
	ARK13.1/2
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,0
	470
	
	
	

	16 
	ARK14.1/1
	ARK14.1/1
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,0
	980
	
	
	

	17 
	ARK14.1/2
	ARK14.1/2
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,0
	480
	
	
	

	18 
	ARK15.1/1
	ARK15.1/1
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,0
	980
	
	
	

	19 
	ARK15.1/2
	ARK15.1/2
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,0
	520
	
	
	

	20 
	ARK16.1/1
	ARK16.1/1
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,0
	960
	
	
	

	21 
	ARK16.1/2
	ARK16.1/2
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,0
	500
	
	
	

	22 
	ARK17.1/1
	ARK17.1/1
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,0
	670
	
	
	

	23 
	ARK17.1/2
	ARK17.1/2
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,0
	430
	
	
	

	24 
	ARK18.1/1
	ARK18.1/1
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,0
	660
	
	
	

	25 
	ARK18.1/2
	ARK18.1/2
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,0
	420
	
	
	

	26 
	ARK19.1/1
	ARK19.1/1
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,0
	750
	
	
	

	27 
	ARK19.1/2
	ARK19.1/2
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,0
	480
	
	
	

	28 
	ARK20.1/1
	ARK20.1/1
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,0
	840
	
	
	

	29 
	ARK20.1/2
	ARK20.1/2
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,0
	500
	
	
	

	30 
	ARK21.1/1
	ARK21.1/1
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,0
	450
	
	
	

	31 
	ARK22.1/1
	ARK22.1/1
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,0
	480
	
	
	

	32 
	ARK23.1/1
	ARK23.1/1
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,0
	530
	
	
	


	33 
	ARK6(сущ.)
	ARK5.1
	U/UTP cat5e PVCLSнг(А)-FRHF
	4x2x0,52
	2
	
	
	

	34 
	ARK5.1
	ARK6.1
	U/UTP cat5e PVCLSнг(А)-FRHF
	4x2x0,52
	2
	
	
	

	35 
	ARK6.1
	ARK7.1
	U/UTP cat5e PVCLSнг(А)-FRHF
	4x2x0,52
	2
	
	
	

	36 
	ARK7.1
	ARK8.1
	U/UTP cat5e PVCLSнг(А)-FRHF
	4x2x0,52
	2
	
	
	

	37 
	ARK8.1
	ARK9.1
	U/UTP cat5e PVCLSнг(А)-FRHF
	4x2x0,52
	2
	
	
	

	38 
	ARK9.1
	ARK10.1
	U/UTP cat5e PVCLSнг(А)-FRHF
	4x2x0,52
	2
	
	
	

	39 
	ARK13

(сущ.)
	ARK12.1
	U/UTP cat5e PVCLSнг(А)-FRHF
	4x2x0,52
	2
	
	
	

	40 
	ARK12.1
	ARK13.1
	U/UTP cat5e PVCLSнг(А)-FRHF
	4x2x0,52
	2
	
	
	

	41 
	ARK13.1
	ARK14.1
	U/UTP cat5e PVCLSнг(А)-FRHF
	4x2x0,52
	2
	
	
	

	42 
	ARK14.1
	ARK15.1
	U/UTP cat5e PVCLSнг(А)-FRHF
	4x2x0,52
	2
	
	
	

	43 
	ARK15.1
	ARK16.1
	U/UTP cat5e PVCLSнг(А)-FRHF
	4x2x0,52
	2
	
	
	

	44 
	ARK16.1
	ARK17.1
	U/UTP cat5e PVCLSнг(А)-FRHF
	4x2x0,52
	2
	
	
	

	45 
	ARK17.1
	ARK18.1
	U/UTP cat5e PVCLSнг(А)-FRHF
	4x2x0,52
	2
	
	
	

	46 
	ARK18.1
	ARK19.1
	U/UTP cat5e PVCLSнг(А)-FRHF
	4x2x0,52
	2
	
	
	

	47 
	ARK19.1
	ARK20.1
	U/UTP cat5e PVCLSнг(А)-FRHF
	4x2x0,52
	2
	
	
	

	48 
	ARK20.1
	ARK21.1
	U/UTP cat5e PVCLSнг(А)-FRHF
	4x2x0,52
	2
	
	
	

	49 
	ARK21.1
	ARK22.1
	U/UTP cat5e PVCLSнг(А)-FRHF
	4x2x0,52
	2
	
	
	

	50 
	ARK22.1
	ARK23.1
	U/UTP cat5e PVCLSнг(А)-FRHF
	4x2x0,52
	2
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