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	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,

обозначение документа, опросного листа
	Код обору- дования, изделия, материала
	Завод изготовитель
	Единица измерения
	Коли-чество
	Масса единицы,

кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Оборудование СПС
	
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1 
	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный
	R3-Рубеж-2ОП
	RBZ-319538
	ООО «ТД Рубеж»
	шт.
	18
	
	

	2 
	Источник вторичного электропитания резервированного
	ИВЭПР RS-R3
	
	ООО «ТД Рубеж»
	шт.
	3
	
	Будет определен после расчета и выпуска тома СПА

	3 
	Боксы резервного электропитания серии БР12
	БР12
	
	ООО «ТД Рубеж»
	шт.
	3
	
	

	4 
	Аккумуляторная батарея, 12В
	АБ12
	
	ООО «ТД Рубеж»
	шт.
	12
	
	

	5 
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый
	ИП 212-64-R3 W1.02
	RBZ-337473
	ООО «ТД Рубеж»
	шт.
	1916
	
	

	6 
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый без базового основания
	ИП 212-64-R3 без б/о
	RBZ-337936
	ООО «ТД Рубеж»
	шт.
	548
	
	

	7 
	Изолятор шлейфа базовый
	ИЗ-1Б-R3 (L1.42)
	RBZ-382431
	ООО «ТД Рубеж»
	шт.
	548
	
	

	8 
	Изолятор шлейфа
	ИЗ-1-R3
	RBZ-337647
	ООО «ТД Рубеж»
	шт.
	2
	
	

	9 
	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый
	ИП 101-29-PR-R3
	RBZ-337480
	ООО «ТД Рубеж»
	шт.
	22
	
	

	10 
	Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания
	ИПР 513-11ИКЗ-А-R3
	RBZ-301159
	ООО «ТД Рубеж»
	шт.
	117
	
	

	11 
	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный
	ОПОП 1-R3 «ВЫХОД»
	RBZ-153849
	ООО «ТД Рубеж»
	шт.
	124
	
	

	12 
	Оповещатель пожарный световой адресный
	ОПОП 1-R3 «Бегущий человек+стрелка влево/вправо»
	RBZ-153849
	ООО «ТД Рубеж»
	шт.
	90
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабели и провода ОКЛ
	
	
	
	
	
	
	

	13 
	Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 1x2x1.0
	КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,0
	
	КЗ «СегментЭнерго»
	м
	21500
	
	

	14 
	Кабель симметричный, огнестойкий, групповой прокладки с низким дымо и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения
	СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52
	
	КЗ «СегментЭнерго»
	м
	36
	
	

	15 
	Труба гибкая гофрированная из композиции на основе не распространяющей горение ПВХ с зондом (для КПС)
	∅ 20 мм
	
	КЗ «СегментЭнерго»
	м
	21500
	
	

	16 
	Комплект крепления ОКЛ (скоба металлическая однолапковая – 1шт., дюбель 5×30 – 1шт., саморез 4,2×32 – 1шт.)
	
	
	КЗ «СегментЭнерго»
	шт.
	53750
	
	

	17 
	Труба сталь ВГП оц Ду 25 (Дн 33,5х2,8) ГОСТ 3262-75 ТМК
	033-0408
	
	ТМК
	м
	154
	
	

	18 
	Герметик огнестойкий силиконовый терморасширяющийся белый (картридж 290 мл)
	HH SS-305
	
	Атоминопром
	шт.
	77
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	ТМХ-2025-Р-СПС-00.СО

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бизнес-центр ТМХ на территории ОЭЗ «Технополис «Москва»
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	06.25
	Система пожарной сигнализации
	Стадия
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	Николич
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	Спецификация оборудования, изделий и материалов
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