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	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,

обозначение документа, опросного листа
	Код обору- дования, изделия, материала
	Завод изготовитель
	Единица измерения
	Коли-чество
	Масса единицы,

кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Оборудование СПА
	
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1 
	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный
	R3-Рубеж-2ОП
	RBZ-319538
	ООО «ТД Рубеж»
	шт.
	18
	
	

	2 
	Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном 
	МДУ-1С-R3
	RBZ-337610
	ООО «ТД Рубеж»
	шт.
	60
	
	

	3 
	Адресный релейный модуль
	РМ-1-R3
	RBZ-337646
	ООО «ТД Рубеж»
	шт.
	330
	
	

	4 
	Изолятор шлейфа
	ИЗ-1-R3
	RBZ-337647
	ООО «ТД Рубеж»
	шт.
	180
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабели и провода ОКЛ
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 1x2x1.0
	КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,0
	
	КЗ «СегментЭнерго»
	м
	6000
	
	

	6 
	Труба гибкая гофрированная из композиции на основе не распространяющей горение ПВХ с зондом (для КПС)
	∅ 20 мм
	
	КЗ «СегментЭнерго»
	м
	6000
	
	

	7 
	Комплект крепления ОКЛ (скоба металлическая однолапковая – 1шт., дюбель 5×30 – 1шт., саморез 4,2×32 – 1шт.)
	
	
	КЗ «СегментЭнерго»
	шт.
	15000
	
	

	8 
	Коробка огнестойкая монтажная
	КМ-О (8к)-IP41
	
	ООО ФНПП Гефест
	шт.
	60
	
	

	9 
	Герметик огнестойкий силиконовый терморасширяющийся белый (картридж 290 мл)
	HH SS-305
	
	Атоминопром
	шт.
	20
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	Бизнес-центр ТМХ на территории ОЭЗ «Технополис «Москва»

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изм
	Кол.уч
	Лист
	№док
	Подп.
	Дата
	

	
	Разраб.
	 Бегов
	
	06.25
	Система противопожарной автоматики
	Стадия
	Лист
	Листов

	
	
	
	
	
	
	Р
	1
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГИП
	Николич М.
	
	06.25
	Спецификация оборудования, изделий и материалов
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