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	Обозначение кабеля
	Трасса
	Кабель

	
	Начало
	Конец
	По проекту
	Проложен

	
	
	
	Марка
	Кол-во

кабелей, число и сечение жил
	Длина

(м)
	Марка
	Кол-во

кабелей, число и сечение жил
	Длина

(м)

	1 
	1LPA (сущ.)
	3LPA
	U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLSLTx
	4x2x0,52
	10
	
	
	

	2 
	2LPA (сущ.)
	4LPA
	U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLSLTx
	4x2x0,52
	10
	
	
	

	3 
	4LPA
	5LPA
	U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLSLTx
	4x2x0,52
	10
	
	
	

	4 
	3LPA
	SFT5.1
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,5
	380
	
	
	

	5 
	3LPA
	SFT5.2
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,5
	330
	
	
	

	6 
	3LPA
	SFT6.1
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,5
	360
	
	
	

	7 
	3LPA
	SFT6.2
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,5
	430
	
	
	

	8 
	3LPA
	SFT7.1
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,5
	390
	
	
	

	9 
	3LPA
	SFT7.2
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,5
	440
	
	
	

	10 
	3LPA
	SFT8.1
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,5
	410
	
	
	

	11 
	3LPA
	SFT8.2
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,5
	440
	
	
	

	12 
	3LPA
	SFT9.1
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,5
	410
	
	
	

	13 
	3LPA
	SFT9.2
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,5
	440
	
	
	

	14 
	3LPA
	SFT10.1
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,5
	360
	
	
	

	15 
	3LPA
	SFT10.2
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,5
	400
	
	
	

	16 
	4LPA
	SFT12.1
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,5
	300
	
	
	

	17 
	4LPA
	SFT12.2
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,5
	330
	
	
	

	18 
	4LPA
	SFT13.1
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,5
	310
	
	
	

	19 
	4LPA
	SFT13.2
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,5
	340
	
	
	

	20 
	4LPA
	SFT14.1
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,5
	350
	
	
	

	21 
	4LPA
	SFT14.2
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,5
	440
	
	
	

	22 
	4LPA
	SFT15.1
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,5
	360
	
	
	

	23 
	4LPA
	SFT15.2
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,5
	370
	
	
	

	24 
	4LPA
	SFT16.1
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,5
	380
	
	
	

	25 
	4LPA
	SFT16.2
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,5
	410
	
	
	

	26 
	4LPA
	SFT17.1
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,5
	290
	
	
	

	27 
	4LPA
	SFT17.2
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,5
	280
	
	
	

	28 
	5LPA
	SFT18.1
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,5
	310
	
	
	

	29 
	5LPA
	SFT18.2
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,5
	280
	
	
	

	30 
	5LPA
	SFT19.1
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,5
	340
	
	
	

	31 
	5LPA
	SFT19.2
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,5
	350
	
	
	

	32 
	5LPA
	SFT20.1
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,5
	300
	
	
	

	33 
	5LPA
	SFT20.2
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,5
	310
	
	
	

	34 
	5LPA
	SFT21.1
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,5
	230
	
	
	

	35 
	5LPA
	SFT22.1
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,5
	230
	
	
	

	36 
	5LPA
	SFT23.1
	КПСнг(А)-FRHF
	1х2х1,5
	230
	
	
	


	
	
	
	
	
	ТМХ-2025-Р-СОУЭ-00.КЖ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Бизнес-центр ТМХ на территории ОЭЗ «Технополис «Москва»

	
	
	
	
	
	

	Изм
	Лист
	№ докум.
	Подп.
	Дата
	

	 Разраб.
	 Бегов
	[image: image1.png]
	06.25
	Система оповещения и управления эвакуацией
	Стадия
	Лист
	Листов

	
	 
	
	
	
	Р
	1
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	 ГИП
	 Николич
	[image: image2.jpg]



	06.25
	Кабельный журнал
	[image: image3.jpg]




	 ГАП
	 Радойкович
	[image: image4.emf]
	06.25
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	ТМХ-2025-Р-СОУЭ-00.КЖ
	Лист

	
	
	
	
	
	
	2

	Изм
	Лист
	№ докум.
	Подп.
	Дата
	
	


[image: image2.jpg]

[image: image3.jpg][image: image4.emf]