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	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,

обозначение документа, опросного листа
	Код обору- дования, изделия, материала
	Завод изготовитель
	Единица измерения
	Коли-чество
	Масса единицы,

кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Оборудование СОУЭ стойка 3-5 в составе:
	
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1 
	Контроллер системы оповещения
	LPA-EVA-MA
	
	«LPA»
	шт.
	3
	
	

	2 
	Коммутатор на 8 зон
	LPA-EVA-MS
	
	«LPA»
	шт.
	6
	
	

	3 
	4-канальный усилитель мощности, 4х120 Вт
	LPA-EVA-4120
	
	«LPA»
	шт.
	9
	
	

	4 
	8-портовый коммутатор Ethernet
	LPA-EVA-CC
	
	«LPA»
	шт.
	3
	
	

	5 
	Блок основного и резервного питания системы
	LPA-EVA-BC
	
	«LPA»
	шт.
	6
	
	

	6 
	Аккумуляторные батареи 150 А/Ч
	DTM 12150 L
	
	«LPA»
	шт.
	6
	
	

	7 
	Шкаф сетевой 19" LINEA N 600х800 мм стеклянная передняя дверь, задняя металлическая, черный
	LN05-38U68-GM
	
	«ITK»
	шт.
	3
	
	

	8 
	Панель-заглушка 1U
	LPA-BP1
	
	«LPA»
	шт.
	3
	
	

	9 
	Панель-заглушка 2U
	LPA-BP2
	
	«LPA»
	шт.
	27
	
	

	10 
	Блок розеток
	PH22-9D1-P
	
	«ITK»
	шт.
	6
	
	

	11 
	Вентиляторная панель с выключателем и термостатом
	FM05-22M
	
	«ITK»
	шт.
	6
	
	

	12 
	Усиленная стационарная полка глубиной 800 мм
	FS05-600MP
	
	«ITK»
	шт.
	6
	
	

	13 
	Ролики с тормозом
	ITK-HP-25
	
	«ITK»
	шт.
	6
	
	

	14 
	Регулируемая опора
	LF-80
	
	«ITK»
	шт.
	24
	
	

	15 
	Набор закладных винтов-шайб-гаек
	ITK-HP-28
	
	«ITK»
	шт.
	3
	
	

	
	Оповещатели
	
	
	
	
	
	
	

	16 
	Громкоговоритель трансляционный настенный
	SW-03
	RBZ-138658
	ООО «Рубеж»
	шт.
	764
	
	

	17 
	Акустическая система потолочная
	SCS-03
	RBZ-152700
	ООО «Рубеж»
	шт.
	241
	
	

	18 
	Фильтр оконечный для трансляционной линии при контроле линии переменным током
	Sonar SFT-2300-М
	RBZ-164187
	ООО «Рубеж»
	шт.
	33
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабели и провода ОКЛ
	
	
	
	
	
	
	

	19 
	Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 1x2x1.5
	КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,5
	
	КЗ «СегментЭнерго»
	м
	11720
	
	

	20 
	Кабель симметричный, огнестойкий, групповой прокладки с низким дымо и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения
	СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52
	
	КЗ «СегментЭнерго»
	м
	30
	
	

	21 
	Труба гибкая гофрированная из композиции на основе не распространяющей горение ПВХ с зондом (для КПС)
	∅ 20 мм
	
	КЗ «СегментЭнерго»
	м
	11720
	
	

	22 
	Комплект крепления ОКЛ (скоба металлическая однолапковая – 1шт., дюбель 5×30 – 1шт., саморез 4,2×32 – 1шт.)
	
	
	КЗ «СегментЭнерго»
	шт.
	29300
	
	

	23 
	Коробка огнестойкая монтажная
	КМ-О (8к)-IP41
	
	ООО ФНПП Гефест
	шт.
	1038
	
	

	24 
	Труба сталь ВГП оц Ду 25 (Дн 33,5х2,8) ГОСТ 3262-75 ТМК
	033-0408
	
	ТМК
	м
	154
	
	

	25 
	Герметик огнестойкий силиконовый терморасширяющийся белый (картридж 290 мл)
	HH SS-305
	
	Атоминопром
	шт.
	77
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