Замечания (вопросы) к РД 343G/2024- ТД-ЭОМ- ООО "СТРОЙ ТЕХНО ИНЖЕНЕРИНГ"

- Отсутствуют планы прокладки кабеля (розеточные сети, силовые сети)

Уточняются в РД.

- Отсутствуют планы прокладки кабеля рабочего и аварийного освещения.

Уточняются в РД.

- Не показаны компоновки кабельных проходок

Уточняются в РД.

- Нет кабельного журнала

Не выполняется для групповых линий

- Отсутствуют эвакуационные знаки и знаки пож. безопасности.

Не разрабатывается настоящим разделом

- Отсутствуют схемы (материалы) системы уравнивания потенциалов.

Не разрабатывается настоящим разделом