[image: image1.jpg]



[image: image2.png]JIuctoB

Jluct

Cragus

JlaTa

M3m. Kon.yu] Jluct Ne nok.| Ilognucs

OHBIOJRIIO))

o\ 'gHU ‘Weeq

BIRY M 'TITO[]

‘IO 5\ “€H[]






	[image: image3.png]B3am. unB. N

TToanucek u nata

WusB. N noaJ.

Jluct

Wswm. Koy

JIuct

Ne ok

TToamuck

Jlara




Пози-ция
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	ТМХ - 23 этаж

	Комплектные устройства

	1. 
	Монтаж ЩО-23
	Компл.
	1
	

	2. 
	Монтаж ЩАО-23
	Компл.
	1
	

	3. 
	Монтаж ЩС-К23оф
	Компл.
	1
	

	4. 
	Монтаж ЩС-Б23оф
	Компл.
	1
	

	5. 
	Монтаж ЩР-23
	Компл.
	1
	

	6. 
	Монтаж светотехнического оборудования
	шт.
	150
	

	7. 
	Монтаж блока аварийного питания (БАП) 40Вт.
	шт.
	2
	

	8. 
	Наклейка пиктограмма «А» на аварийный светильник
	шт.
	10
	

	9. 
	Монтаж одноместной розетки (белая типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	26
	или аналог

	10. 
	Монтаж одноместной розетки (красная типа Mosaic с суппортом) в пластиковый кабель-канал.
	шт.
	6
	или аналог

	11. 
	Монтаж одноместной розетки белой в ГКЛ перегородку
	шт.
	69
	

	12. 
	Монтаж силовой розетки IP44
	шт.
	2
	

	13. 
	Монтаж одноместной розетки (белая, накладного исполнения, установка на потолок).
	шт.
	5
	

	14. 
	Монтаж одноклавишного выключателя
	шт.
	14
	

	Монтаж кабельной продукции

	15. 
	Прокладка кабеля в лотке
	м
	2050
	

	16. 
	Затягивание кабеля в гофр. трубу ∅20 
	м
	700
	

	17. 
	Прокладка кабеля в гофр. трубе ∅20 по стенам и потолку
	м
	700
	

	18. 
	Монтаж короба пластикового кабель-канала под столом 
	м
	10
	

	19. 
	Прокладка кабеля в кабель-канале
	м
	20
	

	Монтаж кабеленесущие конструкции

	20. 
	Монтаж перфорированного кабельного лотка  100х50 мм с комплектом соединений (к потолку)
	м
	62
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