	
	
	
	
	
	
	343G/2024-ТД-ЭОМСО

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Бизнес-центр ТМХ на территории ОЭЗ «Технополис «Москва»

	
	
	
	
	
	
	

	Изм
	Кол. уч.
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	

	
	
	
	
	
	Стадия
	Лист
	Листов

	ГИП
	Николич
	
	04.25
	
	Р
	1
	1

	ГАП
	Радойскови
	
	04.25
	
	
	
	

	
	
	
	
	Спецификация оборудования,
изделий и материалов
	[image: ]

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[image: ]
[image: ]

	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа
	Код
продукции
	Поставщик
	Ед.
изме-
рения
	Кол.
	Масса,
1 ед.,
кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Источники бесперебойного питания
	
	
	
	
	
	
	

	
	Источник бесперебойного питания, 40 кВт, 3-4 мин, 
	RIELLO S3T 40 XTD T5
	
	ООО «Кармен»
	шт.
	17
	
	
+7-(911)-019-37-50

	
	440х840х1320 мм, 365 кг
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	По желанию Заказчика оборудование может быть заменено на аналогичное по техническим характеристикам
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