| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса, 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Источники бесперебойного питания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания, 40 кВт, 3-4 мин, | RIELLO S3T 40 XTD T5 |  | ООО «Кармен» | шт. | 17 |  | Константин +7-(911)-019-37-50 |
|  | 440х840х1320 мм, 365 кг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По желанию Заказчика оборудование может быть заменено на аналогичное по техническим характеристикам |  |  |  |  |  |  |  |