## Лист1
Объект: «Производство строительно-монтажных работ» по объекту: цех М-10» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
№ поз.п/п | № поз.по ВОР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Общая стоимость , руб (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Стоимость за ед. , руб (без НДС) |  | Общая стоимость за ед., руб. (без НДС)
[5 empty] | Работа | Материалы |  | Работа | Материалы
|  | Устройство фундаментов под оборудование и плиты пола цеха М10 на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0
Внутреннее электрооборудование
Демонтаж:
1 | 1 | Демонтаж электирических щитов до 50 кг | шт | 194
2 | 2 | Демонтаж кабеля | м | 1300
Монтаж оборудования:
3 | 3 | Монтаж электрического щита с монтажной платой 1600x800x400 напольного | шт | 100
0 |  | Монтаж кабеля и кабеленесущей системы:
4 | 4 | Прокладка лотков неперфорированных оцинкованных | м | 300
5 | 5 | Прокладка кабеля в лотке/коробе | м | 800
Восстановление строительных конструкций крыши, кровельного покрытия цеха М-10 на территории АО «Коломенский завод»
Внутреннее электрооборудование
Шкафы: №5/8, №6/109, шкаф в оси 8
81 | 1 | Монтаж автоматического выключателя в существующий шкаф | шт | 6
82 | 2 | Монтаж контакторов в существующий шкаф | шт | 3
83 | 3 | Монтаж переключателя в существующий шкаф | шт | 3
Шкафы: шкаф группа 9
84 | 4 | Монтаж встраиваемого распределительного щита | шт | 1
Шкафы: шкаф в оси "К"
85 | 5 | Монтаж автоматического выключателя в существующий шкаф | шт | 24
86 | 6 | Монтаж контакторов в существующий шкаф | шт | 42
87 | 7 | Монтаж реле времени в существующий шкаф | шт | 40
88 | 8 | Монтаж переключателя в существующий шкаф | шт | 2
89 | 9 | Монтаж кнопки ПУСК/СТОП в существующий шкаф | шт | 80
90 | 10 | Монтаж светосигнального индикатора (лампы) в существующий шкаф | шт | 40
Шкафы: ЩР1, ЩР3
91 | 11 | Монтаж вводно-распределительных щитов ЩР1, ЩР3 | шт | 2
92 | 12 | Монтаж вводно-распределительных щитов ЩР2 | шт | 1
Кабельные сети:
93 | 13 | Прокладка металлорукова | м | 11240
94 | 14 | Затягивание кабеля в металлорукав | м | 11240
95 | 15 | Прокладка кабеля открыто с креплением скобами | м | 10195
Распределение электроэнергии шинопроводом 0,4 кВ
335 |  | Демонтажные работы:
336 | 1 | Демонтаж существующих конструкций для крепления шинопровода | тн | 12.603
337 | 2 | Демонтаж существующего шинопровода открытого типа сечением 118*237 мм | м | 1485.73
337 |  | Монтаж шинопровода, аналогичного ООО "Макинтех", в соответствии с параметрами проектной документации:
338 | 3 | Монтаж шинопровода ШМ-1/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 171.98
339 | 4 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1
340 | 5 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 10
341 | 6 | Монтаж шинопровода ШМ-1/2 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 167.98
342 | 7 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 2
343 | 8 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 14
344 | 9 | Монтаж шинопровода ШМ-2/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 188.725
345 | 10 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1
346 | 11 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 15
347 | 12 | Монтаж шинопровода ШМ-3/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 166.765
348 | 13 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1
349 | 14 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 11
350 | 15 | Монтаж шинопровода ШМ-4/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 213.459
351 | 16 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 2
352 | 17 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 14
353 | 18 | Монтаж шинопровода ШМ-5/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 163.492
354 | 19 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1
355 | 20 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 8
356 | 21 | Монтаж шинопровода ШМ-6/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 138.638
357 | 22 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 4
358 | 23 | Монтаж шинопровода ШМ-6/2 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 98.507
359 | 24 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 5
360 | 25 | Монтаж шинопровода ШМ-7/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 157.214
361 | 26 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1
362 | 27 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 11
363 | 28 | Монтаж шинопровода ШМ-7/2 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 203.395
364 | 29 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 2
365 | 30 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 8
366 | 31 | Монтаж шинопровода ШМ-11/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 1.425
367 | 32 | Монтаж шинопровода ШМ-12/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 1.425
368 | 33 | Монтаж шинопровода ШМ-13/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 1.425
369 | 34 | Монтаж шинопровода ШМ-14/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 1.425
370 | 35 | Монтаж шинопровода ШМ-15/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 3.317
371 | 36 | Монтаж шинопровода ШМ-16/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 3.317
372 |  | Монтаж узлов крепления шинопровода:
371 |  | Узел крепления А- Подвес
372 | 37 | Монтаж прямоугольной трубы 80х80х4 для крепления на ней шинопровода (между колоннами) | м | 1664
373 | 38 | Монтаж металлических конструкций для крепления шинопровода | м | 1664
373 |  | Узел Б - Подвес двойной
374 | 39 | Монтаж прямоугольной трубы 80х80х4 для крепления на ней шинопровода (между колоннами) | м | 60
375 | 40 | Монтаж металлических конструкций для крепления шинопровода | м | 60
376 |  | Узел В- крепление трубы
377 | 41 | Монтаж металлоконструкций для крепления трубы | тн | 8.9
377 |  | Узел Г- Подвес к потолку
378 | 42 | Монтаж металлических конструкций для крепления шинопровода | м | 21
378 |  | Узел-Д-Вертикальный подъем
379 | 43 | Монтаж кронштейна BR 2-D-400 | шт | 80
379 |  | Узел Е- Огнестойкий проход
380 | 44 | Монтаж металлических конструкций для крепления шинопровода | м | 13
381 | 45 | Монтаж плиты из минерального волокна с огнестойким покрытием | м3 | 0.026
382 | 46 | Заделка швов герметиком огнезащитным DKC | м.п. | 111
383 | 47 | Заделка швов герметиком огнезащитным DKC | м.п. | 1.7
383 |  | Кабельные изделия (подвод питания к щитам собственных нужд)
384 | 48 | Монтаж трубы гофр. ПВХ с протяжкой d40 мм серая EKF-Plast | м | 75
385 | 49 | Монтаж трубы гофр. ПВХ с протяжкой d20 мм серая EKF-Plast | м | 160
386 | 50 | Затягивание кабеля ВВГнг(А)-LS 5x16 в гофоротубы | м | 75
387 | 51 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5x16 | м | 10
388 | 52 | Монтаж кабеля КВВГЭнг-LS 10x0,75 | м | 40
389 | 53 | Затягивание кабеля КВВГЭнг-LS 10x0,75 в гофоротубы | м | 160
390 | 54 | Монтаж шкафа распределительного ПР85-Эл-В-3-63А-IP54.У3 (ШСН) | шт | 2
391 | 55 | Монтаж шкафа АВР-Эл-В-63А-IP54.У3 (ШСН-АВР) | шт | 3
392 | 56 | Монтаж шкафа распределительного ПР85-Эл-В-3-10А-IP54.У3 (ЩТЗТ) | шт | 8
393 | 57 | Монтаж панели управления секционным выключателем ПУ-СВ | шт | 11
394 |  | Демонтаж трансформаторов
393 |  | Демонтаж КТП 37
394 | 58 | Демонтаж трансформатора ТМ1000/10А | шт | 2
395 | 59 | Демонтаж РУ 0,4кВ ТП37 5600*600*2300 (Д*Г*В) | м | 5.6
395 |  | Демонтаж КТП 38
396 | 60 | Демонтаж трансформатора ТМ1000/10А | шт | 2
397 | 61 | Демонтаж РУ 0,4кВ ТП38 6200*600*2300 (Д*Г*В) | м | 6.2
397 |  | Демонтаж КТП 39
398 | 62 | Демонтаж трансформатора ТМ1000/10А | шт | 2
399 | 63 | Демонтаж РУ 0,4кВ ТП39 6000*600*2300 (Д*Г*В) | м | 6
399 |  | Демонтаж КТП 40
400 | 64 | Демонтаж трансформатора ТМ 3 1000/6А | шт | 1
401 | 65 | Демонтаж РУ 0,4кВ КТП40 2000*600*2300 (Д*Г*В) | м | 2
401 |  | Демонтаж КТП 41
402 | 66 | Демонтаж трансформатора ТМ 3 1000/10А | шт | 1
403 | 67 | Демонтаж РУ 0,4кВ КТП40 2000*600*2300 (Д*Г*В) | м | 2
403 |  | Монтаж КТП 37
404 | 68 | Монтаж трансформатора сухого защитного исполения | шт | 2
405 | 69 | Монтаж распределительного устройства РУ-37 | шт | 1
405 |  | Монтаж КТП 38
406 | 70 | Монтаж трансформатора сухого защитного исполения | шт | 2
407 | 71 | Монтаж распределительного устройства РУ-38 | шт | 1
407 |  | Монтаж КТП 39
408 | 72 | Монтаж трансформатора сухого защитного исполения | шт | 2
409 | 73 | Монтаж распределительного устройства РУ-39 | шт | 1
409 |  | Монтаж КТП 40
410 | 74 | Монтаж трансформатора сухого | шт | 1
411 | 75 | Монтаж распределительного устройства РУ-40 | шт | 1
411 |  | Монтаж КТП 41
412 | 76 | Монтаж трансформатора сухого | шт | 1
413 | 77 | Монтаж распределительного устройства РУ-41 | шт | 1
413 |  | Заземление КТП 41
414 | 78 | Разработка траншеи под заземлитель вручную | м3 | 3
415 | 79 | Засыпка вручную траншеи | м3 | 3
416 | 80 | Монтаж заземлителя вертикального из уголка 50х50х5 | шт | 4
417 | 81 | Монтаж заземлителя горизонтального из стальной полосы 40х5 мм | м | 10
418 | 82 | Заземление из полосовой стали 40х 4 открыто по основаниям | м | 20
419 | 83 | Заземление из медного провода открыто по основаниям | м | 20
419 |  | Заземление КТП 40
420 | 84 | Разработка траншеи под заземлитель вручную | м3 | 3
421 | 85 | Засыпка вручную траншеи | м3 | 3
422 | 86 | Монтаж заземлителя вертикального из уголка 50х50х5 | шт | 3
423 | 87 | Монтаж заземлителя горизонтального из стальной полосы 40х5 мм | м | 10
424 | 88 | Заземление из полосовой стали 40х 4 открыто по основаниям | м | 20
425 | 89 | Заземление из медного провода открыто по основаниям | м | 20
425 |  | Заземление КТП37, КТП38, КТП39
426 | 90 | Разработка траншеи под заземлитель вручную | м3 | 9
427 | 91 | Засыпка вручную траншеи | м3 | 9
428 | 92 | Монтаж заземлителя вертикального из уголка 50х50х5 | шт | 12
429 | 93 | Монтаж заземлителя горизонтального из стальной полосы 40х5 мм | м | 30
430 | 94 | Заземление из полосовой стали 40х 4 открыто по основаниям | м | 180
431 | 95 | Заземление из медного провода открыто по основаниям | м | 120
432 |  | Прочие работы
433 | 96 | Погрузка лишнего грунта вручную | м3 | 2
434 | 97 | Вывоз грунта на полигон | м3 | 5
435 | 98 | Утилизация грунта | м3 | 5
436 | 99 | Пусконаладочные работы согласно программы ПНР | объект | 1
Note on I24: с кабелем? У Ажнова 35000
Note on J24: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: кол-во отличается
Note on J27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: цена за КМИ-34012
Note on J30: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: цена за кнопку Пуск
Note on J31: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: цена за лампу цвет красный
Note on I33: с кабелем?
Note on J33: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: кол-во отличается Reply: У Ажнова 368000 Reply: КП ЭлПрима
Note on I34: с кабелем?
Note on J34: У Ажнова 368000
Note on J79: стоимость за комплект в долларах