## СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 к договору № ______ от 04 марта 2026 г.

| г. Екатеринбург | ### 04 марта 2026 г. |
| --- | --- |

Поставщик: АО «Группа «СВЭЛ»

Покупатель: ООО «ШЕЛЛРОКК»

| п/п | Наименование | Кол-во, ед. | Цена за ед., руб., без НДС | Сумма, без НДС, руб. | Сумма, с НДС, руб. | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трансформатор сухой силовой с литой изоляцией ТСЗД-1000/6 У3 Степень защиты - IP31 | 6 шт. | 1 516 000,00 | 9 096 000,00 | 11 097 120,00 | 80 календарных дней |
| 2. | Трансформатор сухой силовой с литой изоляцией ТСЗД-1000/6 У3 Степень защиты – IP33 | 2 шт. | 1 758 000,00 | 3 516 000,00 | 4 289 520,00 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 15 386 640,00 |  |

  - Итого к оплате 15 386 640,00 (пятнадцать миллионов триста восемьдесят шесть тысяч шестьсот сорок) рублей 00 коп., в том числе НДС 22% 2 774 640,00 (два миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот сорок) рублей 00 коп.

- Порядок и сроки оплаты:

2.1. 30% от стоимости Оборудования, что составляет 4 615 992,00 рублей 00 коп., в том числе НДС 22%, оплачиваются Покупателем в течение 5 (пять) календарных дней с момента заключения Спецификации.

2.2. 70% от стоимости Оборудования, что составляет 10 770 648,00 рублей 00 коп., оплачиваются Покупателем не позднее 5 (пять) календарных дней до плановой даты готовности Оборудования к отгрузке. Поставщик не позднее, чем за 14 календарных дней, письменно уведомляет Покупателя о плановой дате готовности Оборудования к отгрузке.

3. Срок поставки: согласно установленных в табличной части сроков, при условии соблюдения сроков оплаты, но не ранее момента заключения договора и согласования технической документации на поставляемое Оборудование.

3.1. Услуга по хранению готовой продукции Поставщиком не включена в стоимость Оборудования.

4. Доставка продукции осуществляется силами Поставщика за счет Поставщика, базис поставки DAP согласно ИНКОТЕРМС 2020.  При способе доставки самовывозом, транспортное средство Заказчика (Покупателя) должно быть приспособлено для верхней открытой погрузки.

5. Способ доставки Оборудования: Автомобильным транспортом.

6. Адрес передачи Оборудования: 140408, Россия, Московская область, г. Коломна

7. Реквизиты грузополучателя: XXXXX

8. Дополнительные технические требования к Оборудованию: нет.

9. Иные условия: Гарантия: 3 года с момента ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет с момента отгрузки.

10. Банковские реквизиты Поставщика для оплаты Оборудования: АО «Группа «СВЭЛ», Юридический адрес: РФ, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 61 ИНН/КПП 6674330951/667901001 ОГРН 1096674008980, Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, р/с 40702810300280008764 к/с 30101810145250000411 БИК 044525411.

11.  Приложение:

  - Техническая спецификация (технические спецификации) на поставляемое в рамках данной спецификации Оборудование.

| ПОСТАВЩИК: АО «Группа «СВЭЛ» Директор департамента продаж Сухих трансформаторов Заикин А.В. /_________________/ м.п. | ПОКУПАТЕЛЬ: ООО «ШЕЛЛРОКК» Генеральный директор Бусел Е.А./________________/ м.п. |
| --- | --- |