	Код
	ШМ-1/1 2000А 4W (3P + N+PE (корпус))_IP55
	Кол-во

	PTA20ESP21AA000 
	Секция прямая 3+3 точек отвода L=2950мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	42


	 PTA20ESEF2AA000
	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	9

	PTA20EEXP1AA000
	Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	3

	PTA20ESEF1AA000
	Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	2

	PTA20EVEL1AA000
	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	4

	PTA20EFED2AA000
	Кабельная секция спец. исполнение, тип 2, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20ESPT1AA000
	Секция транспозиции фаз, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTN90ETCC5AA318
	Коробка отвода мощности с MCCB YON max MGS630S-3TAMF0630, 3P+N
	10

	PTA95EMON1AA000R
	Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe
	69

	PTN90TJCO1AA000U
	Комплект крышек соединения, 4P
	69



	Код
	ШМ-1/2 2000А 4W (3P + N+PE (корпус))_IР55
	Кол-во

	PTA20ESEF2AA000
	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	6

	 PTA20ESP21AA000
	Секция прямая 3+3 точек отвода L=2950мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	53

	PTA20EEXP1AA000
	Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	3

	PTA20EFED2AA000
	Кабельная секция спец. исполнение, тип 2, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	2

	PTN90ETCC5AA318
	Коробка отвода мощности с MCCB YON max MGS630S-3TAMF0630, 3P+N
	14

	PTA95EMON1AA000R
	Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe
	63

	PTN90TJCO1AA000U
	Комплект крышек соединения, 4P
	63



	Код
	ШМ-2/1 2000А 4W (3P + N+PE (корпус))_IР55
	Кол-во

	PTA20ESEF2AA000
	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	8

	PTA20ESP21AA000
	Секция прямая 3+3 точек отвода L=2950мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	52

	PTA20EEXP1AA000
	Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	3

	PTA20ETST1AA000
	Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20EVEL1AA000
	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20ESPT1AA000
	Секция транспозиции фаз, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20EFED2AA000
	Кабельная секция спец. исполнение, тип 2, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	2

	PTA20ESEF1AA000
	Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	6

	PTN90ETCC5AA318
	Коробка отвода мощности с MCCB YON max MGS630S-3TAMF0630, 3P+N
	15

	PTA20EHEL1AA000
	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А,IP55
	1

	PTA20ESPT1AA000
	Секция транспозиции фаз, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA95EMON1AA000R
	Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe
	73

	PTN90TJCO1AA000U
	Комплект крышек соединения, 4P
	73



	Код
	ШМ-3/1 2000А 4W (3P + N+PE (корпус))_IР55
	Кол-во

	PTA20ESEF2AA000
	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	8

	PTA20ESP21AA000
	Секция прямая 3+3 точек отвода L=2950мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	52

	PTA20EEXP1AA000
	Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	3

	PTA20ETST1AA000
	Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20EVEL1AA000
	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20ESPT1AA000
	Секция транспозиции фаз, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20EFED2AA000
	Кабельная секция спец. исполнение, тип 2, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTN90ETCC5AA318
	Коробка отвода мощности с MCCB YON max MGS630S-3TAMF0630, 3P+N
	11

	PTA20EHEL1AA000
	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А,IP55
	1

	PTA20ESPT1AA000
	Секция транспозиции фаз, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA95EMON1AA000R
	Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe
	67

	PTN90TJCO1AA000U
	Комплект крышек соединения, 4P
	67



	Код
	ШМ-4/1 2000А 4W (3P+N + PE (корпус))_IР55
	Кол-во

	PTA20ESEF2AA000
	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	20

	PTA20ESP21AA000
	Секция прямая 3+3 точек отвода L=2950мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	52

	PTA20EEXP1AA000
	Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	3

	PTA20ETST1AA000
	Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	2

	PTA20EVEL1AA000
	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	10

	PTA20ESPT1AA000
	Секция транспозиции фаз, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20EFED2AA000
	Кабельная секция спец. исполнение, тип 2, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	2

	PTN90ETCC5AA318
	Коробка отвода мощности с MCCB YON max MGS630S-3TAMF0630, 3P+N
	14

	PTA20EHEL1AA000
	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А,IP55
	2

	PTA20ESPT1AA000
	Секция транспозиции фаз, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20EHTE1AA000
	Горизонтальный Т-отвод стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	3

	PTA95EMON1AA000R
	Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe
	100

	PTN90TJCO1AA000U
	Комплект крышек соединения, 4P
	100



	Код
	ШМ-4/1 2000А 4W (3P+N + PE (корпус))_IР55
	Кол-во

	PTA20ESEF2AA000
	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	20

	PTA20ESP21AA000
	Секция прямая 3+3 точек отвода L=2950мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	52

	PTA20ESEF1AA000
	Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20EEXP1AA000
	Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	3

	PTA20ETST1AA000
	Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	2

	PTA20EVEL1AA000
	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	10

	PTA20ESPT1AA000
	Секция транспозиции фаз, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20EFED2AA000
	Кабельная секция спец. исполнение, тип 2, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	2

	PTN90ETCC5AA318
	Коробка отвода мощности с MCCB YON max MGS630S-3TAMF0630, 3P+N
	14

	PTA20EHEL1AA000
	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А,IP55
	2

	PTA20ESPT1AA000
	Секция транспозиции фаз, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20EHTE1AA000
	Горизонтальный Т-отвод стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	3

	PTA95EMON1AA000R
	Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe
	100

	PTN90TJCO1AA000U
	Комплект крышек соединения, 4P
	100



	Код
	ШМ-5/1 2000А 4W (3P + N+PE (корnус))_IP55
	Кол-во

	PTA20ESEF2AA000
	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	10

	PTA20ESP21AA000
	Секция прямая 3+3 точек отвода L=2950мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	37

	PTA20ESEF1AA000
	Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	6

	PTA20EEXP1AA000
	Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20ETST1AA000
	Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20ETST1AA000
	Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20EVEL1AA000
	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	7

	PTA20EFED2AA000
	Кабельная секция спец. исполнение, тип 2, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTN90ETCC5AA318
	Коробка отвода мощности с MCCB YON max MGS630S-3TAMF0630, 3P+N
	8

	PTA20EHEL1AA000
	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А,IP55
	2

	PTA20EHTE1AA000
	Горизонтальный Т-отвод стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	3

	PTA95EMON1AA000R
	Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe
	100

	PTN90TJCO1AA000U
	Комплект крышек соединения, 4P
	100



	Код
	ШМ-6/1 2000А 4W (3P+N + PE (корпус))_IР55
	Кол-во

	PTA20ESEF2AA000
	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	11

	PTA20ESP21AA000
	Секция прямая 3+3 точек отвода L=2950мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	28

	PTA20ESEF1AA000
	Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	13

	PTA20EEXP1AA000
	Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20ETST1AA000
	Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20EVEL1AA000
	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	7

	PTN90ETCC5AA318
	Коробка отвода мощности с MCCB YON max MGS630S-3TAMF0630, 3P+N
	4

	PTA20EHEL1AA000
	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А,IP55
	2

	PTA20ESPT1AA000
	Секция транспозиции фаз, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	3

	PTA95EMON1AA000R
	Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe
	63

	PTN90TJCO1AA000U
	Комплект крышек соединения, 4P
	63



	Код
	ШМ-6/2 2000А 4W (3P + N+PE (корnус))_IP55
	Кол-во

	PTA20ESEF2AA000
	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	9

	PTA20ESP21AA000
	Секция прямая 3+3 точек отвода L=2950мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	30

	PTA20ESEF1AA000
	Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	13

	PTA20EEXP1AA000
	Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20ETST1AA000
	Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20EVEL1AA000
	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTN90ETCC5AA318
	Коробка отвода мощности с MCCB YON max MGS630S-3TAMF0630, 3P+N
	5

	PTA20EHEL1AA000
	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А,IP55
	2

	PTA20EHTE1AA000
	Горизонтальный Т-отвод стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	3

	PTN95TECO1AA000
	Заглушка торцевая, Al=2000A, Cu=2500A, B200, 4P
	1

	PTA95EMON1AA000R
	Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe
	47

	PTN90TJCO1AA000U
	Комплект крышек соединения, 4P
	47




	Код
	ШМ-7/1 2000А 4W (3P + N+PE (корnус))_IP55
	Кол-во

	PTA20ESEF2AA000
	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	10

	PTA20ESP21AA000
	Секция прямая 3+3 точек отвода L=2950мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	41

	PTA20ESEF1AA000
	Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20EEXP1AA000
	Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	2

	PTA20ETST1AA000
	Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20EVEL1AA000
	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	7

	PTA20EFED2AA000
	Кабельная секция спец. исполнение, тип 2, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTN90ETCC5AA318
	Коробка отвода мощности с MCCB YON max MGS630S-3TAMF0630, 3P+N
	11

	PTA20EHEL1AA000
	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А,IP55
	2

	PTA20EHTE1AA000
	Горизонтальный Т-отвод стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	6

	PTA95EMON1AA000R
	Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe
	76

	PTN90TJCO1AA000U
	Комплект крышек соединения, 4P
	76




	Код
	ШМ-7/2 2000А 4W (3P+N + PE (корпус))_IР55
	Кол-во

	PTA20ESEF2AA000
	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	12

	PTA20ESP21AA000
	Секция прямая 3+3 точек отвода L=2950мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	36

	PTA20ESEF1AA000
	Секция прямая без точек отвода L=3000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	25

	PTA20EEXP1AA000
	Секция компенсации линейных расширений L=1000мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	3

	PTA20ETST1AA000
	Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20EVEL1AA000
	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20ESPT1AA000
	Секция транспозиции фаз, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20EDVE1AA000
	Секция вертикальная Z-образная, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20EDHE1AA000
	Секция горизонтальная Z-образная, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20EFED2AA000
	Кабельная секция спец. исполнение, тип 2, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	2

	PTN90ETCC5AA318
	Коробка отвода мощности с MCCB YON max MGS630S-3TAMF0630, 3P+N
	8

	PTA20EHEL1AA000
	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А,IP55
	6

	PTA20ESPT1AA000
	Секция транспозиции фаз, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20EHTE1AA000
	Горизонтальный Т-отвод стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA95EMON1AA000R
	Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe
	91

	PTN90TJCO1AA000U
	Комплект крышек соединения, 4P
	91




	Код
	ШМ-11/1 2000А 4W (3P+N + PE (корпус))_IР55
	Кол-во

	PTA20ESEF2AA000
	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	2

	PTA20ETPP1AA000
	Секция подключения к сухому тр-ру., тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20ETST1AA000
	Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20EVEL1AA000
	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20EFLXJAA000
	Набор гибких шин для подключения, Al, 3P+N+Pe, 2000А
	1

	PTA95EMON1AA000R
	Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe
	6

	PTN90TJCO1AA000U
	Комплект крышек соединения, 4P
	6



	Код
	ШМ-12/1 2000А 4W (3P+N + PE (корпус))_IР55
	Кол-во

	PTA20ESEF2AA000
	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	2

	PTA20ETPP1AA000
	Секция подключения к сухому тр-ру., тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20ETST1AA000
	Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20EVEL1AA000
	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20EHEL1AA000
	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А,IP55
	2

	PTA20EFLXJAA000
	Набор гибких шин для подключения, Al, 3P+N+Pe, 2000А
	1

	PTA95EMON1AA000R
	Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe
	6

	PTN90TJCO1AA000U
	Комплект крышек соединения, 4P
	6




	Код
	ШМ-13/1 2000А 4W (3P+N + PE (корпус))_IР55
	Кол-во

	PTA20ESEF2AA000
	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20ETPP1AA000
	Секция подключения к сухому тр-ру., тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20ETST1AA000
	Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20EVEL1AA000
	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20EHEL1AA000
	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А,IP55
	2

	PTA20EFLXJAA000
	Набор гибких шин для подключения, Al, 3P+N+Pe, 2000А
	1

	PTA95EMON1AA000R
	Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe
	6

	PTN90TJCO1AA000U
	Комплект крышек соединения, 4P
	6




	Код
	ШМ-14/1 2000А 4W (3P+N + PE (корпус))_IР55
	Кол-во

	PTA20ESEF2AA000
	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	2

	PTA20ETPP1AA000
	Секция подключения к сухому тр-ру., тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20ETST1AA000
	Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20EVEL1AA000
	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20EHEL1AA000
	Горизонтальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А,IP55
	2

	PTA20EFLXJAA000
	Набор гибких шин для подключения, Al, 3P+N+Pe, 2000А
	1

	PTA95EMON1AA000R
	Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe
	6

	PTN90TJCO1AA000U
	Комплект крышек соединения, 4P
	6




	Код
	ШМ-15/1 2000А 4W (3P+N + PE (корпус))_IР55
	Кол-во

	PTA20ESEF2AA000
	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	2

	PTA20ETPP1AA000
	Секция подключения к сухому тр-ру., тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20ETST1AA000
	Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20EVEL1AA000
	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20EFLXJAA000
	Набор гибких шин для подключения, Al, 3P+N+Pe, 2000А
	1

	PTA95EMON1AA000R
	Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe
	4

	PTN90TJCO1AA000U
	Комплект крышек соединения, 4P
	4




	Код
	ШМ-16/1 2000А 4W (3P+N + PE (корпус))_IР55
	Кол-во

	PTA20ESEF2AA000
	Секция прямая без точек отвода L=500-2999мм, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	2

	PTA20ETPP1AA000
	Секция подключения к сухому тр-ру., тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20ETST1AA000
	Секция подключения к трансформатору/щиту, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20EVEL1AA000
	Вертикальный угол стандартный, тип 1, Al, 3P+N+Pe, 2000А, IP55
	1

	PTA20EFLXJAA000
	Набор гибких шин для подключения, Al, 3P+N+Pe, 2000А
	1

	PTA95EMON1AA000R
	Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe
	4

	PTN90TJCO1AA000U
	Комплект крышек соединения, 4P
	4


[bookmark: _GoBack]

	Код
	Система креплений и подвесов Шинопровода Hercules Powertech
	Кол-во

	PTA95EMON1AA000R
	Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe
	4

	PTN90TJCO1AA000U
	Соединительная секция, Al=2000A, B200, 3P+N+Pe
	4

	PTN90ZFIUSAA000
	Комплект фиксаторов шинопровода
	3624

	PTN90ZFVS1AA000
	Фиксирующая скоба с пружинами для вертикальных трасс
	80

	CM201001
	Шпилька М10х1000
	3554

	CM201002
	Шпилька М10х2000
	6656

	CM211030
	Соединительная гайка М10х30
	3554

	BPL4110
	С-образный профиль 41х41, L1000, толщ.1,5 мм
	1758

	CM241000
	Шайба с узкими полями М10
	25432

	CM111000
	Гайка шестигранная М10
	32384

	CM201201
	Шпилька М12х1000
	300

	CM201202
	Шпилька М12х2000
	600

	CM211240
	Соединительная гайка М12х40
	300

	CM241200
	Шайба с узкими полями М12
	2400

	CM111200
	Гайка шестигранная М12
	3600

	CM401040
	Забивной анкер М10
	216

	DP1201
	Плита из минерального волокна с огнестойким покрытием, 1000х500х52 мм
	208

	DS1201
	Герметик огнестойкий, ведро 10 кг
	52

	DS1202
	Герметик огнестойкий, картридж 300 мл
	26



