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[bookmark: _Toc498427619]ДЕТАЛИ ЗАКАЗА

В соответствии с запросом направляем Вам коммерческое предложение на шинопроводы PitON серии Е3, материал проводников алюминий.
[bookmark: _Toc498427620]Спецификация

	№
	Наименование
	Кол-во
	Стоимость с НДС, руб.

	ШМ-1/1 2000А
	Шинопровод PitON 2000А 3L+N+PE(корпус) AL-AL IP 55
	комплект
	7 869 843,00

	ШМ-1/2 2000А
	Шинопровод PitON 2000А 3L+N+PE(корпус) AL-AL IP 55
	комплект
	7 463 535,00

	ШМ-2/1 2000А
	Шинопровод PitON 2000А 3L+N+PE(корпус) AL-AL IP 55
	комплект
	8 357 508,00

	ШМ-3/1 2000А
	Шинопровод PitON 2000А 3L+N+PE(корпус) AL-AL IP 55
	комплект
	7 750 538,00

	ШМ-4/1 2000А
	Шинопровод PitON 2000А 3L+N+PE(корпус) AL-AL IP 55
	комплект
	10 041 712,00

	ШМ-5/1 2000А
	Шинопровод PitON 2000А 3L+N+PE(корпус) AL-AL IP 55
	комплект
	7 395 920,00

	ШМ-6/1 2000А
	Шинопровод PitON 2000А 3L+N+PE(корпус) AL-AL IP 55
	комплект
	5 564 007,00

	ШМ-6/2 2000А
	Шинопровод PitON 2000А 3L+N+PE(корпус) AL-AL IP 55
	комплект
	4 492 400,00

	ШМ-7/1 2000А
	Шинопровод PitON 2000А 3L+N+PE(корпус) AL-AL IP 55
	комплект
	7 620 778,00

	ШМ-7/2 2000А
	Шинопровод PitON 2000А 3L+N+PE(корпус) AL-AL IP 55
	комплект
	9 066 897,00

	ШМ-11/1 2000А
	Шинопровод PitON 2000А 3L+N+PE(корпус) AL-AL IP 55
	комплект
	495 870,00

	ШМ-12/1 2000А
	Шинопровод PitON 2000А 3L+N+PE(корпус) AL-AL IP 55
	комплект
	495 870,00

	ШМ-13/1 2000А
	Шинопровод PitON 2000А 3L+N+PE(корпус) AL-AL IP 55
	комплект
	495 870,00

	ШМ-14/1 2000А
	Шинопровод PitON 2000А 3L+N+PE(корпус) AL-AL IP 55
	комплект
	495 870,00

	ШМ-15/1 2000А
	Шинопровод PitON 2000А 3L+N+PE(корпус) AL-AL IP 55
	комплект
	433 254,00

	ШМ-16/1 2000А
	Шинопровод PitON 2000А 3L+N+PE(корпус) AL-AL IP 55
	комплект
	433 254,00

	
	
	Итого:
	78 473 126,00



[bookmark: _Toc498427621]Стоимость оборудования

Цена поставки: 78 473 126,00 руб. с НДС 22%. 
[bookmark: _Toc498427622]Стоимость предварительная и подлежит обсуждению.
В стоимость включена доставка до объекта/склада Заказчика.
В стоимость входят комплекты гибких связей для подключения.
В стоимость не входят огнестойкие барьеры для прохода линии ШП через стены.
В стоимость не входят блоки отбора мощности.
В стоимость не входят автоматические выключатели.
В стоимость не входит крепеж.
В стоимость входят стыковочные блоки входят и поставляются комплектно с ШП.
Шеф-монтаж входит в стоимость.
Срок действия предложения
Данное предложение действительно в течении 10 дней с момента подачи предложения. Для продления срока обратитесь в ООО "ПитОН Инжиниринг " г. Москва.  
[bookmark: _Toc498427623]Базовый способ оплаты
Стандартные условия: 
· 50%-авансовый платеж от общей стоимости предложения в течении 5 дней с даты подписания договора; 
· 50%-платеж от общей стоимости предложения по факту готовности оборудования к отгрузке со склада поставщика;
Детальные условия оплаты обсуждаются при согласовании договора поставки.
[bookmark: _Toc498427624]Сроки изготовления и поставки
Срок поставки и изготовления оборудования составляет от 6 до 12 недель в зависимости от загруженности завода на момент размещения заказа. После согласования трассы шинопровода и спецификации будет уточнён объем (номенклатура и количество) поставляемого оборудования, а также предоставлен точный сроки поставки. При наличии стандартных элементов на складе, срок поставки 1-й партии может составлять до 6 недель.
В течении всего периода поставки мы обеспечиваем техническое, логистическое и консультационное сопровождение. Вы можете быть уверенными, что заказанное вами оборудование не потеряется и будет доставлено вам в срок и без задержек.
 Как правило, на складе есть все необходимые компоненты, чтобы до-произвести нужные элементы, нужной длины.
[bookmark: _Toc498427625]Базовые условия поставки
· Предоплата для обеспечения запуска в производство.
· Согласованный с вами договор поставки.
· Согласованный с вами чертеж.
· Согласованная с вами спецификация.
· Согласованное место поставки груза.
[bookmark: _Toc498427626]Гарантийный срок
Срок гарантии на продукцию составляет 5 лет с момента доставки оборудования на объект (склад) покупателя. Гарантийный срок эксплуатации шинопровода                  ПитОН – 30 лет.
[bookmark: _Toc498427627]Дополнительные услуги и возможности
· Защита проекта
· Проектирование системы магистрального или распределительного шинопровода.
· Предоставление консультаций по проектированию систем шинопровода, а также привязке к реальным размерам помещений на этапе строительства.
· Выезд технического специалиста на объект с целью его инструментального обследования.
· Технико-экономическое обоснование применение шинопровода.
· Переработка и конвертация проекта на кабельных системах в пользу шинопроводных систем.
· Разработка не стандартных и нетиповых решений, которое максимальным образом соответствует решению вашей задачи.
· Техническое обучение инженеров-проектировщиков фирм-партнеров.
· Осуществление технической поддержки на всех этапах реализации объекта.
· Детальное проектирование трасс шинопровода в аксонометрическая проекция.
· Составление детальной спецификаций на все элементы шинопровода, а также сборочный чертеж.
· Порекомендуем технически грамотную, компетентную монтажную организацию, для выполнения монтажа.
· Обеспечение шеф-монтажа шинопровода на объекте.      


Спецификация


	Комплект шинопровода PitON E3 2000A 3L+N+PE(КОРПУС) AL IP55 в составе:
	181,58
	п.м.

	 Комплект шинопровода 
	ШМ-1/1 2000А
	RAL
	7035

	Артикул
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	E3AL42000SB
	Стыковочный моноблок
	шт.
	70

	E3AL42000KSB
	Комплект крышек стыка (2шт.)
	компл.
	70

	E3AL42000KS
	Комплект фиксирующих зажимов (2шт.)
	компл.
	140

	E3AL42000PT24
	Прямая транспортная секция 2001-2499
	шт.
	1

	E3AL42000SS
	Секция секционирования с разъединителем в комплекте с рубильником 2000A 3P TwinBlock EKF и рукояткой управления для прямой установки на рубильники
TwinBlock 1000-2500А EKF
	шт.
	1

	E3AL42000PT19
	Прямая транспортная секция 1501-1999
	шт.
	1

	E3AL42000PR34
	Прямая распределительная секция (втычной) 3М/4P
	шт.
	50

	E3AL42000PT15
	Прямая транспортная секция 1500
	шт.
	1

	E3AL42000SK
	Секция компенсационная
	шт.
	1

	E3AL42000PT15
	Прямая транспортная секция 1500
	шт.
	1

	E3AL42000SK
	Секция компенсационная
	шт.
	1

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT15
	Прямая транспортная секция 1500
	шт.
	1

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT30
	Прямая транспортная секция 3000
	шт.
	2

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT14
	Прямая транспортная секция 1001-1499
	шт.
	1

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT20
	Прямая транспортная секция 2000
	шт.
	1

	E3AL42000PT15
	Прямая транспортная секция 1500
	шт.
	1

	E3AL42000SK
	Секция компенсационная
	шт.
	1

	E3AL42000SPF
	Секция транспозиции проводников 
	шт.
	1

	E3AL42000PT24
	Прямая транспортная секция 2001-2499
	шт.
	1




	Комплект шинопровода PitON E3 2000A 3L+N+PE(КОРПУС) AL IP55 в составе:
	175,48
	п.м.

	 Комплект шинопровода 
	ШМ-1/2 2000А
	RAL
	7035

	Артикул
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	E3AL42000SB
	Стыковочный моноблок
	шт.
	64

	E3AL42000KSB
	Комплект крышек стыка (2шт.)
	компл.
	64

	E3AL42000KS
	Комплект фиксирующих зажимов (2шт.)
	компл.
	136

	E3AL42000PT19
	Прямая транспортная секция 1501-1999
	шт.
	1

	E3AL42000PR34
	Прямая распределительная секция (втычной) 3М/4P
	шт.
	53

	E3AL42000SS
	Секция секционирования с разъединителем в комплекте с рубильником 2000A 3P TwinBlock EKF и рукояткой управления для прямой установки на рубильники
TwinBlock 1000-2500А EKF
	шт.
	1

	E3AL42000PT15
	Прямая транспортная секция 1500
	шт.
	1

	E3AL42000SK
	Секция компенсационная
	шт.
	1

	E3AL42000PT15
	Прямая транспортная секция 1500
	шт.
	1

	E3AL42000SK
	Секция компенсационная
	шт.
	1

	E3AL42000PT15
	Прямая транспортная секция 1500
	шт.
	1

	E3AL42000SK
	Секция компенсационная
	шт.
	1

	E3AL42000PT24
	Прямая транспортная секция 2001-2499
	шт.
	1

	E3AL42000PT19
	Прямая транспортная секция 1501-1999
	шт.
	1




	Комплект шинопровода PitON E3 2000A 3L+N+PE(КОРПУС) AL IP55 в составе:
	197,33
	п.м.

	 Комплект шинопровода 
	ШМ-2/1 2000А
	RAL
	7035

	Артикул
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	E3AL42000SB
	Стыковочный моноблок
	шт.
	74

	E3AL42000KSB
	Комплект крышек стыка (2шт.)
	компл.
	74

	E3AL42000KS
	Комплект фиксирующих зажимов (2шт.)
	компл.
	152

	E3AL42000PF
	Фланцевый блок подключения (прямой)
	шт.
	1

	E3AL42000PT19
	Прямая транспортная секция 1501-1999
	шт.
	1

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT09
	Прямая транспортная секция 501-999
	шт.
	1

	E3AL42000SPF
	Секция транспозиции проводников 
	шт.
	1

	E3AL42000PT30
	Прямая транспортная секция 3000
	шт.
	6

	E3AL42000UV
	Угловая секция вертикальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT29
	Прямая транспортная секция 2501-2999
	шт.
	1

	E3AL42000PR34
	Прямая распределительная секция (втычной) 3М/4P
	шт.
	52

	E3AL42000PT15
	Прямая транспортная секция 1500
	шт.
	1

	E3AL42000SK
	Секция компенсационная
	шт.
	1

	E3AL42000PT15
	Прямая транспортная секция 1500
	шт.
	1

	E3AL42000SK
	Секция компенсационная
	шт.
	1

	E3AL42000PT15
	Прямая транспортная секция 1500
	шт.
	1

	E3AL42000SK
	Секция компенсационная
	шт.
	1

	E3AL42000SS
	Секция секционирования с разъединителем в комплекте с рубильником 2000A 3P TwinBlock EKF и рукояткой управления для прямой установки на рубильники
TwinBlock 1000-2500А EKF
	шт.
	1

	E3AL42000PT24
	Прямая транспортная секция 2001-2499
	шт.
	1

	E3AL42000PT24
	Прямая транспортная секция 2001-2499
	шт.
	1




	Комплект шинопровода PitON E3 2000A 3L+N+PE(КОРПУС) AL IP55 в составе:
	177,93
	п.м.

	 Комплект шинопровода 
	ШМ-3/1 2000А
	RAL
	7035

	Артикул
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	E3AL42000SB
	Стыковочный моноблок
	шт.
	68

	E3AL42000KSB
	Комплект крышек стыка (2шт.)
	компл.
	68

	E3AL42000KS
	Комплект фиксирующих зажимов (2шт.)
	компл.
	137

	E3AL42000PF
	Фланцевый блок подключения (прямой)
	шт.
	1

	E3AL42000PT19
	Прямая транспортная секция 1501-1999
	шт.
	1

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT14
	Прямая транспортная секция 1001-1499
	шт.
	1

	E3AL42000UV
	Угловая секция вертикальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT04
	Прямая транспортная секция 400-499
	шт.
	1

	E3AL42000SPF
	Секция транспозиции проводников 
	шт.
	1

	E3AL42000PR34
	Прямая распределительная секция (втычной) 3М/4P
	шт.
	52

	E3AL42000PT15
	Прямая транспортная секция 1500
	шт.
	1

	E3AL42000SK
	Секция компенсационная
	шт.
	1

	E3AL42000PT15
	Прямая транспортная секция 1500
	шт.
	1

	E3AL42000SK
	Секция компенсационная
	шт.
	1

	E3AL42000PT15
	Прямая транспортная секция 1500
	шт.
	1

	E3AL42000SK
	Секция компенсационная
	шт.
	1

	E3AL42000SS
	Секция секционирования с разъединителем в комплекте с рубильником 2000A 3P TwinBlock EKF и рукояткой управления для прямой установки на рубильники
TwinBlock 1000-2500А EKF
	шт.
	1

	E3AL42000PT24
	Прямая транспортная секция 2001-2499
	шт.
	1

	E3AL42000PT24
	Прямая транспортная секция 2001-2499
	шт.
	1




	Комплект шинопровода PitON E3 2000A 3L+N+PE(КОРПУС) AL IP55 в составе:
	234,55
	п.м.

	 Комплект шинопровода 
	ШМ-4/1 2000А
	RAL
	7035

	Артикул
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	E3AL42000SB
	Стыковочный моноблок
	шт.
	101

	E3AL42000KSB
	Комплект крышек стыка (2шт.)
	компл.
	101

	E3AL42000KS
	Комплект фиксирующих зажимов (2шт.)
	компл.
	182

	E3AL42000PT19
	Прямая транспортная секция 1501-1999
	шт.
	1

	E3AL42000PT09
	Прямая транспортная секция 501-999
	шт.
	1

	E3AL42000SS
	Секция секционирования с разъединителем в комплекте с рубильником 2000A 3P TwinBlock EKF и рукояткой управления для прямой установки на рубильники
TwinBlock 1000-2500А EKF
	шт.
	1

	E3AL42000PT25
	Прямая транспортная секция 2500
	шт.
	1

	E3AL42000PR34
	Прямая распределительная секция (втычной) 3М/4P
	шт.
	52

	E3AL42000PT15
	Прямая транспортная секция 1500
	шт.
	1

	E3AL42000SK
	Секция компенсационная
	шт.
	1

	E3AL42000PT15
	Прямая транспортная секция 1500
	шт.
	1

	E3AL42000SK
	Секция компенсационная
	шт.
	1

	E3AL42000PT15
	Прямая транспортная секция 1500
	шт.
	1

	E3AL42000SK
	Секция компенсационная
	шт.
	1

	E3AL42000TV
	T-образная вертикальная секция
	шт.
	1

	E3AL42000PT24
	Прямая транспортная секция 2001-2499
	шт.
	1

	E3AL42000PT09
	Прямая транспортная секция 501-999
	шт.
	1

	E3AL42000PF
	Фланцевый блок подключения (прямой)
	шт.
	1

	E3AL42000PT19
	Прямая транспортная секция 1501-1999
	шт.
	1

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT24
	Прямая транспортная секция 2001-2499
	шт.
	1

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1

	E3AL42000TV
	T-образная вертикальная секция
	шт.
	1

	E3AL42000PT14
	Прямая транспортная секция 1001-1499
	шт.
	1

	E3AL42000SPF
	Секция транспозиции проводников 
	шт.
	1

	E3AL42000UV
	Угловая секция вертикальная
	шт.
	1

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT24
	Прямая транспортная секция 2001-2499
	шт.
	1

	E3AL42000PT29
	Прямая транспортная секция 2501-2999
	шт.
	1

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1

	E3AL42000TV
	T-образная вертикальная секция
	шт.
	1

	E3AL42000PF
	Фланцевый блок подключения (прямой)
	шт.
	1

	E3AL42000PT19
	Прямая транспортная секция 1501-1999
	шт.
	1

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT24
	Прямая транспортная секция 2001-2499
	шт.
	1

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT30
	Прямая транспортная секция 3000
	шт.
	6

	E3AL42000PT29
	Прямая транспортная секция 2501-2999
	шт.
	1

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1

	E3AL42000UV
	Угловая секция вертикальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT29
	Прямая транспортная секция 2501-2999
	шт.
	1

	E3AL42000PT24
	Прямая транспортная секция 2001-2499
	шт.
	1

	E3AL42000PT24
	Прямая транспортная секция 2001-2499
	шт.
	1

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT29
	Прямая транспортная секция 2501-2999
	шт.
	1

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1




	Комплект шинопровода PitON E3 2000A 3L+N+PE(КОРПУС) AL IP55 в составе:
	177,76
	п.м.

	 Комплект шинопровода 
	ШМ-5/1 2000А
	RAL
	7035

	Артикул
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	E3AL42000SB
	Стыковочный моноблок
	шт.
	73

	E3AL42000KSB
	Комплект крышек стыка (2шт.)
	компл.
	73

	E3AL42000KS
	Комплект фиксирующих зажимов (2шт.)
	компл.
	137

	E3AL42000PF
	Фланцевый блок подключения (прямой)
	шт.
	1

	E3AL42000PT19
	Прямая транспортная секция 1501-1999
	шт.
	1

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT29
	Прямая транспортная секция 2501-2999
	шт.
	1

	E3AL42000TV
	T-образная вертикальная секция
	шт.
	1

	E3AL42000PT09
	Прямая транспортная секция 501-999
	шт.
	1

	E3AL42000PR34
	Прямая распределительная секция (втычной) 3М/4P
	шт.
	1

	E3AL42000PT19
	Прямая транспортная секция 1501-1999
	шт.
	1

	E3AL42000PR34
	Прямая распределительная секция (втычной) 3М/4P
	шт.
	34

	E3AL42000SK
	Секция компенсационная
	шт.
	1

	E3AL42000PT15
	Прямая транспортная секция 1500
	шт.
	1

	E3AL42000PR34
	Прямая распределительная секция (втычной) 3М/4P
	шт.
	1

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT14
	Прямая транспортная секция 1001-1499
	шт.
	1

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT30
	Прямая транспортная секция 3000
	шт.
	3

	E3AL42000PT19
	Прямая транспортная секция 1501-1999
	шт.
	1

	E3AL42000PT30
	Прямая транспортная секция 3000
	шт.
	1

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT15
	Прямая транспортная секция 1500
	шт.
	1

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1

	E3AL42000SS
	Секция секционирования с разъединителем в комплекте с рубильником 2000A 3P TwinBlock EKF и рукояткой управления для прямой установки на рубильники
TwinBlock 1000-2500А EKF
	шт.
	1

	E3AL42000PT10
	Прямая транспортная секция 1000
	шт.
	1

	E3AL42000UV
	Угловая секция вертикальная
	шт.
	1

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT30
	Прямая транспортная секция 3000
	шт.
	10

	E3AL42000PT29
	Прямая транспортная секция 2501-2999
	шт.
	1

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1

	E3AL42000UV
	Угловая секция вертикальная
	шт.
	1




	Комплект шинопровода PitON E3 2000A 3L+N+PE(КОРПУС) AL IP55 в составе:
	147,74
	п.м.

	 Комплект шинопровода 
	ШМ-6/1 2000А
	RAL
	7035

	Артикул
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	E3AL42000SB
	Стыковочный моноблок
	шт.
	64

	E3AL42000KSB
	Комплект крышек стыка (2шт.)
	компл.
	64

	E3AL42000KS
	Комплект фиксирующих зажимов (2шт.)
	компл.
	114

	E3AL42000PF
	Фланцевый блок подключения (прямой)
	шт.
	1

	E3AL42000PT19
	Прямая транспортная секция 1501-1999
	шт.
	1

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	2

	E3AL42000PT05
	Прямая транспортная секция 500
	шт.
	1

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT04
	Прямая транспортная секция 400-499
	шт.
	1

	E3AL42000UV
	Угловая секция вертикальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT24
	Прямая транспортная секция 2001-2499
	шт.
	1

	E3AL42000PT19
	Прямая транспортная секция 1501-1999
	шт.
	1

	E3AL42000PT30
	Прямая транспортная секция 3000
	шт.
	13

	E3AL42000UV
	Угловая секция вертикальная
	шт.
	1

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT05
	Прямая транспортная секция 500
	шт.
	1

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1

	E3AL42000PR34
	Прямая распределительная секция (втычной) 3М/4P
	шт.
	28

	E3AL42000PT15
	Прямая транспортная секция 1500
	шт.
	1

	E3AL42000SK
	Секция компенсационная
	шт.
	1

	E3AL42000PT19
	Прямая транспортная секция 1501-1999
	шт.
	1

	E3AL42000UV
	Угловая секция вертикальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT04
	Прямая транспортная секция 400-499
	шт.
	1

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT24
	Прямая транспортная секция 2001-2499
	шт.
	1

	E3AL42000PT29
	Прямая транспортная секция 2501-2999
	шт.
	1

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1




	Комплект шинопровода PitON E3 2000A 3L+N+PE(КОРПУС) AL IP55 в составе:
	109,17
	п.м.

	 Комплект шинопровода 
	ШМ-6/2 2000А
	RAL
	7035

	Артикул
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	E3AL42000SB
	Стыковочный моноблок
	шт.
	46

	E3AL42000KSB
	Комплект крышек стыка (2шт.)
	компл.
	46

	E3AL42000KS
	Комплект фиксирующих зажимов (2шт.)
	компл.
	85

	E3AL42000PF
	Фланцевый блок подключения (прямой)
	шт.
	1

	E3AL42000PT15
	Прямая транспортная секция 1500
	шт.
	1

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1

	E3AL42000UV
	Угловая секция вертикальная
	шт.
	1

	E3AL42000SPF
	Секция транспозиции проводников 
	шт.
	1

	E3AL42000PT20
	Прямая транспортная секция 2000
	шт.
	1

	E3AL42000UV
	Угловая секция вертикальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT29
	Прямая транспортная секция 2501-2999
	шт.
	1

	E3AL42000PR34
	Прямая распределительная секция (втычной) 3М/4P
	шт.
	27

	E3AL42000PT04
	Прямая транспортная секция 400-499
	шт.
	1

	E3AL42000TV
	T-образная вертикальная секция
	шт.
	1

	E3AL42000PT24
	Прямая транспортная секция 2001-2499
	шт.
	1

	E3AL42000PT19
	Прямая транспортная секция 1501-1999
	шт.
	1

	E3AL42000TV
	T-образная вертикальная секция
	шт.
	1

	E3AL42000PT09
	Прямая транспортная секция 501-999
	шт.
	1

	E3AL42000PT15
	Прямая транспортная секция 1500
	шт.
	1

	E3AL42000SK
	Секция компенсационная
	шт.
	1

	E3AL42000PT24
	Прямая транспортная секция 2001-2499
	шт.
	1

	E3AL42000TV
	T-образная вертикальная секция
	шт.
	1

	E3AL42000PR34
	Прямая распределительная секция (втычной) 3М/4P
	шт.
	1

	E3AL42000KZ
	Концевая заглушка
	шт.
	1




	Комплект шинопровода PitON E3 2000A 3L+N+PE(КОРПУС) AL IP55 в составе:
	173,81
	п.м.

	 Комплект шинопровода 
	ШМ-7/1 2000А
	RAL
	7035

	Артикул
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	E3AL42000SB
	Стыковочный моноблок
	шт.
	77

	E3AL42000KSB
	Комплект крышек стыка (2шт.)
	компл.
	77

	E3AL42000KS
	Комплект фиксирующих зажимов (2шт.)
	компл.
	55

	E3AL42000PF
	Фланцевый блок подключения (прямой)
	шт.
	1

	E3AL42000PT19
	Прямая транспортная секция 1501-1999
	шт.
	1

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT14
	Прямая транспортная секция 1001-1499
	шт.
	1

	E3AL42000PR34
	Прямая распределительная секция (втычной) 3М/4P
	шт.
	41

	E3AL42000PT19
	Прямая транспортная секция 1501-1999
	шт.
	1

	E3AL42000TV
	T-образная вертикальная секция
	шт.
	1

	E3AL42000PT09
	Прямая транспортная секция 501-999
	шт.
	1

	E3AL42000PT15
	Прямая транспортная секция 1500
	шт.
	1

	E3AL42000SK
	Секция компенсационная
	шт.
	1

	E3AL42000PT14
	Прямая транспортная секция 1001-1499
	шт.
	1

	E3AL42000TV
	T-образная вертикальная секция
	шт.
	1

	E3AL42000PT14
	Прямая транспортная секция 1001-1499
	шт.
	1

	E3AL42000PT24
	Прямая транспортная секция 2001-2499
	шт.
	1

	E3AL42000TV
	T-образная вертикальная секция
	шт.
	1

	E3AL42000PT19
	Прямая транспортная секция 1501-1999
	шт.
	1

	E3AL42000TV
	T-образная вертикальная секция
	шт.
	1

	E3AL42000PT15
	Прямая транспортная секция 1500
	шт.
	1

	E3AL42000SK
	Секция компенсационная
	шт.
	1

	E3AL42000PT24
	Прямая транспортная секция 2001-2499
	шт.
	1

	E3AL42000TV
	T-образная вертикальная секция
	шт.
	1

	E3AL42000KZ
	Концевая заглушка
	шт.
	1

	E3AL42000PT19
	Прямая транспортная секция 1501-1999
	шт.
	1

	E3AL42000SS
	Секция секционирования с разъединителем в комплекте с рубильником 2000A 3P TwinBlock EKF и рукояткой управления для прямой установки на рубильники
TwinBlock 1000-2500А EKF
	шт.
	1

	E3AL42000PT29
	Прямая транспортная секция 2501-2999
	шт.
	1

	E3AL42000PT09
	Прямая транспортная секция 501-999
	шт.
	1

	E3AL42000PT14
	Прямая транспортная секция 1001-1499
	шт.
	1

	E3AL42000PT29
	Прямая транспортная секция 2501-2999
	шт.
	1

	E3AL42000PT30
	Прямая транспортная секция 3000
	шт.
	1

	E3AL42000PT04
	Прямая транспортная секция 400-499
	шт.
	1

	E3AL42000UV
	Угловая секция вертикальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT19
	Прямая транспортная секция 1501-1999
	шт.
	1

	E3AL42000UV
	Угловая секция вертикальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT19
	Прямая транспортная секция 1501-1999
	шт.
	1

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT19
	Прямая транспортная секция 1501-1999
	шт.
	1

	E3AL42000PF
	Фланцевый блок подключения (прямой)
	шт.
	1




	Комплект шинопровода PitON E3 2000A 3L+N+PE(КОРПУС) AL IP55 в составе:
	225,90
	п.м.

	 Комплект шинопровода 
	ШМ-7/2 2000А
	RAL
	7035

	Артикул
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	E3AL42000SB
	Стыковочный моноблок
	шт.
	91

	E3AL42000KSB
	Комплект крышек стыка (2шт.)
	компл.
	91

	E3AL42000KS
	Комплект фиксирующих зажимов (2шт.)
	компл.
	175

	E3AL42000PF
	Фланцевый блок подключения (прямой)
	шт.
	1

	E3AL42000PT19
	Прямая транспортная секция 1501-1999
	шт.
	1

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1

	E3AL42000TV
	T-образная вертикальная секция
	шт.
	1

	E3AL42000SPF
	Секция транспозиции проводников 
	шт.
	1

	E3AL42000SS
	Секция секционирования с разъединителем в комплекте с рубильником 2000A 3P TwinBlock EKF и рукояткой управления для прямой установки на рубильники
TwinBlock 1000-2500А EKF
	шт.
	1

	E3AL42000ZV
	Z-образная вертикальная секция
	шт.
	1

	E3AL42000PT30
	Прямая транспортная секция 3000
	шт.
	25

	E3AL42000PT29
	Прямая транспортная секция 2501-2999
	шт.
	1

	E3AL42000UV
	Угловая секция вертикальная
	шт.
	1

	E3AL42000PR34
	Прямая распределительная секция (втычной) 3М/4P
	шт.
	36

	E3AL42000PT19
	Прямая транспортная секция 1501-1999
	шт.
	1

	E3AL42000SK
	Секция компенсационная
	шт.
	1

	E3AL42000PT19
	Прямая транспортная секция 1501-1999
	шт.
	1

	E3AL42000SK
	Секция компенсационная
	шт.
	1

	E3AL42000ZG
	Z-образная горизонтальная секция
	шт.
	1

	E3AL42000PT15
	Прямая транспортная секция 1500
	шт.
	1

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	2

	E3AL42000PT20
	Прямая транспортная секция 2000
	шт.
	1

	E3AL42000PT14
	Прямая транспортная секция 1001-1499
	шт.
	1

	E3AL42000UV
	Угловая секция вертикальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT19
	Прямая транспортная секция 1501-1999
	шт.
	1

	E3AL42000PT15
	Прямая транспортная секция 1500
	шт.
	1

	E3AL42000UV
	Угловая секция вертикальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT19
	Прямая транспортная секция 1501-1999
	шт.
	1

	E3AL42000UV
	Угловая секция вертикальная
	шт.
	3

	E3AL42000PT14
	Прямая транспортная секция 1001-1499
	шт.
	1

	E3AL42000PT15
	Прямая транспортная секция 1500
	шт.
	1




	Комплект шинопровода PitON E3 2000A 3L+N+PE(КОРПУС) AL IP55 в составе:
	6,99
	п.м.

	 Комплект шинопровода 
	ШМ-11/1 2000А
	RAL
	7035

	Артикул
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	E3AL42000SB
	Стыковочный моноблок
	шт.
	8

	E3AL42000KSB
	Комплект крышек стыка (2шт.)
	компл.
	8

	E3AL42000KS
	Комплект фиксирующих зажимов (2шт.)
	компл.
	6

	E3AL42000KSC
	Комплект гибких шин для подключения (компенсаторы)
	компл.
	1

	E3AL42000TSV
	Трансформаторный модуль вертикальный тип
	шт.
	1

	E3AL42000PT09
	Прямая транспортная секция 501-999
	шт.
	1

	E3AL42000UV
	Угловая секция вертикальная
	шт.
	2

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT09
	Прямая транспортная секция 501-999
	шт.
	1

	E3AL42000PF
	Фланцевый блок подключения (прямой)
	шт.
	1




	Комплект шинопровода PitON E3 2000A 3L+N+PE(КОРПУС) AL IP55 в составе:
	6,99
	п.м.

	 Комплект шинопровода 
	ШМ-12/1 2000А
	RAL
	7035

	Артикул
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	E3AL42000SB
	Стыковочный моноблок
	шт.
	8

	E3AL42000KSB
	Комплект крышек стыка (2шт.)
	компл.
	8

	E3AL42000KS
	Комплект фиксирующих зажимов (2шт.)
	компл.
	6

	E3AL42000KSC
	Комплект гибких шин для подключения (компенсаторы)
	компл.
	1

	E3AL42000TSV
	Трансформаторный модуль вертикальный тип
	шт.
	1

	E3AL42000PT09
	Прямая транспортная секция 501-999
	шт.
	1

	E3AL42000UV
	Угловая секция вертикальная
	шт.
	2

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT09
	Прямая транспортная секция 501-999
	шт.
	1

	E3AL42000PF
	Фланцевый блок подключения (прямой)
	шт.
	1




	Комплект шинопровода PitON E3 2000A 3L+N+PE(КОРПУС) AL IP55 в составе:
	6,99
	п.м.

	 Комплект шинопровода 
	ШМ-13/1 2000А
	RAL
	7035

	Артикул
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	E3AL42000SB
	Стыковочный моноблок
	шт.
	8

	E3AL42000KSB
	Комплект крышек стыка (2шт.)
	компл.
	8

	E3AL42000KS
	Комплект фиксирующих зажимов (2шт.)
	компл.
	6

	E3AL42000KSC
	Комплект гибких шин для подключения (компенсаторы)
	компл.
	1

	E3AL42000TSV
	Трансформаторный модуль вертикальный тип
	шт.
	1

	E3AL42000PT09
	Прямая транспортная секция 501-999
	шт.
	1

	E3AL42000UV
	Угловая секция вертикальная
	шт.
	2

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT09
	Прямая транспортная секция 501-999
	шт.
	1

	E3AL42000PF
	Фланцевый блок подключения (прямой)
	шт.
	1




	Комплект шинопровода PitON E3 2000A 3L+N+PE(КОРПУС) AL IP55 в составе:
	6,99
	п.м.

	 Комплект шинопровода 
	ШМ-14/1 2000А
	RAL
	7035

	Артикул
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	E3AL42000SB
	Стыковочный моноблок
	шт.
	8

	E3AL42000KSB
	Комплект крышек стыка (2шт.)
	компл.
	8

	E3AL42000KS
	Комплект фиксирующих зажимов (2шт.)
	компл.
	6

	E3AL42000KSC
	Комплект гибких шин для подключения (компенсаторы)
	компл.
	1

	E3AL42000TSV
	Трансформаторный модуль вертикальный тип
	шт.
	1

	E3AL42000PT09
	Прямая транспортная секция 501-999
	шт.
	1

	E3AL42000UV
	Угловая секция вертикальная
	шт.
	2

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT09
	Прямая транспортная секция 501-999
	шт.
	1

	E3AL42000PF
	Фланцевый блок подключения (прямой)
	шт.
	1




	Комплект шинопровода PitON E3 2000A 3L+N+PE(КОРПУС) AL IP55 в составе:
	6,88
	п.м.

	 Комплект шинопровода 
	ШМ-15/1 2000А
	RAL
	7035

	Артикул
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	E3AL42000SB
	Стыковочный моноблок
	шт.
	6

	E3AL42000KSB
	Комплект крышек стыка (2шт.)
	компл.
	6

	E3AL42000KS
	Комплект фиксирующих зажимов (2шт.)
	компл.
	6

	E3AL42000KSC
	Комплект гибких шин для подключения (компенсаторы)
	компл.
	1

	E3AL42000TSV
	Трансформаторный модуль вертикальный тип
	шт.
	1

	E3AL42000PT24
	Прямая транспортная секция 2001-2499
	шт.
	1

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT14
	Прямая транспортная секция 1001-1499
	шт.
	1

	E3AL42000PF
	Фланцевый блок подключения (прямой)
	шт.
	1




	Комплект шинопровода PitON E3 2000A 3L+N+PE(КОРПУС) AL IP55 в составе:
	6,88
	п.м.

	 Комплект шинопровода 
	ШМ-16/1 2000А
	RAL
	7035

	Артикул
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	E3AL42000SB
	Стыковочный моноблок
	шт.
	6

	E3AL42000KSB
	Комплект крышек стыка (2шт.)
	компл.
	6

	E3AL42000KS
	Комплект фиксирующих зажимов (2шт.)
	компл.
	6

	E3AL42000KSC
	Комплект гибких шин для подключения (компенсаторы)
	компл.
	1

	E3AL42000TSV
	Трансформаторный модуль вертикальный тип
	шт.
	1

	E3AL42000PT24
	Прямая транспортная секция 2001-2499
	шт.
	1

	E3AL42000UG
	Угловая секция горизонтальная
	шт.
	1

	E3AL42000PT14
	Прямая транспортная секция 1001-1499
	шт.
	1

	E3AL42000PF
	Фланцевый блок подключения (прямой)
	шт.
	1
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