## КП
Дата: 15.07.2026
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 21006 v.10 (3)
Для компании: ШЕЛЛРОКК ООО
Объект: Распределение электроэнергии шинопроводом 0,4 кВ на объекте "Коломенский завод"
| Выдал : | Дроздов Дмитрий
тел.: +7 (926) 429-48-44
e-mail: d.drozdov@i-tech.su
1. Предмет и объем предложения: Предметом настоящего договора является определение условий, на которых ООО "АйТек" предлагает услуги по поставке комплектных устройств.
2. Перечень оборудования и работ:
№ | Название шкафа | Кол-во | Обор-ние | Корпус | Примечание | Цена, с НДС | Сумма, с НДС
РД_РЕД.07_02.09.25
1 | РУ-37 0,4кВ | 1 | ESQ | I-Tech, Напольный металлический, 2100x4800x800, IP54 |  | 5842311 | 5842311
2 | РУ-38 0,4кВ | 1 | ESQ | I-Tech, Напольный металлический, 2100x5400x800, IP54 |  | 6133259 | 6133259
3 | РУ-39 0,4кВ | 1 | ESQ | I-Tech, Напольный металлический, 2100x4800x800, IP54 |  | 5842311 | 5842311
4 | РУ-40 0,4кВ | 1 | ESQ | Провенто, Напольный металлический, 2100x1800x1200, IP54 |  | 3388612 | 3388612
5 | РУ-41 0,4кВ | 1 | ESQ | Провенто, Напольный металлический, 2100x1800x1200, IP54 |  | 3388612 | 3388612
6 | ЩСН-37 | 1 | ESQ | IEK, Навесной металлический, 1000x600x200, IP54 |  | 141916 | 141916
7 | ЩСН-38 | 1 | ESQ | IEK, Навесной металлический, 1000x600x200, IP54 |  | 141468 | 141468
8 | ЩСН-39 | 1 | ESQ | IEK, Навесной металлический, 1000x600x200, IP54 |  | 141468 | 141468
9 | ЩСН-40 | 1 | ESQ | IEK, Навесной металлический, 1000x600x200, IP54 |  | 114863 | 114863
10 | ЩСН-41 | 1 | ESQ | IEK, Навесной металлический, 1000x600x200, IP54 |  | 114863 | 114863
11 | ЩТЗТ | 8 | ESQ | IEK, Навесной металлический, 600x500x200, IP54 |  | 140825 | 1126600
12 | ПУ-СВ | 11 | ESQ | IEK, Навесной металлический, 400x400x200, IP54 |  | 30854 | 339394
Проект М10_10.07.2025_ЭМ (1)
13 | ШРНН-x.x | 100 | ESQ | DEKraft, Напольный металлический, 1600x800x450, IP55 |  | 175289 | 17528900
1К ДС3-09-12-2024-ЭМ 12.09.25
14 | ЩР1 | 1 | ESQ | МЕТЭЛ, Напольный металлический, 2100x1000x450, IP31 |  | 821902 | 821902
15 | ЩР2 | 1 | ESQ | МЕТЭЛ, Напольный металлический, 2100x1000x450, IP31 |  | 821902 | 821902
16 | ЩР3 | 1 | ESQ | МЕТЭЛ, Напольный металлический, 2100x1000x450, IP31 |  | 821902 | 821902
17 | ЩР гр9 | 1 | ESQ | IEK, Навесной металлический, 800x650x250, IP54 |  | 159992 | 159992
18 | ЩР ось К | 1 | ESQ | МЕТЭЛ, Напольный металлический, 2100x1000x450, IP31 |  | 702390 | 702390
| ИТОГО | 134 |  |  |  |  | 47572665
3. Стоимость предложения: Стоимость предложения составляет 47 572 665,00 рубля с НДС и применяется к договору, заключенному в течение срока действия данного предложения. Все технические вопросы и опросные листы согласовываются до подписания договора.
4. Срок поставки: Срок поставки оборудования в полном объеме предложения согласовывается дополнительно.
5. Срок действия предложения: Срок действия настоящего коммерческого предложения составляет 14 календарных дней с момента его получения. По истечении данного срока запросите обновление у менеджера компании ООО "Айтек".
6. Условия оплаты: Условия оплаты определяются при заключении Договора.
7. Комментарии к расчету: раздел РД_РЕД.07_02.09.25 1. Расчёт выполнен по актуальным курсам €, $, ¥ и биржевым ценам на цветные металлы. 2. Выбор сечений проводников (шин, проводов) произведен в соответствии с требованиями нормативных документов (МЭК 61439, ГОСТ 32396, ПУЭ 7). 3.Без учета шкафов отбора мощности (ШМ-./.) 4.В ТП магистральные шины -медь 5.АВР на базе блока H-243-У3 согласно листу 56 проекта 6.Во всех ТП отходящие аппараты стационарные -согласно схеме 7.В щитах ЩСН согласно спецификации добавлены счетчики 8.Корпуса в РУ с общей дверью на панель и системой пластронов. раздел Проект М10_10.07.2025_ЭМ 1.Аппараты про-ва ESQ 2.В проекте нет полной разбивки кол-ва щитов по названию ,поэтому посчитано все под одним наименованием

## Спецификация
РД_РЕД.07_02.09.25
I-Tech | РУ-37 0,4кВ | 1
Оборудование - "ESQ", Корпус - "I-Tech", Напольный металлический, IP54, ВхШхГ - 2100x4800x800 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование ВП1
ESQ | (RUS) Воздушный автоматический выключатель ESQ ВА99-40B 3D M2C2S2 3H 2000A (с корзиной, 3пол. 2000А, 85 кА, тип реле 3H, с мот. приводом 220В, кат. вкл 220В и нез. расцеп 220В) | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.75
IEK | Трансформатор тока ТТИ-100 2000/5А 15ВА класс 0,5S IEK | 6
Degson | D-PCTK6-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для PCTK6, серый | 3
Degson | PCTK6-01P-11-00A(H), Клемма винтовая измерительная, 6 мм.кв., серый | 11
Degson | SB2-RTK/S, Соединительная перемычка, сдвижная, не изолир., 2П, для клемм PCTK6 шириной 8,2 мм, сталь | 4
ИРИС-120 | ИРИС-120 | 1
Россия | Коробка испытательная КИ | 1
Инкотекс | Mеркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.R | 1
KEAZ | OptiDin OM-I-3+Nu-280/12,5/R | 1
EKF | Выключатель-разъединитель УВРЭ v2 160А с дополнительным контактом (NO+NC) откидного типа под предохранители ППН (габ.00) EKF | 1
DEKraft | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 3
ESQ | Автоматический выключатель BA88-44/160M 3P (F) E6 40-100А 50кА 400 AC ESQ | 1
Оборудование ВП2
ESQ | (RUS) Воздушный автоматический выключатель ESQ ВА99-40B 3D M2C2S2 3H 2000A (с корзиной, 3пол. 2000А, 85 кА, тип реле 3H, с мот. приводом 220В, кат. вкл 220В и нез. расцеп 220В) | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.75
IEK | Трансформатор тока ТТИ-100 2000/5А 15ВА класс 0,5S IEK | 6
Degson | D-PCTK6-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для PCTK6, серый | 3
Degson | PCTK6-01P-11-00A(H), Клемма винтовая измерительная, 6 мм.кв., серый | 11
Degson | SB2-RTK/S, Соединительная перемычка, сдвижная, не изолир., 2П, для клемм PCTK6 шириной 8,2 мм, сталь | 4
ИРИС-120 | ИРИС-120 | 1
Россия | Коробка испытательная КИ | 1
Инкотекс | Mеркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.R | 1
KEAZ | OptiDin OM-I-3+Nu-280/12,5/R | 1
EKF | Выключатель-разъединитель УВРЭ v2 160А с дополнительным контактом (NO+NC) откидного типа под предохранители ППН (габ.00) EKF | 1
DEKraft | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 3
ESQ | Автоматический выключатель BA88-44/160M 3P (F) E6 40-100А 50кА 400 AC ESQ | 1
Оборудование СП
ESQ | (RUS) Воздушный автоматический выключатель ESQ ВА99-40B 3D M2C2S2 3H 2000A (с корзиной, 3пол. 2000А, 85 кА, тип реле 3H, с мот. приводом 220В, кат. вкл 220В и нез. расцеп 220В) | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.75
АСУ | Разработка схемы АВР 2в2 | 1
АСУ | Разработка системы автоматики (1 час) | 2
KEAZ | OptiSave H-243-У3 | 1
KEAZ | OptiDin BM63-3C6-10-УХЛ3 | 2
Оборудование РП2.1
ESQ | (RUS) Воздушный автоматический выключатель ESQ ВА99-40B 3F M2C2S2 3H 2000A (Стационарный, 3пол. 2000А, 85 кА, тип реле 3H, с мот. приводом 220В, кат. вкл 220В и нез. расцеп 220В) | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.75
Оборудование РП2.2
ESQ | Автоматический выключатель BA88-44/630M 3P (F) E6 250-630А 50кА 400 AC ESQ | 1
ESQ | Дополнительный контакт AUX-W-400/630/800/1250R для ВА88-36 и ВА88-44 правый | 1
ESQ | Аварийный контакт ALT-W-400/630/800/1250L для ВА88-36 и ВА88-44 левый | 1
Россия | Шина медная гибкая изолированная ШМГИ 6×32×1 (723A) | 2
ESQ | Автоматический выключатель BA88-44/400M 3P (F) E6 160-400А 50кА 400 AC ESQ | 1
ESQ | Дополнительный контакт AUX-W-400/630/800/1250R для ВА88-36 и ВА88-44 правый | 1
ESQ | Аварийный контакт ALT-W-400/630/800/1250L для ВА88-36 и ВА88-44 левый | 1
Россия | Шина медная гибкая изолированная ШМГИ 5×24×1 (519A) | 2
Оборудование РП1.2
ESQ | Автоматический выключатель BA88-44/630M 3P (F) E6 250-630А 50кА 400 AC ESQ | 1
ESQ | Дополнительный контакт AUX-W-400/630/800/1250R для ВА88-36 и ВА88-44 правый | 1
ESQ | Аварийный контакт ALT-W-400/630/800/1250L для ВА88-36 и ВА88-44 левый | 1
Россия | Шина медная гибкая изолированная ШМГИ 6×32×1 (723A) | 2
ESQ | Автоматический выключатель BA88-44/400M 3P (F) E6 160-400А 50кА 400 AC ESQ | 1
ESQ | Дополнительный контакт AUX-W-400/630/800/1250R для ВА88-36 и ВА88-44 правый | 1
ESQ | Аварийный контакт ALT-W-400/630/800/1250L для ВА88-36 и ВА88-44 левый | 1
Россия | Шина медная гибкая изолированная ШМГИ 5×24×1 (519A) | 2
Оборудование РП1.1
ESQ | (RUS) Воздушный автоматический выключатель ESQ ВА99-40B 3F M2C2S2 3H 2000A (Стационарный, 3пол. 2000А, 85 кА, тип реле 3H, с мот. приводом 220В, кат. вкл 220В и нез. расцеп 220В) | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.75
диспетчеризация
ОВЕН | Модуль дискретного ввода МВ210-214 | 2
EKF | Блок питания 24В DR-60W-24 EKF PROxima | 2
DEKraft | Держатель предохр. C10 со светодиод. индикацией 1P ДП-102 | 3
DEKraft | Предохранитель цилиндрич. 6A 10x38 ПЦ-102 | 3
DRDN20-24 | DRDN20-24 | 2
EKF | Промышленный неуправляемый коммутатор U-1GX/SFP-4GTP, 1 порт 1000Base-X SFP, 4 порта 10/100/1000Base-T(X) RJ45 c PoE, монтаж на динрейку TSX EKF | 1
EKF | Панель оператора EKF PRO-Screen 10E | 1
датчик температуры NTCALUG02A502GA | датчик температуры NTCALUG02A502GA | 24
Модуль для подключения аналоговых сигналов WBPRO- ANALOG6 | Модуль для подключения аналоговых сигналов WBPRO- ANALOG6 | 2
АСУ | Разработка и ПО системы энергомониторинга на 10 устройств | 1
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC, IP65, пластик | 9
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, красный, 220V AC, IP65, пластик | 9
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, желтый, 220V AC, IP65, пластик | 9
CHINT | Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3А 24В DC (R) | 27
CHINT | Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта (R) | 27
Оболочка
Россия | Шкаф напольный 2100х800х800 комплектно с пластронами | 3
Россия | Шкаф напольный 2100х600х800 комплектно с пластронами | 4
Вспомогательные материалы
ЗаславльЭнерго | Комплект изоляторов ЗаславльЭнерго 1 шина на полюс толщиной 10 мм. 3P | 54
IEK | Изолятор SM51 (М8) силовой ИЭК | 30
EKF | Фланец мембранный 220х79 мм для шкафа IP54 EKF PROxima | 12
Cu | Шина медная 120х10х4000 | 9
Cu | Шина медная 120х10х4000 | 4
Cu | Шина медная 30х10х4000 | 1
Cu | Шина медная 30х5х4000 | 1
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 80
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
Подключение оголовка
Cu | Шина медная 120х10х4000 | 5
I-Tech | РУ-38 0,4кВ | 1
Оборудование - "ESQ", Корпус - "I-Tech", Напольный металлический, IP54, ВхШхГ - 2100x5400x800 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование ВП1
ESQ | (RUS) Воздушный автоматический выключатель ESQ ВА99-40B 3D M2C2S2 3H 2000A (с корзиной, 3пол. 2000А, 85 кА, тип реле 3H, с мот. приводом 220В, кат. вкл 220В и нез. расцеп 220В) | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.75
IEK | Трансформатор тока ТТИ-100 2000/5А 15ВА класс 0,5S IEK | 6
Degson | D-PCTK6-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для PCTK6, серый | 3
Degson | PCTK6-01P-11-00A(H), Клемма винтовая измерительная, 6 мм.кв., серый | 11
Degson | SB2-RTK/S, Соединительная перемычка, сдвижная, не изолир., 2П, для клемм PCTK6 шириной 8,2 мм, сталь | 4
ИРИС-120 | ИРИС-120 | 1
Россия | Коробка испытательная КИ | 1
Инкотекс | Mеркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.R | 1
KEAZ | OptiDin OM-I-3+Nu-280/12,5/R | 1
EKF | Выключатель-разъединитель УВРЭ v2 160А с дополнительным контактом (NO+NC) откидного типа под предохранители ППН (габ.00) EKF | 1
DEKraft | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 3
ESQ | Автоматический выключатель BA88-44/160M 3P (F) E6 40-100А 50кА 400 AC ESQ | 1
Оборудование ВП2
ESQ | (RUS) Воздушный автоматический выключатель ESQ ВА99-40B 3D M2C2S2 3H 2000A (с корзиной, 3пол. 2000А, 85 кА, тип реле 3H, с мот. приводом 220В, кат. вкл 220В и нез. расцеп 220В) | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.75
IEK | Трансформатор тока ТТИ-100 2000/5А 15ВА класс 0,5S IEK | 6
Degson | D-PCTK6-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для PCTK6, серый | 3
Degson | PCTK6-01P-11-00A(H), Клемма винтовая измерительная, 6 мм.кв., серый | 11
Degson | SB2-RTK/S, Соединительная перемычка, сдвижная, не изолир., 2П, для клемм PCTK6 шириной 8,2 мм, сталь | 4
ИРИС-120 | ИРИС-120 | 1
Россия | Коробка испытательная КИ | 1
Инкотекс | Mеркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.R | 1
KEAZ | OptiDin OM-I-3+Nu-280/12,5/R | 1
EKF | Выключатель-разъединитель УВРЭ v2 160А с дополнительным контактом (NO+NC) откидного типа под предохранители ППН (габ.00) EKF | 1
DEKraft | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 3
ESQ | Автоматический выключатель BA88-44/160M 3P (F) E6 40-100А 50кА 400 AC ESQ | 1
Оборудование СП
ESQ | (RUS) Воздушный автоматический выключатель ESQ ВА99-40B 3D M2C2S2 3H 2000A (с корзиной, 3пол. 2000А, 85 кА, тип реле 3H, с мот. приводом 220В, кат. вкл 220В и нез. расцеп 220В) | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.75
АСУ | Разработка схемы АВР 2в2 | 1
KEAZ | OptiSave H-243-У3 | 1
KEAZ | OptiDin BM63-3C6-10-УХЛ3 | 2
АСУ | Разработка системы автоматики (1 час) | 2
Оборудование РП1.1
ESQ | (RUS) Воздушный автоматический выключатель ESQ ВА99-40B 3F M2C2S2 3H 2000A (Стационарный, 3пол. 2000А, 85 кА, тип реле 3H, с мот. приводом 220В, кат. вкл 220В и нез. расцеп 220В) | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.75
Оборудование РП1.2
ESQ | Автоматический выключатель BA88-44/630M 3P (F) E6 250-630А 50кА 400 AC ESQ | 1
ESQ | Дополнительный контакт AUX-W-400/630/800/1250R для ВА88-36 и ВА88-44 правый | 1
ESQ | Аварийный контакт ALT-W-400/630/800/1250L для ВА88-36 и ВА88-44 левый | 1
Россия | Шина медная гибкая изолированная ШМГИ 6×32×1 (723A) | 2
ESQ | Автоматический выключатель BA88-44/400M 3P (F) E6 160-400А 50кА 400 AC ESQ | 1
ESQ | Дополнительный контакт AUX-W-400/630/800/1250R для ВА88-36 и ВА88-44 правый | 1
ESQ | Аварийный контакт ALT-W-400/630/800/1250L для ВА88-36 и ВА88-44 левый | 1
Россия | Шина медная гибкая изолированная ШМГИ 5×24×1 (519A) | 2
Оборудование РП2.3
ESQ | Автоматический выключатель BA88-44/630M 3P (F) E6 250-630А 50кА 400 AC ESQ | 1
ESQ | Дополнительный контакт AUX-W-400/630/800/1250R для ВА88-36 и ВА88-44 правый | 1
ESQ | Аварийный контакт ALT-W-400/630/800/1250L для ВА88-36 и ВА88-44 левый | 1
Россия | Шина медная гибкая изолированная ШМГИ 6×32×1 (723A) | 2
ESQ | Автоматический выключатель BA88-44/400M 3P (F) E6 160-400А 50кА 400 AC ESQ | 1
ESQ | Дополнительный контакт AUX-W-400/630/800/1250R для ВА88-36 и ВА88-44 правый | 1
ESQ | Аварийный контакт ALT-W-400/630/800/1250L для ВА88-36 и ВА88-44 левый | 1
Россия | Шина медная гибкая изолированная ШМГИ 5×24×1 (519A) | 2
Оборудование РП2.2
ESQ | Автоматический выключатель BA88-44/630M 3P (F) E6 250-630А 50кА 400 AC ESQ | 2
ESQ | Дополнительный контакт AUX-W-400/630/800/1250R для ВА88-36 и ВА88-44 правый | 2
ESQ | Аварийный контакт ALT-W-400/630/800/1250L для ВА88-36 и ВА88-44 левый | 2
Россия | Шина медная гибкая изолированная ШМГИ 6×32×1 (723A) | 4
Оборудование РП2.1
ESQ | (RUS) Воздушный автоматический выключатель ESQ ВА99-40B 3F M2C2S2 3H 2000A (Стационарный, 3пол. 2000А, 85 кА, тип реле 3H, с мот. приводом 220В, кат. вкл 220В и нез. расцеп 220В) | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.75
диспетчеризация
ОВЕН | Модуль дискретного ввода МВ210-214 | 2
EKF | Блок питания 24В DR-60W-24 EKF PROxima | 2
DEKraft | Держатель предохр. C10 со светодиод. индикацией 1P ДП-102 | 3
DEKraft | Предохранитель цилиндрич. 6A 10x38 ПЦ-102 | 3
DRDN20-24 | DRDN20-24 | 2
EKF | Промышленный неуправляемый коммутатор U-1GX/SFP-4GTP, 1 порт 1000Base-X SFP, 4 порта 10/100/1000Base-T(X) RJ45 c PoE, монтаж на динрейку TSX EKF | 1
EKF | Панель оператора EKF PRO-Screen 10E | 1
датчик температуры NTCALUG02A502GA | датчик температуры NTCALUG02A502GA | 24
Модуль для подключения аналоговых сигналов WBPRO- ANALOG6 | Модуль для подключения аналоговых сигналов WBPRO- ANALOG6 | 2
АСУ | Разработка и ПО системы энергомониторинга на 10 устройств | 1
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC, IP65, пластик | 9
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, красный, 220V AC, IP65, пластик | 9
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, желтый, 220V AC, IP65, пластик | 9
CHINT | Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3А 24В DC (R) | 27
CHINT | Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта (R) | 27
Оболочка
Россия | Шкаф напольный 2100х800х800 комплектно с пластронами | 3
Россия | Шкаф напольный 2100х600х800 комплектно с пластронами | 5
Вспомогательные материалы
ЗаславльЭнерго | Комплект изоляторов ЗаславльЭнерго 1 шина на полюс толщиной 10 мм. 3P | 60
IEK | Изолятор SM51 (М8) силовой ИЭК | 30
EKF | Фланец мембранный 220х79 мм для шкафа IP54 EKF PROxima | 12
Cu | Шина медная 120х10х4000 | 9.5
Cu | Шина медная 120х10х4000 | 4
Cu | Шина медная 30х10х4000 | 1
Cu | Шина медная 30х5х4000 | 1
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 80
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
Подключение оголовка
Cu | Шина медная 120х10х4000 | 5
I-Tech | РУ-39 0,4кВ | 1
Оборудование - "ESQ", Корпус - "I-Tech", Напольный металлический, IP54, ВхШхГ - 2100x4800x800 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование ВП1
ESQ | (RUS) Воздушный автоматический выключатель ESQ ВА99-40B 3D M2C2S2 3H 2000A (с корзиной, 3пол. 2000А, 85 кА, тип реле 3H, с мот. приводом 220В, кат. вкл 220В и нез. расцеп 220В) | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.75
IEK | Трансформатор тока ТТИ-100 2000/5А 15ВА класс 0,5S IEK | 6
Degson | D-PCTK6-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для PCTK6, серый | 3
Degson | PCTK6-01P-11-00A(H), Клемма винтовая измерительная, 6 мм.кв., серый | 11
Degson | SB2-RTK/S, Соединительная перемычка, сдвижная, не изолир., 2П, для клемм PCTK6 шириной 8,2 мм, сталь | 4
ИРИС-120 | ИРИС-120 | 1
Россия | Коробка испытательная КИ | 1
Инкотекс | Mеркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.R | 1
KEAZ | OptiDin OM-I-3+Nu-280/12,5/R | 1
EKF | Выключатель-разъединитель УВРЭ v2 160А с дополнительным контактом (NO+NC) откидного типа под предохранители ППН (габ.00) EKF | 1
DEKraft | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 3
ESQ | Автоматический выключатель BA88-44/160M 3P (F) E6 40-100А 50кА 400 AC ESQ | 1
Оборудование ВП2
ESQ | (RUS) Воздушный автоматический выключатель ESQ ВА99-40B 3D M2C2S2 3H 2000A (с корзиной, 3пол. 2000А, 85 кА, тип реле 3H, с мот. приводом 220В, кат. вкл 220В и нез. расцеп 220В) | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.75
IEK | Трансформатор тока ТТИ-100 2000/5А 15ВА класс 0,5S IEK | 6
Degson | D-PCTK6-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для PCTK6, серый | 3
Degson | PCTK6-01P-11-00A(H), Клемма винтовая измерительная, 6 мм.кв., серый | 11
Degson | SB2-RTK/S, Соединительная перемычка, сдвижная, не изолир., 2П, для клемм PCTK6 шириной 8,2 мм, сталь | 4
ИРИС-120 | ИРИС-120 | 1
Россия | Коробка испытательная КИ | 1
Инкотекс | Mеркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.R | 1
KEAZ | OptiDin OM-I-3+Nu-280/12,5/R | 1
EKF | Выключатель-разъединитель УВРЭ v2 160А с дополнительным контактом (NO+NC) откидного типа под предохранители ППН (габ.00) EKF | 1
DEKraft | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 3
ESQ | Автоматический выключатель BA88-44/160M 3P (F) E6 40-100А 50кА 400 AC ESQ | 1
Оборудование СП
ESQ | (RUS) Воздушный автоматический выключатель ESQ ВА99-40B 3D M2C2S2 3H 2000A (с корзиной, 3пол. 2000А, 85 кА, тип реле 3H, с мот. приводом 220В, кат. вкл 220В и нез. расцеп 220В) | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.75
АСУ | Разработка схемы АВР 2в2 | 1
KEAZ | OptiSave H-243-У3 | 1
KEAZ | OptiDin BM63-3C6-10-УХЛ3 | 2
АСУ | Разработка системы автоматики (1 час) | 2
Оборудование РП2.1
ESQ | (RUS) Воздушный автоматический выключатель ESQ ВА99-40B 3F M2C2S2 3H 2000A (Стационарный, 3пол. 2000А, 85 кА, тип реле 3H, с мот. приводом 220В, кат. вкл 220В и нез. расцеп 220В) | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.75
Оборудование РП2.2
ESQ | Автоматический выключатель BA88-44/630M 3P (F) E6 250-630А 50кА 400 AC ESQ | 1
ESQ | Дополнительный контакт AUX-W-400/630/800/1250R для ВА88-36 и ВА88-44 правый | 1
ESQ | Аварийный контакт ALT-W-400/630/800/1250L для ВА88-36 и ВА88-44 левый | 1
Россия | Шина медная гибкая изолированная ШМГИ 6×32×1 (723A) | 2
ESQ | Автоматический выключатель BA88-44/400M 3P (F) E6 160-400А 50кА 400 AC ESQ | 1
ESQ | Дополнительный контакт AUX-W-400/630/800/1250R для ВА88-36 и ВА88-44 правый | 1
ESQ | Аварийный контакт ALT-W-400/630/800/1250L для ВА88-36 и ВА88-44 левый | 1
Россия | Шина медная гибкая изолированная ШМГИ 5×24×1 (519A) | 2
Оборудование РП1.2
ESQ | Автоматический выключатель BA88-44/630M 3P (F) E6 250-630А 50кА 400 AC ESQ | 1
ESQ | Дополнительный контакт AUX-W-400/630/800/1250R для ВА88-36 и ВА88-44 правый | 1
ESQ | Аварийный контакт ALT-W-400/630/800/1250L для ВА88-36 и ВА88-44 левый | 1
Россия | Шина медная гибкая изолированная ШМГИ 6×32×1 (723A) | 2
ESQ | Автоматический выключатель BA88-44/400M 3P (F) E6 160-400А 50кА 400 AC ESQ | 1
ESQ | Дополнительный контакт AUX-W-400/630/800/1250R для ВА88-36 и ВА88-44 правый | 1
ESQ | Аварийный контакт ALT-W-400/630/800/1250L для ВА88-36 и ВА88-44 левый | 1
Россия | Шина медная гибкая изолированная ШМГИ 5×24×1 (519A) | 2
Оборудование РП1.1
ESQ | (RUS) Воздушный автоматический выключатель ESQ ВА99-40B 3F M2C2S2 3H 2000A (Стационарный, 3пол. 2000А, 85 кА, тип реле 3H, с мот. приводом 220В, кат. вкл 220В и нез. расцеп 220В) | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.75
диспетчеризация
ОВЕН | Модуль дискретного ввода МВ210-214 | 2
EKF | Блок питания 24В DR-60W-24 EKF PROxima | 2
DEKraft | Держатель предохр. C10 со светодиод. индикацией 1P ДП-102 | 3
DEKraft | Предохранитель цилиндрич. 6A 10x38 ПЦ-102 | 3
DRDN20-24 | DRDN20-24 | 2
EKF | Промышленный неуправляемый коммутатор U-1GX/SFP-4GTP, 1 порт 1000Base-X SFP, 4 порта 10/100/1000Base-T(X) RJ45 c PoE, монтаж на динрейку TSX EKF | 1
EKF | Панель оператора EKF PRO-Screen 10E | 1
датчик температуры NTCALUG02A502GA | датчик температуры NTCALUG02A502GA | 24
Модуль для подключения аналоговых сигналов WBPRO- ANALOG6 | Модуль для подключения аналоговых сигналов WBPRO- ANALOG6 | 2
АСУ | Разработка и ПО системы энергомониторинга на 10 устройств | 1
CHINT | Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3А 24В DC (R) | 27
CHINT | Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта (R) | 27
Оболочка
Россия | Шкаф напольный 2100х800х800 комплектно с пластронами | 3
Россия | Шкаф напольный 2100х600х800 комплектно с пластронами | 4
Вспомогательные материалы
ЗаславльЭнерго | Комплект изоляторов ЗаславльЭнерго 1 шина на полюс толщиной 10 мм. 3P | 54
IEK | Изолятор SM51 (М8) силовой ИЭК | 30
EKF | Фланец мембранный 220х79 мм для шкафа IP54 EKF PROxima | 12
Cu | Шина медная 120х10х4000 | 9
Cu | Шина медная 120х10х4000 | 4
Cu | Шина медная 30х10х4000 | 1
Cu | Шина медная 30х5х4000 | 1
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 80
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC, IP65, пластик | 9
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, красный, 220V AC, IP65, пластик | 9
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, желтый, 220V AC, IP65, пластик | 9
Подключение оголовка
Cu | Шина медная 120х10х4000 | 5
I-Tech | РУ-40 0,4кВ | 1
Оборудование - "ESQ", Корпус - "Провенто", Напольный металлический, IP54, ВхШхГ - 2100x1800x1200 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование ВП
ESQ | (RUS) Воздушный автоматический выключатель ESQ ВА99-40B 3D M2C2S2 3H 2000A (с корзиной, 3пол. 2000А, 85 кА, тип реле 3H, с мот. приводом 220В, кат. вкл 220В и нез. расцеп 220В) | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.75
IEK | Трансформатор тока ТТИ-100 2000/5А 15ВА класс 0,5S IEK | 6
Degson | D-PCTK6-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для PCTK6, серый | 3
Degson | PCTK6-01P-11-00A(H), Клемма винтовая измерительная, 6 мм.кв., серый | 11
Degson | SB2-RTK/S, Соединительная перемычка, сдвижная, не изолир., 2П, для клемм PCTK6 шириной 8,2 мм, сталь | 4
ИРИС-120 | ИРИС-120 | 1
Россия | Коробка испытательная КИ | 1
Инкотекс | Mеркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.R | 1
KEAZ | OptiDin OM-I-3+Nu-280/12,5/R | 1
EKF | Выключатель-разъединитель УВРЭ v2 160А с дополнительным контактом (NO+NC) откидного типа под предохранители ППН (габ.00) EKF | 1
DEKraft | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 3
ESQ | Автоматический выключатель BA88-44/160M 3P (F) E6 40-100А 50кА 400 AC ESQ | 1
Оборудование РП1
KEAZ | OptiSwitch DI-5-2000-3P | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.75
Оборудование РП2
KEAZ | OptiSwitch DI-5-2000-3P | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.75
Оборудование РП3
ESQ | Автоматический выключатель BA88-44/630M 3P (F) E6 250-630А 50кА 400 AC ESQ | 1
ESQ | Дополнительный контакт AUX-W-400/630/800/1250R для ВА88-36 и ВА88-44 правый | 1
ESQ | Аварийный контакт ALT-W-400/630/800/1250L для ВА88-36 и ВА88-44 левый | 1
Россия | Шина медная гибкая изолированная ШМГИ 6×32×1 (723A) | 2
ESQ | Автоматический выключатель BA88-44/400M 3P (F) E6 160-400А 50кА 400 AC ESQ | 1
ESQ | Дополнительный контакт AUX-W-400/630/800/1250R для ВА88-36 и ВА88-44 правый | 1
ESQ | Аварийный контакт ALT-W-400/630/800/1250L для ВА88-36 и ВА88-44 левый | 1
Россия | Шина медная гибкая изолированная ШМГИ 5×24×1 (519A) | 2
диспетчеризация
ОВЕН | Модуль дискретного ввода МВ210-214 | 1
EKF | Блок питания 24В DR-60W-24 EKF PROxima | 1
DEKraft | Держатель предохр. C10 со светодиод. индикацией 1P ДП-102 | 2
DEKraft | Предохранитель цилиндрич. 6A 10x38 ПЦ-102 | 2
DRDN20-24 | DRDN20-24 | 1
EKF | Промышленный неуправляемый коммутатор U-1GX/SFP-4GTP, 1 порт 1000Base-X SFP, 4 порта 10/100/1000Base-T(X) RJ45 c PoE, монтаж на динрейку TSX EKF | 1
EKF | Панель оператора EKF PRO-Screen 10E | 1
датчик температуры NTCALUG02A502GA | датчик температуры NTCALUG02A502GA | 12
Модуль для подключения аналоговых сигналов WBPRO- ANALOG6 | Модуль для подключения аналоговых сигналов WBPRO- ANALOG6 | 1
АСУ | Разработка и ПО системы энергомониторинга на 10 устройств | 1
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC, IP65, пластик | 5
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, красный, 220V AC, IP65, пластик | 5
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, желтый, 220V AC, IP65, пластик | 5
CHINT | Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3А 24В DC (R) | 12
CHINT | Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта (R) | 12
Оболочка
Провенто | MF 200.60.120 - Рама | 3
Провенто | SP 200.120 - Панель боковая, 2шт. | 1
Провенто | ZA 00.120 - Боковые элементы цоколя 1200 мм, высота 100 мм (2 шт) | 3
Провенто | Дверь | 6
Провенто | Передние и задние элементы цоколя | 3
Провенто | Рейка монтажная, 4шт | 7
Провенто | Соединительный комплект | 2
Провенто | Карман для документации пластиковый | 3
Провенто | Защита от прикосновения | 3
Провенто | Панель модульная глухая | 9
Провенто | Панель разделительная | 2
Провенто | Рама модульная | 3
Провенто | Рейка монтажная, 4шт | 7
Вспомогательные материалы
ЗаславльЭнерго | Комплект изоляторов ЗаславльЭнерго 1 шина на полюс толщиной 10 мм. 3P | 18
IEK | Изолятор SM51 (М8) силовой ИЭК | 30
EKF | Фланец мембранный 220х79 мм для шкафа IP54 EKF PROxima | 6
Cu | Шина медная 120х10х4000 | 3
Cu | Шина медная 120х10х4000 | 2.75
Cu | Шина медная 30х10х4000 | 1
Cu | Шина медная 30х5х4000 | 1
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 80
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
Подключение оголовка
Cu | Шина медная 120х10х4000 | 4.5
I-Tech | РУ-41 0,4кВ | 1
Оборудование - "ESQ", Корпус - "Провенто", Напольный металлический, IP54, ВхШхГ - 2100x1800x1200 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование ВП
ESQ | (RUS) Воздушный автоматический выключатель ESQ ВА99-40B 3D M2C2S2 3H 2000A (с корзиной, 3пол. 2000А, 85 кА, тип реле 3H, с мот. приводом 220В, кат. вкл 220В и нез. расцеп 220В) | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.75
IEK | Трансформатор тока ТТИ-100 2000/5А 15ВА класс 0,5S IEK | 6
Degson | D-PCTK6-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для PCTK6, серый | 3
Degson | PCTK6-01P-11-00A(H), Клемма винтовая измерительная, 6 мм.кв., серый | 11
Degson | SB2-RTK/S, Соединительная перемычка, сдвижная, не изолир., 2П, для клемм PCTK6 шириной 8,2 мм, сталь | 4
ИРИС-120 | ИРИС-120 | 1
Россия | Коробка испытательная КИ | 1
Инкотекс | Mеркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.R | 1
KEAZ | OptiDin OM-I-3+Nu-280/12,5/R | 1
EKF | Выключатель-разъединитель УВРЭ v2 160А с дополнительным контактом (NO+NC) откидного типа под предохранители ППН (габ.00) EKF | 1
DEKraft | Предохр. ножевой 33, габарит 00, 125А ПН-101 | 3
ESQ | Автоматический выключатель BA88-44/160M 3P (F) E6 40-100А 50кА 400 AC ESQ | 1
Оборудование РП1
KEAZ | OptiSwitch DI-5-2000-3P | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.75
Оборудование РП2
KEAZ | OptiSwitch DI-5-2000-3P | 1
Cu | Шина медная 100х10х4000 | 2.75
Оборудование РП3
ESQ | Автоматический выключатель BA88-44/630M 3P (F) E6 250-630А 50кА 400 AC ESQ | 1
ESQ | Дополнительный контакт AUX-W-400/630/800/1250R для ВА88-36 и ВА88-44 правый | 1
ESQ | Аварийный контакт ALT-W-400/630/800/1250L для ВА88-36 и ВА88-44 левый | 1
Россия | Шина медная гибкая изолированная ШМГИ 6×32×1 (723A) | 2
ESQ | Автоматический выключатель BA88-44/400M 3P (F) E6 160-400А 50кА 400 AC ESQ | 1
ESQ | Дополнительный контакт AUX-W-400/630/800/1250R для ВА88-36 и ВА88-44 правый | 1
ESQ | Аварийный контакт ALT-W-400/630/800/1250L для ВА88-36 и ВА88-44 левый | 1
Россия | Шина медная гибкая изолированная ШМГИ 5×24×1 (519A) | 2
диспетчеризация
ОВЕН | Модуль дискретного ввода МВ210-214 | 1
EKF | Блок питания 24В DR-60W-24 EKF PROxima | 1
DEKraft | Держатель предохр. C10 со светодиод. индикацией 1P ДП-102 | 2
DEKraft | Предохранитель цилиндрич. 6A 10x38 ПЦ-102 | 2
DRDN20-24 | DRDN20-24 | 1
EKF | Промышленный неуправляемый коммутатор U-1GX/SFP-4GTP, 1 порт 1000Base-X SFP, 4 порта 10/100/1000Base-T(X) RJ45 c PoE, монтаж на динрейку TSX EKF | 1
EKF | Панель оператора EKF PRO-Screen 10E | 1
датчик температуры NTCALUG02A502GA | датчик температуры NTCALUG02A502GA | 12
Модуль для подключения аналоговых сигналов WBPRO- ANALOG6 | Модуль для подключения аналоговых сигналов WBPRO- ANALOG6 | 1
АСУ | Разработка и ПО системы энергомониторинга на 10 устройств | 1
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC, IP65, пластик | 5
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, красный, 220V AC, IP65, пластик | 5
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, желтый, 220V AC, IP65, пластик | 5
CHINT | Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3А 24В DC (R) | 12
CHINT | Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта (R) | 12
Оболочка
Провенто | MF 200.60.120 - Рама | 3
Провенто | SP 200.120 - Панель боковая, 2шт. | 1
Провенто | ZA 00.120 - Боковые элементы цоколя 1200 мм, высота 100 мм (2 шт) | 3
Провенто | Дверь | 6
Провенто | Передние и задние элементы цоколя | 3
Провенто | Рейка монтажная, 4шт | 7
Провенто | Соединительный комплект | 2
Провенто | Карман для документации пластиковый | 3
Провенто | Защита от прикосновения | 3
Провенто | Панель модульная глухая | 9
Провенто | Панель разделительная | 2
Провенто | Рама модульная | 3
Провенто | Рейка монтажная, 4шт | 7
Вспомогательные материалы
ЗаславльЭнерго | Комплект изоляторов ЗаславльЭнерго 1 шина на полюс толщиной 10 мм. 3P | 18
IEK | Изолятор SM51 (М8) силовой ИЭК | 30
EKF | Фланец мембранный 220х79 мм для шкафа IP54 EKF PROxima | 6
Cu | Шина медная 120х10х4000 | 3
Cu | Шина медная 120х10х4000 | 2.75
Cu | Шина медная 30х10х4000 | 1
Cu | Шина медная 30х5х4000 | 1
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 80
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
Подключение оголовка
Cu | Шина медная 120х10х4000 | 4.5
I-Tech | ЩСН-37 | 1
Оборудование - "ESQ", Корпус - "IEK", Навесной металлический, IP54, ВхШхГ - 1000x600x200 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование
ESQ | Выключатель нагрузки ВН125C-3P 0063 3 полюса, 63А ESQ | 2
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC, IP65, пластик | 1
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, красный, 220V AC, IP65, пластик | 1
ESQ | Контактор магнитный КМ 65А 220В 50 Гц 1NO+1NC (ESQ) | 2
DEKraft | Приставка контактная лицевой установки 2НО+2НЗ ПКЛ-02 | 2
DEKraft | Механизм блокировки контакторов КМ-102 (40-95А) БМ-02 | 1
F&F | Реле контроля фаз CKF-318-1 | 2
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-10 C 3P 0006 3 полюсa, 6А ток к.з. 10кА хар-ка C ESQ | 2
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-10 C 3P 0002 3 полюсa, 2А ток к.з. 10кА хар-ка C ESQ | 1
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-10 C 2P 0016 2 полюсa, 16А ток к.з. 10кА хар-ка C ESQ | 6
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-10 C 2P 0010 2 полюсa, 10А ток к.з. 10кА хар-ка C ESQ | 4
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-10 C 2P 0010 2 полюсa, 10А ток к.з. 10кА хар-ка C ESQ | 2
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC, IP65, пластик | 1
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-10 C 2P 0006 2 полюсa, 6А ток к.з. 10кА хар-ка C ESQ | 1
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-10 C 1P 0004 1 полюс, 4А ток к.з. 10кА хар-ка C ESQ | 1
ESQ | Вспомогательный контакт MCB BA63C-10-AUX | 15
IEK | Вольтметр Э47 500В кл. точн. 1,5 72х72мм | 1
EKF | Переключатель кулачковый ПК-1-64 10А для вольтметра EKF PROxima | 1
РЭУ-11-11-5-40 У3 | РЭУ-11-11-5-40 У3 | 2
ONI | Реле интерфейсное ORM-1 4C 220В AC с LED и тест. кнопкой ONI | 1
ONI | Розетка трёхъярусная ORS-M для реле ORM 4C ONI | 1
ESQ | АВДТ63S-6 C 1P+N 30G 0016 16A/30мА/6кА/хар-ка С (электр., тип AC) ESQ | 2
ESQ | Вспомогательный контакт MCB BA63C-4-AUX | 2
DEKraft | Розетка модульная на DIN-рейку 2P+PEN 16A 220В РМ-102 | 1
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 25
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
Инкотекс | Mеркурий 234 ARTMX2-02 DPOBR.R | 1
Оболочка
IEK | TITAN 5 Корпус металлический ЩМП-100.60.20 УХЛ1 IP66 IEK | 1
Провенто | Скобы для монтажа на стене, 4шт | 1
Вспомогательные материалы
IEK | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х11 3L+PEN ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 1
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
EKF | Фланец мембранный 220х79 мм для шкафа IP54 EKF PROxima | 2
Россия | PPCA4; Карман для документации A4 (самоклеющийся) | 1
I-Tech | ЩСН-38 | 1
Оборудование - "ESQ", Корпус - "IEK", Навесной металлический, IP54, ВхШхГ - 1000x600x200 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование
ESQ | Выключатель нагрузки ВН125C-3P 0063 3 полюса, 63А ESQ | 2
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC, IP65, пластик | 1
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, красный, 220V AC, IP65, пластик | 1
ESQ | Контактор магнитный КМ 65А 220В 50 Гц 1NO+1NC (ESQ) | 2
DEKraft | Приставка контактная лицевой установки 2НО+2НЗ ПКЛ-02 | 2
DEKraft | Механизм блокировки контакторов КМ-102 (40-95А) БМ-02 | 1
F&F | Реле контроля фаз CKF-318-1 | 2
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-10 C 3P 0006 3 полюсa, 6А ток к.з. 10кА хар-ка C ESQ | 2
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-10 C 3P 0002 3 полюсa, 2А ток к.з. 10кА хар-ка C ESQ | 1
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-10 C 2P 0016 2 полюсa, 16А ток к.з. 10кА хар-ка C ESQ | 6
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-10 C 2P 0010 2 полюсa, 10А ток к.з. 10кА хар-ка C ESQ | 4
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-10 C 2P 0010 2 полюсa, 10А ток к.з. 10кА хар-ка C ESQ | 2
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC, IP65, пластик | 1
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-10 C 2P 0006 2 полюсa, 6А ток к.з. 10кА хар-ка C ESQ | 1
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-10 C 1P 0004 1 полюс, 4А ток к.з. 10кА хар-ка C ESQ | 1
ESQ | Вспомогательный контакт MCB BA63C-10-AUX | 15
IEK | Вольтметр Э47 500В кл. точн. 1,5 72х72мм | 1
EKF | Переключатель кулачковый ПК-1-64 10А для вольтметра EKF PROxima | 1
РЭУ-11-11-5-40 У3 | РЭУ-11-11-5-40 У3 | 2
ONI | Реле интерфейсное ORM-1 4C 220В AC с LED и тест. кнопкой ONI | 1
ONI | Розетка трёхъярусная ORS-M для реле ORM 4C ONI | 1
ESQ | АВДТ63S-6 C 1P+N 30G 0016 16A/30мА/6кА/хар-ка С (электр., тип AC) ESQ | 2
ESQ | Вспомогательный контакт MCB BA63C-4-AUX | 2
DEKraft | Розетка модульная на DIN-рейку 2P+PEN 16A 220В РМ-102 | 1
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 25
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
Инкотекс | Mеркурий 234 ARTMX2-02 DPOBR.R | 1
Оболочка
IEK | TITAN 5 Корпус металлический ЩМП-100.60.20 УХЛ1 IP66 IEK | 1
Вспомогательные материалы
IEK | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х11 3L+PEN ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 1
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
EKF | Фланец мембранный 220х79 мм для шкафа IP54 EKF PROxima | 2
Россия | PPCA4; Карман для документации A4 (самоклеющийся) | 1
I-Tech | ЩСН-39 | 1
Оборудование - "ESQ", Корпус - "IEK", Навесной металлический, IP54, ВхШхГ - 1000x600x200 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование
ESQ | Выключатель нагрузки ВН125C-3P 0063 3 полюса, 63А ESQ | 2
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC, IP65, пластик | 1
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, красный, 220V AC, IP65, пластик | 1
ESQ | Контактор магнитный КМ 65А 220В 50 Гц 1NO+1NC (ESQ) | 2
DEKraft | Приставка контактная лицевой установки 2НО+2НЗ ПКЛ-02 | 2
DEKraft | Механизм блокировки контакторов КМ-102 (40-95А) БМ-02 | 1
F&F | Реле контроля фаз CKF-318-1 | 2
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-10 C 3P 0006 3 полюсa, 6А ток к.з. 10кА хар-ка C ESQ | 2
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-10 C 3P 0002 3 полюсa, 2А ток к.з. 10кА хар-ка C ESQ | 1
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-10 C 2P 0016 2 полюсa, 16А ток к.з. 10кА хар-ка C ESQ | 6
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-10 C 2P 0010 2 полюсa, 10А ток к.з. 10кА хар-ка C ESQ | 4
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-10 C 2P 0010 2 полюсa, 10А ток к.з. 10кА хар-ка C ESQ | 2
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC, IP65, пластик | 1
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-10 C 2P 0006 2 полюсa, 6А ток к.з. 10кА хар-ка C ESQ | 1
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-10 C 1P 0004 1 полюс, 4А ток к.з. 10кА хар-ка C ESQ | 1
ESQ | Вспомогательный контакт MCB BA63C-10-AUX | 15
IEK | Вольтметр Э47 500В кл. точн. 1,5 72х72мм | 1
EKF | Переключатель кулачковый ПК-1-64 10А для вольтметра EKF PROxima | 1
РЭУ-11-11-5-40 У3 | РЭУ-11-11-5-40 У3 | 2
ONI | Реле интерфейсное ORM-1 4C 220В AC с LED и тест. кнопкой ONI | 1
ONI | Розетка трёхъярусная ORS-M для реле ORM 4C ONI | 1
ESQ | АВДТ63S-6 C 1P+N 30G 0016 16A/30мА/6кА/хар-ка С (электр., тип AC) ESQ | 2
ESQ | Вспомогательный контакт MCB BA63C-4-AUX | 2
DEKraft | Розетка модульная на DIN-рейку 2P+PEN 16A 220В РМ-102 | 1
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 25
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
Инкотекс | Mеркурий 234 ARTMX2-02 DPOBR.R | 1
Оболочка
IEK | TITAN 5 Корпус металлический ЩМП-100.60.20 УХЛ1 IP66 IEK | 1
Вспомогательные материалы
IEK | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х11 3L+PEN ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 1
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
EKF | Фланец мембранный 220х79 мм для шкафа IP54 EKF PROxima | 2
Россия | PPCA4; Карман для документации A4 (самоклеющийся) | 1
I-Tech | ЩСН-40 | 1
Оборудование - "ESQ", Корпус - "IEK", Навесной металлический, IP54, ВхШхГ - 1000x600x200 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование
ESQ | Выключатель нагрузки ВН125C-3P 0063 3 полюса, 63А ESQ | 1
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-10 C 2P 0010 2 полюсa, 10А ток к.з. 10кА хар-ка C ESQ | 2
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-10 C 2P 0006 2 полюсa, 6А ток к.з. 10кА хар-ка C ESQ | 1
ОСР-0,25 220/24 У3 | ОСР-0,25 220/24 У3 | 1
РШ1-10-42 | РШ1-10-42 | 1
ESQ | Вспомогательный контакт MCB BA63C-4-AUX | 2
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-10 C 3P 0002 3 полюсa, 2А ток к.з. 10кА хар-ка C ESQ | 1
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-10 C 2P 0016 2 полюсa, 16А ток к.з. 10кА хар-ка C ESQ | 3
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-10 C 2P 0010 2 полюсa, 10А ток к.з. 10кА хар-ка C ESQ | 2
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, красный, 220V AC, IP65, пластик | 1
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-10 C 1P 0004 1 полюс, 4А ток к.з. 10кА хар-ка C ESQ | 1
ESQ | Вспомогательный контакт MCB BA63C-10-AUX | 7
IEK | Вольтметр Э47 500В кл. точн. 1,5 72х72мм | 1
EKF | Переключатель кулачковый ПК-1-64 10А для вольтметра EKF PROxima | 1
РЭУ-11-11-5-40 У3 | РЭУ-11-11-5-40 У3 | 2
ONI | Реле интерфейсное ORM-1 4C 220В AC с LED и тест. кнопкой ONI | 1
ONI | Розетка трёхъярусная ORS-M для реле ORM 4C ONI | 1
ESQ | АВДТ63S-6 C 1P+N 30G 0016 16A/30мА/6кА/хар-ка С (электр., тип AC) ESQ | 2
DEKraft | Розетка модульная на DIN-рейку 2P+PEN 16A 220В РМ-102 | 1
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 20
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
Инкотекс | Mеркурий 234 ARTMX2-02 DPOBR.R | 1
Оболочка
IEK | TITAN 5 Корпус металлический ЩМП-100.60.20 УХЛ1 IP66 IEK | 1
Вспомогательные материалы
IEK | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х11 3L+PEN ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 1
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
EKF | Фланец мембранный 220х79 мм для шкафа IP54 EKF PROxima | 2
Россия | PPCA4; Карман для документации A4 (самоклеющийся) | 1
I-Tech | ЩСН-41 | 1
Оборудование - "ESQ", Корпус - "IEK", Навесной металлический, IP54, ВхШхГ - 1000x600x200 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование
ESQ | Выключатель нагрузки ВН125C-3P 0063 3 полюса, 63А ESQ | 1
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-10 C 2P 0010 2 полюсa, 10А ток к.з. 10кА хар-ка C ESQ | 2
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-10 C 2P 0006 2 полюсa, 6А ток к.з. 10кА хар-ка C ESQ | 1
ОСР-0,25 220/24 У3 | ОСР-0,25 220/24 У3 | 1
РШ1-10-42 | РШ1-10-42 | 1
ESQ | Вспомогательный контакт MCB BA63C-4-AUX | 2
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-10 C 3P 0002 3 полюсa, 2А ток к.з. 10кА хар-ка C ESQ | 1
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-10 C 2P 0016 2 полюсa, 16А ток к.з. 10кА хар-ка C ESQ | 3
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-10 C 2P 0010 2 полюсa, 10А ток к.з. 10кА хар-ка C ESQ | 2
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC, IP65, пластик | 1
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-10 C 1P 0004 1 полюс, 4А ток к.з. 10кА хар-ка C ESQ | 1
ESQ | Вспомогательный контакт MCB BA63C-10-AUX | 7
IEK | Вольтметр Э47 500В кл. точн. 1,5 72х72мм | 1
EKF | Переключатель кулачковый ПК-1-64 10А для вольтметра EKF PROxima | 1
РЭУ-11-11-5-40 У3 | РЭУ-11-11-5-40 У3 | 2
ONI | Реле интерфейсное ORM-1 4C 220В AC с LED и тест. кнопкой ONI | 1
ONI | Розетка трёхъярусная ORS-M для реле ORM 4C ONI | 1
ESQ | АВДТ63S-6 C 1P+N 30G 0016 16A/30мА/6кА/хар-ка С (электр., тип AC) ESQ | 2
DEKraft | Розетка модульная на DIN-рейку 2P+PEN 16A 220В РМ-102 | 1
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 20
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
Инкотекс | Mеркурий 234 ARTMX2-02 DPOBR.R | 1
Оболочка
IEK | TITAN 5 Корпус металлический ЩМП-100.60.20 УХЛ1 IP66 IEK | 1
Вспомогательные материалы
IEK | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х11 3L+PEN ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 1
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
EKF | Фланец мембранный 220х79 мм для шкафа IP54 EKF PROxima | 2
Россия | PPCA4; Карман для документации A4 (самоклеющийся) | 1
I-Tech | ЩТЗТ | 8
Оборудование - "ESQ", Корпус - "IEK", Навесной металлический, IP54, ВхШхГ - 600x500x200 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, красный, 220V AC, IP65, пластик | 3
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-10 C 2P 0006 2 полюсa, 6А ток к.з. 10кА хар-ка C ESQ | 1
ESQ | Вспомогательный контакт MCB BA63C-10-AUX | 1
KEAZ | OptiSwitch 4G10-52-U-R014 | 1
РЭУ-11-11-5-40 У3 | РЭУ-11-11-5-40 У3 | 2
Регулятор температуры 11М3Т1/485 | Регулятор температуры 11М3Т1/485 | 1
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC, IP65, пластик | 2
DEKraft | Модульный контактор 2НО 25А 230В МК-103 | 1
Degson | DC4-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 4 мм.кв., серый | 30
Degson | DC4-01P-12-00A(H), Клемма винтовая DC, 4 мм.кв., синий | 5
Degson | DC4-PE-01P-1C-00A(H), Клемма винтовая DC, 4 мм.кв., PE | 2
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
ONI | Реле интерфейсное ORM-1 4C 220В AC с LED и тест. кнопкой ONI | 3
ONI | Розетка трёхъярусная ORS-M для реле ORM 4C ONI | 3
Оболочка
IEK | TITAN 5 Корпус металлический ЩМП-60.50.20 УХЛ1 IP66 IEK | 1
Вспомогательные материалы
IEK | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 1
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
EKF | Фланец мембранный 220х79 мм для шкафа IP54 EKF PROxima | 2
Россия | PPCA4; Карман для документации A4 (самоклеющийся) | 1
I-Tech | ПУ-СВ | 11
Оборудование - "ESQ", Корпус - "IEK", Навесной металлический, IP54, ВхШхГ - 400x400x200 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-4 C 1P 0006 1 полюс, 6А, ток к.з. 4,5кА, хар-ка C ESQ | 2
EKF | Матрица светодиодная AD16-22HS желтый 230 В AC EKF PROxima | 1
EKF | Переключатель BD21 2P короткая ручка NO EKF PROxima | 1
EKF | Контакт дополнительный XB-2 NO зеленый EKF PROxima | 1
EKF | Держатель маркировки LH (20x25мм) EKF PROxima | 2
EKF | РП slim 22/2 5A 230В AC EKF AVERES | 1
EKF | РM slim 22/2 EKF AVERES | 1
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 18
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 1
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 2
Оболочка
IEK | TITAN 5 Корпус металлический ЩМП-40.40.20 УХЛ1 IP66 IEK | 1
Вспомогательные материалы
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-12-Д-С ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-12-Д-С ИЭК | 1
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
EKF | Фланец мембранный 220х79 мм для шкафа IP54 EKF PROxima | 1
Россия | PPCA4; Карман для документации A4 (самоклеющийся) | 1
Проект М10_10.07.2025_ЭМ (1)
I-Tech | ШРНН-x.x | 100
Оборудование - "ESQ", Корпус - "DEKraft", Напольный металлический, IP55, ВхШхГ - 1600x800x450 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование
ESQ | Автоматический выключатель BA88-44/160M 3P (F) E6 63-160А 50кА 400 AC ESQ | 5
ESQ | Расширители полюсов TBB-W-125/160 3P 4C2S для ВА88-36 и ВА88-44 (изогнутые) | 5
DEKraft | Держатель предохр. C10 со светодиод. индикацией 1P ДП-102 | 1
DEKraft | Предохранитель цилиндрич. 6A 10x38 ПЦ-102 | 1
DEKraft | Термостат с НЗ контактом от 0 до +60°C 250В | 1
DEKraft | Резистивный нагреватель 150Вт 110-250В | 1
Оболочка
DEKraft | Шкаф распределительный напольный IP55 1600х800х450 Базальт | 1
утеплитель | утеплитель | 1
Вспомогательные материалы
Cu | Шина медная 50х5х4000 | 1
МЕТЭЛ | Изолятор ступенчатый МЕТ-2 (до 800А) | 2
IEK | Изолятор SM51 (М8) силовой ИЭК | 6
Ampliversal | HTC-3, Мультифланец 2х24-54, 1х30-59, 3х6-14, IP65 (IP55) | 3
1К ДС3-09-12-2024-ЭМ 12.09.25
I-Tech | ЩР1 | 1
Оборудование - "ESQ", Корпус - "МЕТЭЛ", Напольный металлический, IP31, ВхШхГ - 2100x1000x450 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование
ESQ | Автоматический выключатель ВА63W-15 C 3P 0080 3 полюсa, 80А ток к.з. 15кА хар-ка C ESQ | 1
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-4 C 1P 0006 1 полюс, 6А, ток к.з. 4,5кА, хар-ка C ESQ | 26
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-4 C 1P 0050 1 полюс, 50А, ток к.з. 4,5кА, хар-ка C ESQ | 2
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-4 C 1P 0010 1 полюс, 10А, ток к.з. 4,5кА, хар-ка C ESQ | 1
IEK | Контактор модульный КМ20-20М AC IEK | 2
ESQ | Контактор магнитный КМ 50А 220В 50 Гц 1NO+1NC (ESQ) | 1
ESQ | Контактор магнитный КМ 40А 220В 50 Гц 1NO+1NC (ESQ) | 48
ESQ | Вспомогательный контакт (фронтальный) ПК 01 11 1NO+1NC | 48
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC, IP65, пластик | 48
MEYERTEC | Кнопка плоская, зеленая, 1NO, мет. | 48
MEYERTEC | Кнопка плоская, красная, 1NC, мет. | 48
MEYERTEC | Переключатель, короткая ручка, черный, 3 полож. 2NO, фикс., мет. | 48
MEYERTEC | Переключатель, короткая ручка, черный, 2 полож. 1NO, фикс., мет. | 4
EKF | Реле времени RT-SBB (импульс при включении) EKF PROxima | 48
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 96
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
Оболочка
МЕТЭЛ | Корпус ВРУ-1 2100x1000x450 IP31, комплект с цоколем | 1
Вспомогательные материалы
IEK | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х15 3L+PEN ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 2
IEK | Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-Ж ИЭК | 2
EKF | Фланец мембранный 220х79 мм для шкафа IP54 EKF PROxima | 6
I-Tech | ЩР2 | 1
Оборудование - "ESQ", Корпус - "МЕТЭЛ", Напольный металлический, IP31, ВхШхГ - 2100x1000x450 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование
ESQ | Автоматический выключатель ВА63W-15 C 3P 0080 3 полюсa, 80А ток к.з. 15кА хар-ка C ESQ | 1
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-4 C 1P 0006 1 полюс, 6А, ток к.з. 4,5кА, хар-ка C ESQ | 26
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-4 C 1P 0050 1 полюс, 50А, ток к.з. 4,5кА, хар-ка C ESQ | 2
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-4 C 1P 0010 1 полюс, 10А, ток к.з. 4,5кА, хар-ка C ESQ | 1
IEK | Контактор модульный КМ20-20М AC IEK | 2
ESQ | Контактор магнитный КМ 50А 220В 50 Гц 1NO+1NC (ESQ) | 1
ESQ | Контактор магнитный КМ 40А 220В 50 Гц 1NO+1NC (ESQ) | 48
ESQ | Вспомогательный контакт (фронтальный) ПК 01 11 1NO+1NC | 48
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC, IP65, пластик | 48
MEYERTEC | Кнопка плоская, зеленая, 1NO, мет. | 48
MEYERTEC | Кнопка плоская, красная, 1NC, мет. | 48
MEYERTEC | Переключатель, короткая ручка, черный, 3 полож. 2NO, фикс., мет. | 48
MEYERTEC | Переключатель, короткая ручка, черный, 2 полож. 1NO, фикс., мет. | 4
EKF | Реле времени RT-SBB (импульс при включении) EKF PROxima | 48
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 96
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
Оболочка
МЕТЭЛ | Корпус ВРУ-1 2100x1000x450 IP31, комплект с цоколем | 1
Вспомогательные материалы
IEK | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х15 3L+PEN ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 2
IEK | Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-Ж ИЭК | 2
EKF | Фланец мембранный 220х79 мм для шкафа IP54 EKF PROxima | 6
I-Tech | ЩР3 | 1
Оборудование - "ESQ", Корпус - "МЕТЭЛ", Напольный металлический, IP31, ВхШхГ - 2100x1000x450 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование
ESQ | Автоматический выключатель ВА63W-15 C 3P 0080 3 полюсa, 80А ток к.з. 15кА хар-ка C ESQ | 1
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-4 C 1P 0006 1 полюс, 6А, ток к.з. 4,5кА, хар-ка C ESQ | 26
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-4 C 1P 0050 1 полюс, 50А, ток к.з. 4,5кА, хар-ка C ESQ | 2
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-4 C 1P 0010 1 полюс, 10А, ток к.з. 4,5кА, хар-ка C ESQ | 1
IEK | Контактор модульный КМ20-20М AC IEK | 2
ESQ | Контактор магнитный КМ 50А 220В 50 Гц 1NO+1NC (ESQ) | 1
ESQ | Контактор магнитный КМ 40А 220В 50 Гц 1NO+1NC (ESQ) | 48
ESQ | Вспомогательный контакт (фронтальный) ПК 01 11 1NO+1NC | 48
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC, IP65, пластик | 48
MEYERTEC | Кнопка плоская, зеленая, 1NO, мет. | 48
MEYERTEC | Кнопка плоская, красная, 1NC, мет. | 48
MEYERTEC | Переключатель, короткая ручка, черный, 3 полож. 2NO, фикс., мет. | 48
MEYERTEC | Переключатель, короткая ручка, черный, 2 полож. 1NO, фикс., мет. | 4
EKF | Реле времени RT-SBB (импульс при включении) EKF PROxima | 48
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 96
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
Оболочка
МЕТЭЛ | Корпус ВРУ-1 2100x1000x450 IP31, комплект с цоколем | 1
Вспомогательные материалы
IEK | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х15 3L+PEN ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 2
IEK | Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-Ж ИЭК | 2
EKF | Фланец мембранный 220х79 мм для шкафа IP54 EKF PROxima | 6
I-Tech | ЩР гр9 | 1
Оборудование - "ESQ", Корпус - "IEK", Навесной металлический, IP54, ВхШхГ - 800x650x250 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-10 C 3P 0040 3 полюсa, 40А ток к.з. 10кА хар-ка C ESQ | 1
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-4 C 1P 0006 1 полюс, 6А, ток к.з. 4,5кА, хар-ка C ESQ | 2
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-4 C 1P 0025 1 полюс, 25А, ток к.з. 4,5кА, хар-ка C ESQ | 1
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-4 C 1P 0010 1 полюс, 10А, ток к.з. 4,5кА, хар-ка C ESQ | 4
IEK | Контактор модульный КМ20-20М AC IEK | 2
ESQ | Контактор магнитный КМ 40А 220В 50 Гц 1NO+1NC (ESQ) | 8
ESQ | Вспомогательный контакт (фронтальный) ПК 01 11 1NO+1NC | 8
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC, IP65, пластик | 8
MEYERTEC | Кнопка плоская, зеленая, 1NO, мет. | 8
MEYERTEC | Кнопка плоская, красная, 1NC, мет. | 8
MEYERTEC | Переключатель, короткая ручка, черный, 3 полож. 2NO, фикс., мет. | 8
MEYERTEC | Переключатель, короткая ручка, черный, 2 полож. 1NO, фикс., мет. | 2
EKF | Реле времени RT-SBB (импульс при включении) EKF PROxima | 8
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 16
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
IEK | Корпус металлический ЩМП-4-0 У2 IP54 | 1
Вспомогательные материалы
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 1
IEK | Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-Ж ИЭК | 1
IEK | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х11 3L+PEN ИЭК | 1
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
IEK | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 10
I-Tech | ЩР ось К | 1
Оборудование - "ESQ", Корпус - "МЕТЭЛ", Напольный металлический, IP31, ВхШхГ - 2100x1000x450 мм
Поставщик | Наименование | Кол-во
Оборудование
ESQ | Автоматический выключатель ВА63W-15 C 3P 0080 3 полюсa, 80А ток к.з. 15кА хар-ка C ESQ | 1
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-4 C 1P 0006 1 полюс, 6А, ток к.з. 4,5кА, хар-ка C ESQ | 21
ESQ | Автоматический выключатель ВА63W-15 C 3P 0080 3 полюсa, 80А ток к.з. 15кА хар-ка C ESQ | 1
ESQ | Автоматический выключатель ВА63C-4 C 1P 0010 1 полюс, 10А, ток к.з. 4,5кА, хар-ка C ESQ | 1
IEK | Контактор модульный КМ20-20М AC IEK | 1
ESQ | Контактор магнитный КМ 80А 220В 50 Гц 1NO+1NC (ESQ) | 1
ESQ | Контактор магнитный КМ 40А 220В 50 Гц 1NO+1NC (ESQ) | 40
ESQ | Вспомогательный контакт (фронтальный) ПК 01 11 1NO+1NC | 41
MEYERTEC | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC, IP65, пластик | 40
MEYERTEC | Кнопка плоская, зеленая, 1NO, мет. | 40
MEYERTEC | Кнопка плоская, красная, 1NC, мет. | 40
MEYERTEC | Переключатель, короткая ручка, черный, 3 полож. 2NO, фикс., мет. | 40
MEYERTEC | Переключатель, короткая ручка, черный, 2 полож. 1NO, фикс., мет. | 2
EKF | Реле времени RT-SBB (импульс при включении) EKF PROxima | 40
Degson | DC2.5-01P-11-00A(H), Клемма винтовая DC, 2.5 мм.кв., серый | 80
Degson | D-DC2.5-01P-11-00A(H), Концевая крышка, для DC2.5-4, серый | 6
Degson | E-PC-01P-11-00A(H)), Стопор концевой, винтовой | 6
Оболочка
МЕТЭЛ | Корпус ВРУ-1 2100x1000x450 IP31, комплект с цоколем | 1
Вспомогательные материалы
IEK | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х15 3L+PEN ИЭК | 1
IEK | Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-С ИЭК | 2
IEK | Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-8х12-22-Д-Ж ИЭК | 2
EKF | Фланец мембранный 220х79 мм для шкафа IP54 EKF PROxima | 6